| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Начальник СЭКУ ГО |
| --- | --- | --- |
| ___________ С.А. Клюсов |  | ____________ С.А. Ерёмов |
| «____» ___________ 20__г. |  | «____» ___________ 20__г. |

Раздел IV. Техническое задание

на поставку дизельного топлива Евро-4

Ханты-Мансийск 2023 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристика и количество поставляемого товара:

1.1. Дизельное топливо экологического класса не ниже 4 (Евро 4).

1.2. Общее количество поставляемого ГСМ составляет 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) литров.

2. Характеристики поставляемых товаров, требования к качеству, техническим характеристикам товара, к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемых товаров, требования к качеству, техническим характеристикам товара, к безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дизельное топливо | Требования к качеству: Качественные характеристики дизельного топлива соответствуют: - ГОСТ 305-2013; - ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту; - Постановлению Госстандарта России от 08.10.1998 №78 «Об утверждении и введении в действие правил проведения сертификации нефтепродуктов»; - Приказу Минэнерго России от 19.06.2003 № 231 «Об утверждении инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения». Требования к техническим характеристикам товара: Поставляемое дизельное топливо по физико-химическим показателям соответствует следующим нормам и требованиям: Л (летнее)– рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0º С и выше; З (зимнее) – рекомендуемое для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0 °С и ниже (температура застывания зимнего топлива не ниже минус 45 °С). По физико-химическим показателям соответствует следующим нормам и требованиям: 1. Цетановое число, не менее 51 для Л и не менее 47 для З; 2. Фракционный состав: - 50% перегоняется при температуре, ° С, не выше 280 для Л и не выше 280 для З; - 95% перегоняется при температуре конец перегонки), °С, не выше 360 для Л и не выше 340 для З. 3. Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с (сСт) 3,0-6,0 для Л и 1,8-6,0 для З; 4. Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,01 для Л и 0,01 для З; 5. Содержание сероводорода: отсутствие; 6. Испытание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие; 7. Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлива, не более 40 для Л и не более 30 для З; 8. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 6 для Л и не более 6 для З; 9. Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 6 для Л и не более 6 для З; 10. Зольность, %, не более0,1 для Л и не более 0,1 для З; 11. Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более 0,2 для Л и не более 0,3 для З; 12. Коэффициент фильтруемости, не более 3 для Л и не более 3 для З; 13. Содержание механических примесей: отсутствие; 14. Содержание воды: отсутствие; 15. Плотность при 20°С, кг/м3, не более 860 для Л и не более 840 для З. Требования к безопасности: Товар соответствует требованиям законодательства, в том числе: - Федеральному закону РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». -Федеральному закону РФ от 30.03.199 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Дизельное топливо - нефтепродукт, являющийся результатом перегонки нефти, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания. Применяют по прямому назначению, в качестве топлива для различных дизельных двигателей. Требования к отгрузке: Весь товар Заказчик получает самовывозом в местах автозаправочных станций (далее по Тексту – АЗС). Поставщик обеспечивает отпуск Дизельного топлива, далее по тексту ГСМ, на АЗС расположенных в пределах территории г. Ханты-Мансийска. Отпуск ГСМ производится круглосуточно без перерывов в будни, выходные и праздничные дни по заправочным ведомостям или топливным картам. Поставщик обязан иметь не менее 2 (двух) постоянно действующих АЗС, находящихся в пределах границ г.Ханты-Мансийска. Поставщик обязан иметь возможность в течение двух часов, с момента получения уведомления (заявки) от «Заказчика», осуществлять заправку автомобильного топливозаправщика «Заказчика» разовой заправкой в количестве 5 000 (пять тысяч) литров ГСМ. Требования к размерам товара: Не установлены. Требования к упаковке товара: Не установлены. | литр | 950 000 |
| Итого: |  |  | литр | 950 000 |

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:

3.1. Гарантийный срок – не устанавливается.

4. Место, условия и сроки поставки товара:

4.1. Место поставки товара: Автозаправочные станции г. Ханты-Мансийск.

4.2. Условия поставки Товара: Товар, поставляемый по настоящему Договору, соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации: ГОСТ 305-2013 и имеет соответствующие сертификаты, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, документы о качестве, и иную документацию подтверждающую соответствие поставляемого товара.

4.3. Срок поставки Товара: с 01.06.2023 года по 31.12.2025 года.