Согласовано:										Составил:

Технический директор 								Инженер ПТО

________________ С. А. Клюсов                                                                     _____________ М.Г. Ковалева

«____» ________________ 2024 г.                                                                      «____» _____________ 2024 г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объектов: «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от ТК на магистрали в районе ул. Крупской до Онкологического и Инфекционных корпусов ОКБ», «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения КУ Юридический институт-Строителей,100», «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения Специализированного жилого дома по ул. Дзержинского 41», «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская», «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения к секционному жилому дому №1 в квартале жилой застройки №18 по ул. Коминтерна», «Капитальный ремонт (с заменой) участка теплосети по ул. Коминтерна (II контур)»

Ханты-Мансийск 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ.

Выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объектов: «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от ТК на магистрали в районе ул. Крупской до Онкологического и Инфекционных корпусов ОКБ», «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения КУ Юридический институт-Строителей,100», «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения Специализированного жилого дома по ул. Дзержинского 41», «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская», «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения к секционному жилому дому №1 в квартале жилой застройки №18 по ул. Коминтерна», «Капитальный ремонт (с заменой) участка теплосети по ул. Коминтерна (II контур)».

Объем выполняемых работ: Разработка проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости по шести объектам:

1) «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от ТК на магистрали в районе ул. Крупской до Онкологического и Инфекционных корпусов ОКБ»;

2) «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения КУ Юридический институт-Строителей,100»;

3) «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения Специализированного жилого дома по ул. Дзержинского 41»;

4) «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская»;

5) «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения к секционному жилому дому №1 в квартале жилой застройки №18 по ул. Коминтерна»;

6) «Капитальный ремонт (с заменой) участка теплосети по ул. Коминтерна (II контур)».

2. Требования к качеству, безопасности выполняемых работ, характеристикам (техническим характеристикам) выполняемых работ.

Качество и безопасность выполняемых работ по разработке рабочей документации на капитальный ремонт сети теплоснабжения должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, строительным нормами и правилами, ГОСТу 21.705-2016 «Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей», Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и в объеме необходимом для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости

Разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости осуществляется на основании Приложений к настоящему техническому заданию.

3. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Место выполнения работ:

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

4.2. Срок выполнения работ:

Дата начала работ – дата подписания Договора.

Дата окончания работ – дата передачи Заказчику по акту приема-передачи работ проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости, но не позднее 01.09.2024 года.

Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного письменного соглашения сторон.

Приложение к Техническому заданию:

Приложение № 1.  Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения от ТК на магистрали в районе ул. Крупской до Онкологического и Инфекционных корпусов ОКБ».

Приложение № 2. Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения КУ Юридический институт-Строителей,100».

Приложение № 3. Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей теплоснабжения Специализированного жилого дома по ул. Дзержинского 41».

Приложение № 4. Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения по ул. Ямская».

Приложение № 5. Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) сетей теплоснабжения к секционному жилому дому №1 в квартале жилой застройки №18 по ул. Коминтерна».

Приложение № 6. Задание на выполнение работ по разработке проектной документации с прохождением государственной экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт (с заменой) участка теплосети по ул. Коминтерна (II контур)».