| Согласовано: Главный энергетик» |  | Составил: Инженер КИПиА службы главного энергетика |
| --- | --- | --- |
| _____________А.В. Беляев |  | ___________ Е.А. Тимкин |
| «____» _____________ 2024 г. |  | «____» ___________ 2024 г. |

Часть 3. Техническое задание

На оказание услуг по поверке (калибровке) датчиков расхода газа

г. Ханты-Мансийск 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Описание предмета закупки:

1.1. Наименование, характеристики, объем оказываемых услуг, требования к качеству, техническим характеристикам услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуг:

1.1.1. Наименование и объем оказываемых услуг: оказание услуг по поверке (калибровке) датчиков расхода газа в количестве 32 штук:

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик расхода газа ДРГ.М-160 | шт. | 5 |
| 2 | Датчик расхода газа ДРГ.М-400 | шт. | 21 |
| 3 | Датчик расхода газа ДРГ.М-800 | шт. | 5 |
| 4 | Датчик расхода газа ДРГ.М-1600 | шт. | 1 |

1.1.2. Характеристики (технические характеристики) услуг, потребительские свойства:

Услуги по поверке средств измерений заключаются в выполнении совокупности операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям.

Поверка контрольно-измерительных приборов должна происходить на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющем действующее свидетельство о поверке, в соответствии с утвержденными нормативными документами на методы и средства поверки.

Поверка оборудования должна включать в себя технический осмотр и испытания на точность, чувствительность, устойчивость и постоянство показаний. В процессе технического осмотра проверяются правильность и четкость маркировки, прочность отдельных деталей оборудования, внешний вид изделия. Допустимая погрешность должна соответствовать указанной в паспорте изделия. При превышении допустимой погрешности оборудование калибруется или направляется на ремонт.

Результатом поверки является признание контрольно-измерительного прибора пригодным к применению.

По итогам оказания услуг выдается свидетельство о поверке по установленной законодательством форме и протокол поверки с оттиском поверительного клейма или извещение о непригодности. В случае, если приборы не прошли первичную метрологическую поверку, исполнителю необходимо выполнить ремонт и наладку оборудования после чего, повторно провести метрологическую поверку.

На свидетельства о поверке и/или на контрольно-измерительные приборы должны быть нанесены поверительные  клейма в виде наклеек со штрих-кодом.

1.1.3. Требования к качеству услуг, безопасности услуг:

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- ГОСТу Р 8.1017-2023 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики газа. Методика поверки».

1.1.4. Место, условия и сроки оказания услуг:

Место оказания услуг: Услуги оказываются силами, транспортными средствами Исполнителя или иными привлечёнными Исполнителем третьими лицами, за счёт Исполнителя, по месту нахождения лаборатории Исполнителя.

Услуги оказываются на условиях настоящего технического задания и договора.

Услуги оказываются Исполнителем в следующие сроки:

Услуги по поверке (калибровке) датчиков расхода газа осуществляется по мере необходимости, на основании заявок Заказчика.

Оказание услуг по поверке (калибровке) датчиков расхода газа осуществляется на основании заявок Заказчика, поступивших любым средством связи, включающим наименование и количество единиц измерения, в течении 50 (пятидесяти) календарных дней (с правом досрочного оказания услуг) с момента получения Исполнителем письменной заявки.