Заказчику: Акционерное общество

«Управление теплоснабжения и инженерных сетей»

Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра,

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81.

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения извещения и (или) документации о проведении запроса предложений в электронной форме на Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции. (Документация о закупке):

| № п/п | Раздел Документации о закупке | Ссылка на пункт Документации о закупке, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений Документации о закупке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел IV. Техническое задание | п.1.1 (п/п.№1) | Возможно ли согласовать длину 9,4 метров у трубы 57х4? Завод-изготовитель производит длину 9,30-9,50 метров. |
| 2. | Раздел IV. Техническое задание | п.4.3 | Уточните, сколько, примерно, партий будет к отгрузке в тоннаже для трубы? Или укажите минимальный тоннаж одной партии? |
| 3. | Раздел IV. Техническое задание | П.1.1 | Уточните, толеранс предусмотрен при отгрузке каждой позиции трубы в большую сторону (кратно трубе 1 шт. целому заводскому отрезку трубы)? При этом расчеты будут производиться за фактически поставленное количество товара? |