| Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа — Югры городской округ город Ханты-Мансийск АО УТС Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» | Инициатору запроса |
| --- | --- |
| ул. Чехова, д. 81, г. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменская область, Россия, 628007 Тел. 8(3467)326-971 Факс 8(3467)326-968 E-mail: uts@uts-hm.ru Сайт: www.uts-hm.ru ИНН 8601058850 ОГРН 1168617073635 |  |
| Исх. №_____ от «____» ________20___г |  |

На запрос № 31808 о разъяснении положений документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции от 31.01.2023 № ЗП3011574 (в ЕИС - 32312073535 сообщаем:

1.  Длина трубы ᴓ57х4 должна соответствовать длине, установленной в ГОСТе 30732-2020.

2. Объем труб в каждой партии ориентировочно будет составлять 15-20 тонн. Трубы будет приниматься в погонных метрах, как указано в разделе IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции.

3. Толеранс при отгрузке каждой позиции трубы в большую сторону не предусмотрен. Расчеты производятся за фактически поставленное количество трубы.

С уважением,

Генеральный директор							                 А.В. Лоцманов