| «СОГЛАСОВАНО» Заместитель генерального директора АО «УТС» по производству ______________П.Н. Захаров «_____»_______________2023г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «УТС» ______________ А.В. Лоцманов «_____»_______________2023г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции

Составил:

Специалист МТО

____________ Ю.С. Ушакова

«_____»_______________2023г.

2023

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции (далее по тексту – Запрос предложений, закупка):

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71. Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89. Ответственное лицо по техническим вопросам: Инженер ПТО Шиянов Алексей Александрович тел. (3467) 32-69-76. |
| --- | --- |
| Особенности участия в закупке Субъектов СМиСП | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки | Поставка стальных труб и отводов в ППУ изоляции. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделе IV «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Краткое описание предмета закупки: - Наименование и количество поставляемого товара: - Поставка стальных труб и отводов в ППУ изоляции: № п/п; Наименование Товара; Ед. измерения; Количество Товара. 1.; Труба Ø 57х4,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 1200. 2.; Труба Ø 76х4,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 400. 3.; Труба Ø 89х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 420. 4.; Труба Ø 108х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 500. 5.; Труба Ø 133х5,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 500. 6.; Труба Ø 159х5,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 636. 7.; Труба Ø 219х7,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 400. 8.; Труба Ø 273х8,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 230. 9.; Труба Ø 325х8,0-09Г2С ППУ2-ПЭ; пог.м.; 20. 10.; Отвод Ø 32х3,5-90°-Ст.20 ППУ2-ПЭ; шт.; 25. 11.; Отвод Ø 57х4,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 45. 12.; Отвод Ø 76х4,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 35. 13.; Отвод Ø 89х4,5-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 35. 14.; Отвод Ø 108х4,5-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 24. 15.; Отвод Ø 133х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 24. 16.; Отвод Ø 159х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 24. 17.; Отвод Ø 219х7,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 24. 18.; Отвод Ø 273х8,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 12. 19.; Отвод Ø 325х8,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ; шт.; 4. 2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара: 2.1. Технические характеристики стальных труб в ППУ изоляции, требования к размерам 2.1.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Товар состоит из стальной трубы, изолирующий слой которой состоит из жесткого ППУ с внешней оболочкой (гидрозащитной) полиэтиленовой для подземной бесканальной прокладки. 2.1.2. Технические характеристики стальных труб, требования к размерам Товара: Товар поставляется в виде цельных труб длиной в диапазоне 10 - 12 м. ППУ в разрезе имеет однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Изолированные трубы не оснащены проводниками-индикаторами СОДК (Система оперативного дистанционного контроля). 2.2. Технические характеристики отводов стальных в ППУ изоляции, требования к размерам Товара 2.2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи: сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Товар состоит из стальной трубы, изолирующий слой которой состоит из жесткого ППУ с внешней оболочкой (гидрозащитной) полиэтиленовой для подземной бесканальной прокладки. ППУ в разрезе имеет однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Изолированные трубы не оснащены проводниками-индикаторами СОДК (Система оперативного дистанционного контроля). 2.3. Качество поставляемого Товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 17380-2001, 10704-91, ГОСТ 10705-80, 17375-2001. Качество поставляемого товара подтверждается наличием оригиналов (или их заверенными копиями) сертификатов соответствия, паспортами качества на стальную трубу и стальные отводы оформленных в соответствии с действующим российским законодательством и требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании. 2.4. Безопасность поставляемого Товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 17380-2001, 10704-91, ГОСТ 10705-80, 17375-2001. Воздействие открытого пламени или искр на тепловую изоляцию по длине трубы и в торцевых сечениях не допускается. Температура воспламенения пенополиуретана 550°С - 600°С. 2.5. Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не имеющий дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Дата изготовления (производства) товара не ранее 2022 года что подтверждается сопроводительной документацией. 2.6. Требования к упаковке, отгрузке товара: Упаковка, отгрузка товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 10692-2015. Изолированные трубы и фасонные изделия перевозят автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключающими возникновение продольного прогиба. Каждый конец стальных труб и отводов в ППУ изоляции защищен термоусаживающейся заглушкой для гидроизоляции теплоизоляционного слоя при транспортировке и хранении, защищен пенополиуретан от воздействия солнечных, дождевых, паводковых и образовавшихся при таянии снега вод, грязи или стоков. Строго запрещается сбрасывание, скатывание, соударение труб и фасонных изделий, а также волочение по земле. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена составляет: 14 937 651 (четырнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек. |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с Регламентом работы ЭТП. |
| Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «08» февраля 2023 года в 08:30 (время местное) |
| Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка. «08» февраля 2023 года в 08:30 (время местное) |
| Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей Заявок: «09» февраля 2023 года в 08:30 (время местное) Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок: «10» февраля 2023 года в 08:30 (время местное) Подведение итогов закупки: «13» февраля 2023 года в 08:30 (время местное) Порядок рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 27 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции. Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Не устанавливается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «08» февраля 2023 года в 08:30 (время местное). Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – в ЕИС), а также на Электронной торговой площадке ТЭК-Торг по адресу: http://www.tektorg.ru/ (далее – ЭТП). Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭТП без взимания платы. |
| Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Не устанавливается |