Список запорной арматуры для коммерческих предложений:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена за единицу | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 15 | 80 |  |  |
| 2 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 20 | 70 |  |  |
| 3 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 25 | 80 |  |  |
| 4 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 32 | 40 |  |  |
| 5 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 40 | 95 |  |  |
| 6 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 50 | 40 |  |  |
| 7 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 65 | 20 |  |  |
| 8 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 80 | 50 |  |  |
| 9 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 100 | 30 |  |  |
| 10 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 125 | 20 |  |  |
| 11 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 150 | 25 |  |  |
| 12 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 200 | 15 |  |  |
| 13 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной DN 250 | 6 |  |  |
| 14 | Кран шаровой приварной стандартнопроходной с редуктором DN 250 | 8 |  |  |
| 15 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 15 | 50 |  |  |
| 16 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 20 | 60 |  |  |
| 17 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 25 | 60 |  |  |
| 18 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 32 | 45 |  |  |
| 19 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 40 | 25 |  |  |
| 20 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 50 | 25 |  |  |
| 21 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 80 | 10 |  |  |
| 22 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 100 | 15 |  |  |
| 23 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 125 | 6 |  |  |
| 24 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 150 | 40 |  |  |
| 25 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 200 | 10 |  |  |
| 26 | Кран шаровой приварной полнопроходной DN 250 | 10 |  |  |
| 27 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 40 | 10 |  |  |
| 28 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 50 | 15 |  |  |
| 29 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 65 | 10 |  |  |
| 30 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 80 | 5 |  |  |
| 31 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 100 | 5 |  |  |
| 32 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 125 | 2 |  |  |
| 33 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 150 | 2 |  |  |
| 34 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 200 | 2 |  |  |
| 35 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 250 | 2 |  |  |
| 36 | Кран шаровой фланцевый полнопроходной DN 300 | 2 |  |  |
| 37 | Кран шаровой приварной газовый DN 15 | 10 |  |  |
| 38 | Кран шаровой приварной газовый DN 20 | 15 |  |  |
| 39 | Кран шаровой приварной газовый полнопроходной DN 80 | 10 |  |  |
| 40 | Кран шаровой приварной газовый полнопроходной DN 100 | 5 |  |  |
| 41 | Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 50 | 15 |  |  |
| 42 | Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 65 | 10 |  |  |
| 43 | Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 80 | 10 |  |  |
| 44 | Кран шаровой фланцевый газовый полнопроходной DN 100 | 5 |  |  |
| 45 | Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 15 | 70 |  |  |
| 46 | Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 20 | 70 |  |  |
| 47 | Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 25 | 50 |  |  |
| 48 | Кран шаровой муфтовый латунный ВН/ВН DN 32 | 50 |  |  |
| 49 | Затвор дисковый DN 80 | 25 |  |  |
| 50 | Затвор дисковый DN 100 | 6 |  |  |
| 51 | Затвор дисковый DN 150 | 20 |  |  |
| 52 | Затвор дисковый DN 200 с редуктором | 20 |  |  |
| 53 | Затвор дисковый DN 250 с редуктором | 4 |  |  |
| 54 | Затвор дисковый DN 300 с редуктором | 20 |  |  |
| 55 | Кран трехходовой для манометра Ду15 G1/2 – М20х1,5 | 220 |  |  |
| 56 | Кран трехходовой для газа Ду15 G1/2 – М20х1,5 | 50 |  |  |