| «СОГЛАСОВАНО» Технический директор ______________ С.А. Клюсов «_____»_______________2024г. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор АО «УТС» ______________ А.В. Лоцманов «_____»_______________2024г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей

Составил:

Специалист МТО

____________ Ю.С. Ушакова

«_____»_______________2024г.

2024

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей (далее по тексту – Запрос предложений, закупка):

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71. Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89. Ответственное лицо по техническим вопросам: Заместитель начальника отдела СЭКУ и ГО Калетник Вадим Геннадьевич тел. 8-902-814-54-37. |
| --- | --- |
| Особенности участия в закупке Субъектов СМиСП | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки | Выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделе IV «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Краткое описание предмета закупки: - Наименование объекта закупки – Выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей. - Место изготовления – по месту нахождения исполнителя. - Место поставки изготовленных стеновых и кровельных панелей: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова, 81 - Количество изготавливаемых стеновых панелей – 265,7 м2 кровельных панелей –218,05 м2. - Срок выполнения работ: начало выполнения работ - с момента подписания договора, срок окончания выполнения работ – не более 60 рабочих дней с правом досрочного выполнения работ. - Характеристика объекта закупки – объектом закупки является выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей, характеристики которых указаны в настоящем Техническом задании. Характеристики стеновых, кровельных панелей (объект закупки) № п/п; Наименование товара; Ед. изм.; Кол-во. 1; Стеновая панель 150 мм; м2; 265,7. 2; Кровельная панель 150 мм; м2; 218,05. - Материалы необходимые для изготовления стеновых и кровельных панелей Наименование характеристики, параметра; Значение. 7.1 Стеновая панель. Описание; Строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала и слоя утеплителя между ними.. Плотность (кг/м3); Не менее 105. Соответствие ГОСТ; 32603 2012. Негорючие материал (группа); ГОСТ 30244. Замок соединения сэндвич-панелей; Z-Lock. Толщина панели, (мм); 150. Структура металлической облицовки сендвич-панели; Цинковое покрытие. Антикоррозийное покрытие. Грунтовка. Полимерное покрытие 25 мкр.. Защитный лак. Цвет; RAL 7035. Ширина; Согласно АР. Длина; Согласно АР. Прочность на сжатие (кПа); Не менее 110. Прочность на срез (кПа); Не менее 100. Утеплитель; Минеральная вата. Профилирование; «Стандартное 80», 14 канавок с шагом 80 мм.. Толщина наружного/ внутреннего метала (мм); Не менее 0,5. Звукоизоляция (dB); Не менее 35. Масса 1 м2 (кг); 25,95. Предел огнестойкости; EI 150. 7.2 Кровельная панель. Описание; Строительный материал, имеющий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов жёсткого материала и слоя утеплителя между ними.. Соответствие ГОСТ; 32603 2012. Негорючие материал (группа); ГОСТ 30244. Толщина панели, (мм); 150. Структура металлической облицовки сендвич-панели; Цинковое покрытие. Антикоррозийное покрытие. Грунтовка. Полимерное покрытие 25 мкр.. Защитный лак. Замок соединения сэндвич-панелей; Z-Lock. Утеплитель; Минеральная вата. Профилирование; 35 мм высота, трапецевидное пятирёберное. Толщина наружного/ внутреннего метала (мм); Не менее 0,5. Звукоизоляция (dB); Не менее 35. Масса 1 м2 (кг); 25,95. Предел огнестойкости; RE 15. Цвет; RAL 7035. 8. Работы включают в себя: 8.1. Изготовление стеновых, кровельных панелей: по размерам Заказчика согласно схем, являющимися приложением к настоящему техническому заданию. 8.2. Доставку и разгрузку стеновых, кровельных панелей г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Транспортные расходы за счет Исполнителя. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена составляет: 3 819 872 (три миллиона восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 76 копеек. |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с Регламентом работы ЭТП. |
| Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «31» июля 2024 года в 09:00 (время местное) |
| Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка. «31» июля 2024 года в 09:00 (время местное) |
| Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей Заявок: «01» августа 2024 года в 09:00 (время местное) Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок: «02» августа 2024 года в 09:00 (время местное) Подведение итогов закупки: «05» августа 2024 года в 09:00 (время местное) Порядок рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 27 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на выполнение работ по изготовлению стеновых и кровельных панелей. Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Не устанавливается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «31» июля 2024 года в 09:00 (время местное). Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – в ЕИС), а также на Электронной торговой площадке ТЭК-Торг по адресу: http://www.tektorg.ru/ (далее – ЭТП). Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭТП без взимания платы. |
| Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Не устанавливается |