## 02-01-01 Чехова, 81 - ЛСР по Ме
Приложение № 3
к договору №____________________
от "____"__________________2023г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Ю.Г. Добролюбов
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [9 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3
(наименование стройки)
Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта: "Ангар-гараж", расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, Чехова, 81 | [17 empty] | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта: "Ангар-гараж", расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, Чехова, 81
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта: "Ангар-гараж", расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, Чехова, 81 | [18 empty] | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре объекта: "Ангар-гараж", расположенного по адресу: г. Ханты-Мансийск, Чехова, 81
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 08.09.2022 – СПС
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2022г.
Сметная стоимость |  | 398.87 | (39,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1.21 | (0,07) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (2,75) | тыс.руб.
| монтажных работ | 262.76 | (15,91) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 289.16 |  | чел.час.
| оборудования | 134.9 | (23,96) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1.88 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [19 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [18 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 9: 1.35; 10: 97.78 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 8.88 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 6: 1.35; 7: 9.72 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 106.66 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.78 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 88.98 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 44.98 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.62 | [12 empty] | Всего по позиции
2 О | ТЦ_61.2.06.01_77_9721058194_18.08.2022_02 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный СИРИУС |  |  | шт |  |  | 1 | 28076.34 |  | 4986.92 | 5.63 | 28076.34 | [7 empty] | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный СИРИУС
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4986.92; 12: 28076.34 | [12 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 10 | [7 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 9: 1.35; 10: 218.16 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 10: 30.8 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 1.35; 7: 22.68 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 248.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 218.16 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 198.53 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 100.35 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 547.84 | [12 empty] | Всего по позиции
4 О | ТЦ_61.2.02.01_77_7702680818_28.10.2022_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 |  |  | шт |  |  | 6 | 1564.56 |  | 1667.38 | 5.63 | 9387.36 | [7 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1667.38; 12: 9387.36 | [12 empty] | Всего по позиции
5 О | ТЦ_61.2.02.01_77_7714334756_28.10.2022_02 | «С2000-ИПДЛ» исп.60 Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный |  |  | шт |  |  | 4 | 15408.58 |  | 10947.48 | 5.63 | 61634.32 | [7 empty] | «С2000-ИПДЛ» исп.60 Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10947.48; 12: 61634.32 | [12 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | [18 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 9: 1.35; 10: 10.91 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 1.28 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.35; 7: 1.134 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 12.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.91 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 9.93 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.02 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.14 | [12 empty] | Всего по позиции
7 О | ТЦ_61.2.02.02_77_6450092147_28.10.2022_02 | С2000-ИП-03 извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый |  |  | шт |  |  | 1 | 1058.63 |  | 188.03 | 5.63 | 1058.63 | [7 empty] | С2000-ИП-03 извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.03; 12: 1058.63 | [12 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 7: 7 | [7 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 9: 1.35; 10: 76.36 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 8.96 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.35; 7: 7.938 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 85.32 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.36 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 69.49 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 35.13 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 189.94 | [12 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3АМ// ИПР 513-3АМ исп.01 |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 145.42; 10: 1017.94 | [7 empty] | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3АМ// ИПР 513-3АМ исп.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1017.94 | [12 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) |  |  | 4: шт; 7: 8 | [7 empty] | Транспарант световой (табло)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 9: 1.35; 10: 207.79 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 2.41; 10: 19.28 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.35; 7: 21.6 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 21.65; 10: 227.07 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207.79 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 199.48 | [10 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 110.13 | [10 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 536.68 | [12 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) |  |  | 4: шт; 7: 7; 8: 38.38; 10: 268.66 | [7 empty] | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 268.66 | [12 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.2.04.08-0012 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 639.6; 10: 63.96 | [7 empty] | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.96 | [12 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 7: 10 | [7 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 1.35; 10: 244.89 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 126.3 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 1.35; 7: 27 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 371.19 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 244.89 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 235.09 | [10 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 129.79 | [10 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 736.07 | [12 empty] | Всего по позиции
14 О | ТЦ_61.3.02.01_77_7717732138_28.10.2022_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга |  |  | шт |  |  | 10 | 322.32 |  | 572.5 | 5.63 | 3223.2 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 572.5; 12: 3223.2 | [12 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм11-08-001-04 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой// МПН |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.8 | [7 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой// МПН
|  | Объем=20*4/100 | [24 empty] | Объем=20*4/100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 105.16; 9: 1.35; 10: 113.57 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 54.27; 10: 43.42 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.3; 6: 1.35; 7: 11.124 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.43; 10: 156.99 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 113.57 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 103.35 | [10 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 52.24 | [10 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.58 | [12 empty] | Всего по позиции
16 О | ТЦ_61.2.07.05_77_7714334756_28.10.2022_02 | Модуль подключения нагрузки МПН |  |  | шт |  |  | 20 | 62.31 |  | 221.35 | 5.63 | 1246.2 | [7 empty] | Модуль подключения нагрузки МПН
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 221.35; 12: 1246.2 | [12 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.76; 9: 1.35; 10: 99.25 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.6; 10: 9.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.6; 6: 1.35; 7: 9.72 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 41.36; 10: 108.45 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 99.25 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 90.32 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 45.66 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.43 | [12 empty] | Всего по позиции
18 О | ФССЦ-62.4.01.01-0006 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 230.51; 10: 461.02 | [7 empty] | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 461.02 | [12 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [18 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 1.35; 10: 27.59 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 1.35; 10: 45.18 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 1.35; 10: 4.62 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 1.35; 7: 2.781 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 1.35; 7: 0.4185 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 75.71 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 32.21 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 31.57 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 16.43 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 123.71 | [12 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.4.04.02-0041 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 81.18; 10: 81.18 | [7 empty] | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.18 | [12 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 4 | [7 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1+2 | [24 empty] | Объем=1+1+2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 9: 1.35; 10: 55.19 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.52 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 1.35; 7: 5.562 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 56.71 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.19 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 54.09 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 28.15 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.95 | [12 empty] | Всего по позиции
22 О | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 9.87; 10: 9.87 | [7 empty] | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.87 | [12 empty] | Всего по позиции
23 О | ФССЦ-62.1.01.09-0010 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 20.9; 10: 20.9 | [7 empty] | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.9 | [12 empty] | Всего по позиции
24 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А//6А |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 13.12; 10: 26.24 | [7 empty] | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А//6А
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.24 | [12 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка разветвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 20 | [7 empty] | Коробка разветвительная на стене
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 9: 1.35; 10: 131.76 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 8.2 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 6: 1.35; 7: 13.5 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 139.96 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 131.76 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 119.9 | [10 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 60.61 | [10 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 320.47 | [12 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_20.5.02.08_77_7722786153_28.10.2022_02 | «SDN1» Коробка распределительная в кабель-канал 110х110х55 |  |  | шт |  |  | 10 | 831.77 |  | 503.49 | 16.52 | 8317.7 | [7 empty] | «SDN1» Коробка распределительная в кабель-канал 110х110х55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 503.49; 12: 8317.7 | [12 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_20.5.02.08_77_7722786153_28.10.2022_02 | Распределительная коробка с гермовводами Schneider Electric ОП 85x85x40 IP55 |  |  | шт |  |  | 10 | 77.1 |  | 46.67 | 16.52 | 771 | [7 empty] | Распределительная коробка с гермовводами Schneider Electric ОП 85x85x40 IP55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.67; 12: 771 | [12 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 2.1 | [7 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 9: 1.35; 10: 439.2 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 9: 1.35; 10: 0.88 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 1.35; 10: 0.4 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 108.21 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 1.35; 7: 46.1822 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 1.35; 7: 0.02835 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 548.29 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 439.6 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 430.81 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 224.2 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1203.3 | [12 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм |  |  | 4: м; 7: 10.2; 8: 3.3; 10: 33.66 | [7 empty] | Кабель-канал (короб) 40х25 мм
|  | Объем=10*1,02 | [24 empty] | Объем=10*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.66 | [12 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | 4: м; 7: 204; 8: 1.71; 10: 348.84 | [7 empty] | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | Объем=200*1,02 | [24 empty] | Объем=200*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 348.84 | [12 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 2.1 | [7 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 9: 1.35; 10: 75.16 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.35; 10: 5.13 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.35; 10: 0.74 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 21.57 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 1.35; 7: 7.9947 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.35; 7: 0.0567 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 101.86 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 75.9 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 74.38 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 38.71 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 214.95 | [12 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 2 | [7 empty] | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 9: 1.35; 10: 376.76 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 33.58 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 6: 1.35; 7: 41.04 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 410.34 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 376.76 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 369.22 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 192.15 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 971.71 | [12 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-20.2.12.03-0012 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм |  |  | 4: м; 7: 204; 8: 2.17; 10: 442.68 | [7 empty] | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм
|  | Объем=200*1,02 | [24 empty] | Объем=200*1,02
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.68 | [12 empty] | Всего по позиции
34 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 2 | [7 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 42.21; 9: 1.35; 10: 113.97 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 9: 1.35; 10: 4.89 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 9: 1.35; 10: 0.7 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.27; 10: 22.54 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.49; 6: 1.35; 7: 12.123 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 1.35; 7: 0.054 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 55.29; 10: 141.4 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 114.67 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 112.38 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 58.48 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 312.26 | [12 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 1.87 | [7 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=187 / 100 | [24 empty] | Объем=187 / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.23; 9: 1.35; 10: 220.21 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 45.42; 9: 1.35; 10: 114.66 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 9: 1.35; 10: 12.67 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 28.13; 10: 52.6 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.28; 6: 1.35; 7: 23.4274 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 1.35; 7: 1.0098 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 160.78; 10: 387.47 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 232.88 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 228.22 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 118.77 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 734.46 | [12 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-21.1.08.01-0312 | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1//1х2х0,75 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.55284; 8: 4097.94; 10: 2265.51 | [7 empty] | Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1//1х2х0,75
|  | Объем=542*1,02/1000 | [24 empty] | Объем=542*1,02/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2265.51 | [12 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-21.1.06.10-0168 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0561; 8: 19862.94; 10: 1114.31 | [7 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5
|  | Объем=55*1,02/1000 | [24 empty] | Объем=55*1,02/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1114.31 | [12 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3 | [7 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
|  | Объем=30/100 | [24 empty] | Объем=30/100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 9: 1.35; 10: 122.43 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 9: 1.35; 10: 2.2 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 9: 1.35; 10: 0.31 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 55.67 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 6: 1.35; 7: 13.0248 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 6: 1.35; 7: 0.0243 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 180.3 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.74 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 120.29 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 62.6 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 363.19 | [12 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.2.03.05-0072 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10//1х6 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0306; 8: 7991.46; 10: 244.54 | [7 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х10//1х6
|  | Объем=30*1,02/1000 | [24 empty] | Объем=30*1,02/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 244.54 | [12 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0.18 | [7 empty] | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.72; 9: 1.35; 10: 11.11 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.36; 6: 1.35; 7: 1.3025 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.72; 10: 11.11 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.11 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 10.33 | [10 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 4.89 | [10 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.33 | [12 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0.18 | [7 empty] | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.04; 9: 1.35; 10: 10.94 | [9 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.28; 6: 1.35; 7: 1.283 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.04; 10: 10.94 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.94 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 10.17 | [10 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 4.81 | [10 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.92 | [12 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕР46-03-001-06 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 отверстий; 7: 0.01 | [7 empty] | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 50 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 197.21; 9: 1.35; 10: 2.66 | [9 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 647.49; 9: 1.35; 10: 8.74 | [9 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.76; 9: 1.35; 10: 3.3 | [9 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 3.64; 10: 0.04 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.5; 6: 1.35; 7: 0.27675 | [10 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21.1; 6: 1.35; 7: 0.28485 | [10 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 848.34; 10: 11.44 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.96 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 6.2 | [10 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 3.52 | [10 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 21.16 | [12 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой |  |  | 4: шт; 7: 19 | [7 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой
|  | Объем=18+1 | [24 empty] | Объем=18+1
|  | МАТ=0 к расх. | [19 empty] | МАТ=0 к расх.
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | [19 empty] | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.57; 9: 1.35; 10: 91.57 | [9 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.07; 9: 0; 10: 0 | [9 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 6: 1.35; 7: 9.747 | [10 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 18.64; 10: 91.57 | [11 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 91.57 | [10 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 89.74 | [10 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.7 | [10 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 228.01 | [12 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-14.2.02.05-0002 | Мастика огнестойкая 310 мл//МТО |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 249.76; 10: 999.04 | [7 empty] | Мастика огнестойкая 310 мл//МТО
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 999.04 | [12 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-01.7.15.14-0011 | Саморезы 3,8х32 мм//3,5х32 |  |  | 4: 1000 шт; 7: 1; 8: 72.53; 10: 72.53 | [7 empty] | Саморезы 3,8х32 мм//3,5х32
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72.53 | [12 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-01.7.15.07-0021 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм//6х35 |  |  | 4: 1000 шт; 7: 1; 8: 160; 10: 160 | [7 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х30 мм//6х35
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 160 | [12 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Стяжки пластиковые крепежные |  |  | 4: 100 шт; 7: 2; 8: 150; 10: 300 | [7 empty] | Стяжки пластиковые крепежные
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 300 | [12 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-20.2.08.07-0014 | Скоба//Скоба металлическая двухлапковая d=25мм. |  |  | 4: 100 шт; 7: 4; 8: 455; 10: 1820 | [7 empty] | Скоба//Скоба металлическая двухлапковая d=25мм.
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1820 | [12 empty] | Всего по позиции
49 | ФССЦ-14.4.04.09-0009 | Эмаль красная |  |  | 4: т; 7: 0.00052; 8: 52088.21; 10: 27.09 | [7 empty] | Эмаль красная
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.09 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 36431.51 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. ЗИП | [19 empty] | Раздел 2. ЗИП
50 О | ТЦ_61.2.02.01_77_7702680818_28.10.2022_02 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04 |  |  | шт |  |  | 1 | 1564.56 |  | 277.9 | 5.63 | 1564.56 | [7 empty] | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А-04
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.9; 12: 1564.56 | [12 empty] | Всего по позиции
51 О | ТЦ_61.2.02.01_77_7714334756_28.10.2022_02 | «С2000-ИПДЛ» исп.60 Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный |  |  | шт |  |  | 1 | 15408.58 |  | 2736.87 | 5.63 | 15408.58 | [7 empty] | «С2000-ИПДЛ» исп.60 Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2736.87; 12: 15408.58 | [12 empty] | Всего по позиции
52 О | ТЦ_61.2.02.02_77_6450092147_28.10.2022_02 | С2000-ИП-03 извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый |  |  | шт |  |  | 1 | 1058.63 |  | 188.03 | 5.63 | 1058.63 | [7 empty] | С2000-ИП-03 извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 188.03; 12: 1058.63 | [12 empty] | Всего по позиции
53 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3АМ исп.01 |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 145.42; 10: 145.42 | [7 empty] | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3АМ исп.01
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 145.42 | [12 empty] | Всего по позиции
54 О | ФССЦ-61.2.04.07-0008 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 38.38; 10: 38.38 | [7 empty] | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.38 | [12 empty] | Всего по позиции
55 О | ТЦ_61.3.02.01_77_7717732138_28.10.2022_02 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга |  |  | шт |  |  | 1 | 322.32 |  | 57.25 | 5.63 | 322.32 | [7 empty] | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-2 Иволга
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.25; 12: 322.32 | [12 empty] | Всего по позиции
56 О | ФССЦ-61.2.04.08-0012 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1; 8: 639.6; 10: 63.96 | [7 empty] | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.96 | [12 empty] | Всего по позиции
|  | Итого по разделу 2 ЗИП |  |  | 10: 3507.81 | [14 empty] | Итого по разделу 2 ЗИП
|  | Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 11943.47 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2747.26 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 181.68 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 22.74 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 9014.53 | [16 empty] | Материалы
| (86)-3, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 73.41; 11: 16.52; 12: 1212.73 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 24.71 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8.74 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.3 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 0.04 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 26.7 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 13.22 | [16 empty] | сметная прибыль
| (86)-3, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 15905.85; 11: 16.52; 12: 262764.64 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2722.55 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 172.94 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 19.44 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 9014.49 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2625.77 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1370.1 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 23960.06; 12: 134895.14 | [16 empty] | Оборудование
| 3 кв 2022 (ОБ), Письмо Минстроя России от 23.08.2022 г. №42220-АЛ/09 прил.5 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 23960.06; 11: 5.63; 12: 134895.14 | [16 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2770 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2652.47 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1383.32 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 39939.32; 12: 398872.51 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 550.16; 12: 9088.7 | [16 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 21843.71; 12: 122980.14 | [16 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: | ГИП (Мишин С.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Чебыкин А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.