| Согласовано: Технический директор АО «УТС» |  | Составил: Начальник СЭКУ и ГО |
| --- | --- | --- |
| _____________С.А. Клюсов |  | ___________ С. А. Ерёмов |
| «____» _____________ 2023 г. |  | «____» ___________ 2023 г. |

Раздел IV. Техническое задание

на оказание услуг по подготовке документации, сопровождению и переоформлению лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск)

г. Ханты-Мансийск 2023 г.

Описание предмета закупки.

- Наименование предмета закупки и объем оказанных услуг:

Оказание услуг по подготовке документации, сопровождению и переоформлению лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск) Рег. № А58-70317-0003.

Объем оказываемых услуг: оказание услуг по подготовке документации, сопровождению и переоформлению лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск) в количестве 1 штука.

- Место, условия и сроки оказания услуг:

  - Место оказания услуг:

2.1.1. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а

2.1.2. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

2.1.3. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная

2.1.4. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горького

2.1.5. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 36-б

2.1.6. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37

2.1.7. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Су-967

2.1.8. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина

2.1.9. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36

2.1.10. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3

2.1.11. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

2.1.12. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30

2.1.13. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 119

2.1.14. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36

2.1.15. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11

2.1.16. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133

2.1.17. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90а

2.1.18. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1

2.1.19. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220а

2.1.20. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Учхоз (Спортивная)

2.1.21. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина

2.1.22. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 8а

2.1.23. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8

2.1.24. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, р-н станции мед. помощи

2.1.25. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 23

2.1.26. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106

2.1.27. Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, За

  - Описание мест оказания услуг:

Таблица 1

Подводящие надземные участки газопроводов

| № П.П. | Адрес объекта | Участки газопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От границы разграничения до ГРПШ 0,3 МПа | От ГРПШ до ввода в котельную 0,005 МПа | От границы разграничения до ввода в котельную 0,3 МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Дзержинского, 41а |  |  | 1 |
| 2 | ул. Заводская, 7 |  |  | 1 |
| 3 | ул. Горная |  |  | 1 |
| 4 | ул. Горького |  |  | 1 |
| 5 | ул. Кооперативная, 36-б |  |  | 1 |
| 6 | ул. Островского, 37 |  |  |  |
| 7 | Су-967 |  |  | 1 |
| 8 | ул. Калинина |  |  |  |
| 9 | ул. Свободы, 36 |  |  | 1 |
| 10 | ул. Менделеева, 3 |  |  | 1 |
| 11 | ул. Мира, 52 |  |  | 1 |
| 12 | ул. Дзержинского, 30 |  |  |  |
| 13 | ул. Пионерская, 119 |  |  |  |
| 14 | ул. Рознина, 36 |  |  | 1 |
| 15 | ул. Чехова, 11 |  |  | 1 |
| 16 | ул. Гагарина, 133 |  |  | 1 |
| 17 | ул. Строителей, 90а |  |  | 1 |
| 18 | ул. Первооткрывателей, 1 |  |  | 1 |
| 19 | ул. Гагарина, 220а |  |  | 1 |
| 20 | Учхоз (Спортивная) |  |  | 1 |
| 21 | ул. Гагарина |  |  | 1 |
| 22 | ул. Студенческая, 8а |  |  | 1 |
| 23 | ул. Ленина, 8 |  |  |  |
| 24 | ул. Привольная |  |  | 1 |
| 25 | ул. Студенческая, 23 |  |  | 1 |
| 26 | ул. Гагарина, 106 |  |  | 1 |
| 27 | ул. Кирова, За |  |  |  |

Таблица 2

Подводящие подземные участки газопроводов

| № П.П. | Адрес объекта | Участки газопроводов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От границы разграничения до ГРПШ 0,3 МПа | От ГРПШ до ввода в котельную 0,005 МПа | От границы разграничения до ввода в котельную 0,3 МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Дзержинского, 41а |  |  |  |
| 2 | ул. Заводская, 7 |  |  |  |
| 3 | ул. Горная |  |  |  |
| 4 | ул. Горького |  |  |  |
| 5 | ул. Кооперативная, 36-б |  |  |  |
| 6 | ул. Островского, 37 |  |  |  |
| 7 | Су-967 |  |  |  |
| 8 | ул. Калинина |  |  |  |
| 9 | ул. Свободы, 36 |  |  |  |
| 10 | ул. Менделеева, 3 |  |  |  |
| 11 | ул. Мира, 52 |  |  |  |
| 12 | ул. Дзержинского, 30 |  |  |  |
| 13 | ул. Пионерская, 119 |  |  | 1 |
| 14 | ул. Рознина, 36 |  |  |  |
| 15 | ул. Чехова, 11 |  |  |  |
| 16 | ул. Гагарина, 133 |  |  |  |
| 17 | ул. Строителей, 90а |  |  |  |
| 18 | ул. Первооткрывателей, 1 |  |  |  |
| 19 | ул. Гагарина, 220а |  |  |  |
| 20 | Учхоз (Спортивная) |  |  |  |
| 21 | ул. Гагарина |  |  |  |
| 22 | ул. Студенческая, 8а |  |  |  |
| 23 | ул. Ленина, 8 |  |  |  |
| 24 | ул. Привольная |  |  |  |
| 25 | ул. Студенческая, 23 |  |  |  |
| 26 | ул. Гагарина, 106 |  |  |  |
| 27 | ул. Кирова, За |  |  |  |

Таблица 3

Внутренние участки газопроводов

| № П.П. | Адрес объекта | Количество участков газопровода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От ввода до горелок 0,005 МПа | От ввода до регулятора 0,3 МПа | От регулятора до горелок 0,005 МПа | От ввода до ГРУ 0,3 МПа | От ГРУ до горелок 0,005 МПа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Дзержинского, 41а |  | 1 | 3 |  |  |
| 2 | ул. Заводская, 7 |  |  |  |  | 1 |
| 3 | ул. Горная |  |  |  |  | 1 |
| 4 | ул. Горького |  |  |  |  | 1 |
| 5 | ул. Кооперативная, 36-б |  |  |  | 1 | 1 |
| 6 | ул. Островского, 37 |  | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Су-967 |  |  |  |  | 1 |
| 8 | ул. Калинина |  | 1 | 2 |  |  |
| 9 | ул. Свободы, 36 |  |  |  | 1 | 1 |
| 10 | ул. Менделеева, 3 |  | 1 | 2 |  |  |
| 11 | ул. Мира, 52 |  | 1 | 2 |  |  |
| 12 | ул. Дзержинского, 30 |  | 1 | 2 |  |  |
| 13 | ул. Пионерская, 119 |  | 1 | 5 |  |  |
| 14 | ул. Рознина, 36 |  |  |  |  | 1 |
| 15 | ул. Чехова, 11 |  | 1 | 2 |  |  |
| 16 | ул. Гагарина, 133 |  |  |  |  | 1 |
| 17 | ул. Строителей, 90а |  | 1 | 2 |  |  |
| 18 | ул. Первооткрывателей, 1 |  |  |  |  | 1 |
| 19 | ул. Гагарина, 220а |  |  |  |  | 1 |
| 20 | Учхоз (Спортивная) |  |  |  |  | 1 |
| 21 | ул. Гагарина |  | 1 | 2 |  |  |
| 22 | ул. Студенческая, 8а |  | 1 | 3 |  |  |
| 23 | ул. Ленина, 8 |  | 1 | 2 |  |  |
| 24 | ул. Привольная |  | 1 | 1 |  |  |
| 25 | ул. Студенческая, 23 |  | 1 | 4 |  |  |
| 26 | ул. Гагарина, 106 |  | 1 | 2 |  |  |
| 27 | ул. Кирова, За |  | 1 | 3 |  |  |

Таблица 4

Информация о зданиях котельных

| № П.П. | Адрес объекта | Строительный объем |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Длина, в м. | Ширина, в м. | Высота, в м. | Объем, в м3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул. Дзержинского, 41а | ОКС | 17,4 | 10,9 | 4,9 | 929,33 |
| 2 | ул. Заводская, 7 | ОКС | 32,8 | 11,5 | 6,3 | 2376,36 |
| 3 | ул. Горная | Блочная | 5,8 | 4,6 | 3,3 | 88,04 |
| 4 | ул. Горького | Блочная | 5,7 | 5,1 | 2,2 | 63,95 |
| 5 | ул. Кооперативная, 36-б | ОКС | 14,4 | 13 | 4 | 748,8 |
| 6 | ул. Островского, 37 | Блочная | 9,4 | 4,9 | 2,7 | 124,36 |
| 7 | Су-967 | Блочная | 5,8 | 4,6 | 3,3 | 88,04 |
| 8 | ул. Калинина | Блочная | 9,2 | 4,9 | 2,8 | 126,22 |
| 9 | ул. Свободы, 36 | Блочная | 10 | 7 | 4,2 | 294 |
| 10 | ул. Менделеева, 3 | Блочная | 17,6 | 6,9 | 3,3 | 400,75 |
| 11 | ул. Мира, 52 | Блочная | 14 | 6,5 | 3,4 | 309,4 |
| 12 | ул. Дзержинского, 30 | Блочная | 9,4 | 5 | 2,7 | 126,9 |
| 13 | ул. Пионерская, 119 | ОКС | 22,2 | 13,5 | 8,4 | 2517,48 |
| 14 | ул. Рознина, 36 | Блочная | 6,8 | 4,2 | 2,6 | 74,26 |
| 15 | ул. Чехова, 11 | Блочная | 14 | 6,6 | 3,3 | 304,92 |
| 16 | ул. Гагарина, 133 | Блочная | 7 | 5 | 2,8 | 98 |
| 17 | ул. Строителей, 90а | Блочная | 12,5 | 5,7 | 3 | 213,75 |
| 18 | ул. Первооткрывателей, 1 | Блочная | 5,8 | 2,1 | 2,6 | 31,67 |
| 19 | ул. Гагарина, 220а | Блочная | 11,6 | 2 | 2,6 | 60,32 |
| 20 | Учхоз (Спортивная) | Блочная | 11,7 | 4,6 | 2,7 | 145,31 |
| 21 | ул. Гагарина | Блочная | 14,1 | 6,5 | 3,3 | 302,45 |
| 22 | ул. Студенческая, 8а | Блочная | 14,2 | 10,5 | 3 | 447,3 |
| 23 | ул. Ленина, 8 | Блочная | 6,8 | 5 | 2,8 | 95,2 |
| 24 | ул. Привольная | Блочная | 6,8 | 4,9 | 2,8 | 93,3 |
| 25 | ул. Студенческая, 23 | Блочная | 24 | 15 | 5,8 | 2088 |
| 26 | ул. Гагарина, 106 | Блочная | 15,7 | 6,4 | 3 | 301,44 |
| 27 | ул. Кирова, За | Блочная | 10,44 | 14,19 | 3 | 444,43 |

Таблица 5

Информация о ТУ

| № П.П. | Адрес объекта | Наименование ТУ | Год изг.ТУ | Наличие паспорта | Информация о ранее проведенных экспертизах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Дзержинского, 41а | Weishaupt WM-GL30/2A | 2011 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Weishaupt WM-GL30/2A | 2011 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas R91A | 2020 | Да | Не требуется |
|  |  | Термотехник ТТ100 (5000) | 2018 | Да | Отсутствует |
|  |  | КВа-5г Arcus Ignis G-5000 | 2022 | Да | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (2000) | 2020 | Да | Отсутствует |
| 2 | ул. Заводская, 7 | Unigas P60 | 2005 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas KP520 | 2004 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Weishaupt G9/1-D | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | КСВ-0,5 | 2004 | Нет | Отсутствует |
|  |  | КВСА-5 | 2010 | Нет | Отсутствует |
|  |  | КВа-3.15 | 2005 | Нет | Отсутствует |
| 3 | ул. Горная | Unigas HP60 | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Giersch MG10/1 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Vissmann Vitoplex 300 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Vissmann Vitoplex 300 | 2003 | Нет | Отсутствует |
| 4 | ул. Горького | Giersch MG10/1-Z-L-N-LN | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas Р-60 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Vissmann Vitoplex 300 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | КСВ-0,4 | 2005 | Нет | Отсутствует |
| 5 | ул. Кооперативная, 36-б | Unigas R91A | 2020 | Да | Не требуется |
|  |  | Unigas HP91A | 2008 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (2000) | 2020 | Да | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (2000) | 2021 | Да | Отсутствует |
| 6 | ул. Островского, 37 | Olion GP-130-H | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-130-H | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | VAPOR AKU-1250 | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | VAPOR AKU-1250 | 2001 | Да | Отсутствует |
| 7 | Су-967 | Giersch MG10/1-Z-L-N-LN | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Giersch MG10/1-Z-L-N-LN | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Viessmann Vitoplex 300 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Viessmann Vitoplex 300 | 2003 | Нет | Отсутствует |
| 8 | ул. Калинина | Olion GP-130-H | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Unigas HP72 | 2014 | Да | Не требуется |
|  |  | Vapor AKU-1250 | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor AKU-1250 | 2001 | Да | Отсутствует |
| 9 | ул. Свободы, 36 | Weishaupt G9/1-D | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas HP91 | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Viessmann Vitoplex-100-1750KW | - | Да | Отсутствует |
|  |  | Viessmann Vitoplex-100-1750KW | - | Да | Отсутствует |
| 10 | ул. Менделеева, 3 | Olion GP-300-M II | 2001 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Oilon GKP-300-M-2 | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor TTKV-3,0 | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor TTKV-3,0 | 2001 | Да | Отсутствует |
| 11 | ул. Мира, 52 | Olion GP-201.3H | 2001 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GКP-150H | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Sermet S3V-2.0 | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Sermet S3V-2.0 | 2001 | Да | Отсутствует |
| 12 | ул. Дзержинского, 30 | Olion GP-130-H | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-130-H | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor AKU-1250 | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor AKU-1250 | 2001 | Да | Отсутствует |
| 13 | ул. Пионерская, 119 | Olion GP-38.1Н | 1996 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-500 М | 1996 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-1000-ME | 1996 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas HR1040 | 2019 | Да | Не требуется |
|  |  | Olion GP-1000-ME | 1996 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Sermet Vapor 5,0 | 1996 | Да | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (10000) | 2016 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (10000) | 2017 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (10000) | 2020 | Да | Отсутствует |
|  |  | Sermet Vapor 0,5 | 1996 | Нет | Отсутствует |
| 14 | ул. Рознина, 36 | Unigas R91A | 2020 | Да | Не требуется |
|  |  | Giersch MG3.3 | 2005 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Giersch MG 3.4 | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | BOSCH UNIMAT UT-L18 | 2019 | Нет | Отсутствует |
|  |  | BOSCH UNIMAT UT-L18 | 2019 | Нет | Отсутствует |
|  |  | BOSCH UNIMAT UT-L18 | 2019 | Нет | Отсутствует |
| 15 | ул. Чехова, 11 | Olion GP-300-M II | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-300-M II | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor ТТКV-3 | 2001 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor ТТКV-3 | 2001 | Да | Отсутствует |
| 16 | ул. Гагарина, 133 | Olion GP-130-H | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-130-H | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | VAPOR AKU-1250 | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | VAPOR AKU-1250 | 2000 | Нет | Отсутствует |
| 17 | ул. Строителей, 90а | Olion GP-280-M | 2010 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-280-M | 2008 | Да | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (2500) | 2010 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Термотехник ТТ100 (2500) | 2010 | Нет | Отсутствует |
| 18 | ул. Первооткрывателей, 1 | Giersch MG10-Z-L-N | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Giersch MG10-Z-L-N | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Viessmann Vitoplex-300 | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Viessmann Vitoplex-300 | 2002 | Нет | Отсутствует |
| 19 | ул. Гагарина, 220а | Unigas P60 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas HR20 | 2018 | Да | Не требуется |
|  |  | Lamborghini EM 18-E | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | REX75 | 2013 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Ferolli GN2NO9 | 2007 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Ferolli GN2NO9 | 2007 | Нет | Отсутствует |
| 20 | Учхоз (Спортивная) | Unigas P91 | 1998 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unigas P91 | 1998 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unimat UT-2500 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Unimat UT-2500 | 2003 | Нет | Отсутствует |
| 21 | ул. Гагарина | Olion GP-150-H | 2002 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-150-H | 2002 | Да | Отсутствует |
|  |  | VAPOR TTKV-2 | 2002 | Нет | Отсутствует |
|  |  | VAPOR TTKV-2 | 2002 | Да | Отсутствует |
| 22 | ул. Студенческая, 8а | Olion GP-280-T | 2007 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-250-M | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-250-M | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus S825M-3050 | 2007 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus S825M-1900 | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus S825M-1900 | 2006 | Нет | Отсутствует |
| 23 | ул. Ленина, 8 | Olion GP-130-H | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-130-H | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor AKU-1250 | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | Vapor AKU-1250 | 2000 | Да | Отсутствует |
| 24 | ул. Привольная | Olion GP-130-H | 2000 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-130-H | 2000 | Нет | Отсутствует |
|  |  | VAPOR AKU-1250 | 2000 | Да | Отсутствует |
|  |  | VAPOR AKU-1250 | 2000 | Да | Отсутствует |
| 25 | ул. Студенческая, 23 | Unigas P520 | 1998 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-700-M | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GP-700-M II | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-700-M II | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Buderus S815-6500 | 2003 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus S825M-6500 | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Buderus S825M-7700 | 2007 | Да | Отсутствует |
|  |  | Buderus S825M-7700 | 2007 | Да | Отсутствует |
| 26 | ул. Гагарина, 106 | Weishaupt G9/1-D | 2004 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Weishaupt G9/1-D | 2004 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus S815-2500 | 2004 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus S815-1900 | 2004 | Нет | Отсутствует |
| 27 | ул. Кирова, За | Olion GP-140-M | 2005 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-250-M | 2005 | Да | Отсутствует |
|  |  | Olion GKP-280-M | 2005 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus SB825M-1350 | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus SB825M-1900 | 2006 | Нет | Отсутствует |
|  |  | Buderus SB825M-2500 | 2006 | Нет | Отсутствует |

  - Условия оказания услуг: услуги оказываются на основании договора на оказание услуг по подготовке документации, сопровождению и переоформлению лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск) Рег. № А58-70317-0003 и настоящего технического задания.

  - Срок оказания услуг: услуги оказываются в срок не более 548 (пятьсот сорока восьми) календарных дней с момента подписания договора (с правом досрочного оказания услуг).

- Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуг:

  - Качество и безопасность услуг должны соответствовать:

- Федеральному закону от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральному закону от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановлению Правительства от 16.02.2008г., №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановлению Правительства от 24 ноября 1988 г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

- Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08 апреля 2019 г. № 140 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;

- Постановлению Правительства РФ от 12.10.2020г. №1661 «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности»;

- Приказу Ростехнадзора от 15.12.2020г. №531 «Правила безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления»;

- Постановлению Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

3.2. Требования к техническим характеристикам:

Исполнитель по настоящем техническому заданию обязуется оказать и (или) организовать оказание с привлечением специализированных организаций комплекса услуг по разработке документации, проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, внесению изменений в реестр опасных производственных объектов (далее – ОПО) и получению лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Для оказания услуг Заказчик предоставляет Исполнителю:

1) Описание предмета закупки.

2) Проектная и исполнительная документация (частично);

3) Паспорта технических устройств (частично);

4) Сведения, характеризующие ОПО;

Ознакомление с документацией происходит на территории Заказчика по адресу: 628007, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81.

Услуги оказываются в 4 этапа:

Первый этап включает разработку сведений об объекте капитального строительства в объеме, установленном для подраздела "Технологические решения" в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г., №87, в отношении котельных по адресам:

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горького

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 36-б

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Су-967

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 119

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220а

1.  Выезд на объекты с целью проведения обследования, обмерных работ, и сбора информации необходимой для разработки документации;

2. Разработка документации содержащей сведения об объекте капитального строительства в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 87, в объеме разделов проектной документации:

- ПЗ – пояснительная записка;

- ИОС4 – отопление, вентиляция, тепловые сети - ТМ – тепломеханические решения;

- ИОС6 – газоснабжение:

- ГСВ – внутренне газоснабжение;

- ГСН – наружное газоснабжение.

- ИОС7 – технологические решения

3. Согласование документации с Заказчиком и передача ему на бумажном носителе в 1-м экз., и на электронном носителе в формате *.PDF, схемы в формате *.DWG .

Второй этап включает проведение идентификации ОПО и оказание услуг по подготовке документов и сопровождению административной процедуры внесения изменений в реестр ОПО в части регистрации котельных по адресам:

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горького

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 36-б

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Су-967

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 119

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Учхоз (Спортивная)

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 8а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, р-н станции мед. помощи

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 23

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, За

Порядок оказания услуг по второму этапу включает:

1. Проведение идентификации на опасном производственном объекте касаемо котельных зарегистрированных в реестре ОПО и подлежащих регистрации согласно настоящему техническому заданию, с выездом на объект специалистов для проведения технического аудита ОПО.

2. Изучение всей технической, проектной документации, правоустанавливающих документов опасного производственного объекта и юридического лица.

3. Разработка, согласование с Заказчиком сведений, характеризующих ОПО.

4. Подготовка, оформление пакета документов для оказания государственной услуги по внесению изменений в реестр ОПО.

5. Подача пакета документов в Ростехнадзор.

6. Контроль прохождения сданного комплекта и юридическое сопровождение в Ростехнадзоре.

7. Получение итогового документа в Ростехнадзоре: Сведения, характеризующие ОПО с отметками о согласовании изменений Ростехнадзором.

Третий этап включает:

1. Проведение экспертизы промышленной безопасности:

1.1. Газовых горелок согласно таблице №5 Технического задания;

1.2. Газораспределительных установок:

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горького

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 36-б

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Су-967

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Учхоз (Спортивная)

1.3. Регуляторов давления газа

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а - 3 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 119 - 5 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90а - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 8а - 3 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, р-н станции мед. помощи - 1 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 23 - 4 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, За - 3 ед.

1.4. Газопроводов согласно таблица №1, 2 и 3 Технического задания;

1.5. Зданий котельных согласно таблице №4 Технического задания;

2. Разработка и (или) восстановление отсутствующих паспортов:

2.1. Газовых горелок согласно таблице №5 Технического задания;

2.2. Газораспределительных установок:

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горького

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 36-б

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Су-967

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Учхоз (Спортивная)

2.3. Регуляторов давления газа

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а - 3 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 119 - 5 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90а - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1 - 1 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 8а - 3 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 23 - 4 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106 - 2 ед.

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, За -  ед.

2.4. Газопроводов согласно таблица №1, 2 и 3 Технического задания;

3. Разработка положения о порядке расследования причин инцидентов на ОПО: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск) Рег. № А58-70317-0003.

4. Разработка положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск) Рег. № А58-70317-0003.

5. Разработка и оказание услуг по согласованию с профессиональной аварийно-спасательной службой плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО: Система теплоснабжения (г. Ханты-Мансийск) Рег. № А58-70317-0003.

Порядок оказания услуг по третьему этапу включает:

1. Выполнение экспертизы промышленной безопасности (далее – ЭПБ) включает:

1). Подготовка заявлений и документов для внесения заключений ЭПБ в государственный реестр заключений экспертиз промышленной безопасности;

2). Подача заключений ЭПБ в Ростехнадзор для внесения заключений в государственный реестр экспертиз промышленной безопасности;

3). Получение итогового документа в Ростехнадзоре: Уведомления о внесении заключений ЭПБ в государственный реестр заключений экспертиз промышленной безопасности;

4). Передача Заказчику заключений ЭПБ и уведомлений о внесении заключений ЭПБ в государственный реестр заключений экспертиз промышленной безопасности на бумажном носителе в 1-м экз., и на электронном носителе в формате *.PDF.

2. Разработка и (или) восстановление отсутствующих эксплуатационных паспортов на технические устройства и сооружения, применяемые на ОПО.

По завершению передача Заказчику паспортов на бумажном носителе в 1-м экз., и на электронном носителе в формате *.PDF

3. Разработка документации для эксплуатации ОПО включает:

- Разработка положения о порядке расследования причин инцидентов на ОПО;

- Разработка положения о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО;

- Разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

По завершению Заказчику передается документации на бумажном носителе в 1-м экз., и на электронном носителе в формате *.PDF

Четвертый этап включает оказание услуг по подготовке документов и сопровождению административной процедуры переоформления лицензии с указанием новых адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, в отношении котельных по адресам:

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 41а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, 7

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горная

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Горького

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кооперативная, 36-б

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 37

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Су-967

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Менделеева, 3

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 52

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 30

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 119

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 36

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 11

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 133

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 90а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Первооткрывателей, 1

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 220а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, Учхоз (Спортивная)

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 8а

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 8

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, р-н станции мед. помощи

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 23

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 106

- Котельная по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Кирова, За

Порядок оказания услуг:

1) Формирование комплекта документов для переоформления лицензии с указанием новых адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности;

2) Подготовка заявления;

3) Подготовка приказов, писем, актов в соответствии с требованиями действующего законодательства в области промышленной безопасности;

4) Разработка положения об организации и осуществления производственного контроля.

5) Разработка положения о порядке расследования причин аварии и инцидентов на ОПО.

6) Подача пакета документов в Ростехнадзор для переоформления лицензии с указанием новых адресов мест осуществления лицензируемого вида деятельности;

7) Сопровождение при документарной лицензионной проверке;

8) Сопровождение при выездной лицензионной проверке Ростехнадзора;

9) Получение итогового документа в Ростехнадзоре: бессрочной лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.