| Согласовано: Технический директор |  | Составил: Инженер ПТО |
| --- | --- | --- |
| ____________ С.А. Клюсов |  | ___________ А.А. Шиянов |
| «____» ___________ 2023 г. |  | «____» ___________ 2023 г. |

Раздел VI. Техническое задание

на поставку стальных горячекатаных листов, стальных бесшовных труб

Ханты-Мансийск 2023 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и количество поставляемого товара:

1.1 Поставка стальных горячекатаных листов, стальных бесшовных труб.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лист стальной горячекатаный 1500х3000х12 мм. | шт. | 4 |
| 2. | Лист стальной горячекатаный 1500х4000х12 мм. | шт. | 4 |
| 3. | Лист стальной горячекатаный 1500х6000х12 мм. | шт. | 6 |
| 4. | Труба стальная бесшовная Ду-76х4,0 | м. | 1871,7 |
| 5. | Труба стальная бесшовная Ду-60,3х4,0 | м. | 2178,2 |
| 6. | Труба стальная бесшовная Ду-48,3х4,0 | м. | 621 |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковки, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:

2.1. Требование к техническим характеристикам Товара:

| 2.1.1. Лист стальной горячекатаный 1500х3000х12 мм. |  |
| --- | --- |
| Назначение | Для проведения ремонтных работ, ремонт водогрейных котлов |
| Стандарт | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 |
| Толщина | 12 мм. |
| Габаритные размеры листа | не менее 1500х3000 мм. |
| Марка стали | Сталь Ст3пс |
| 2.1.2. Лист стальной горячекатаный 1500х4000х12 мм. |  |
| Назначение | Для проведения ремонтных работ, ремонт водогрейных котлов |
| Стандарт | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 |
| Толщина | 12 мм. |
| Габаритные размеры листа | не менее 1500х4000 мм. |
| Марка стали | Сталь Ст3пс |
| 2.1.3. Лист стальной горячекатаный 1500х6000х12 мм. |  |
| Назначение | Для проведения ремонтных работ, ремонт водогрейных котлов |
| Стандарт | ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005 |
| Толщина | 12 мм. |
| Габаритные размеры листа | не менее 1500х6000 мм. |
| Марка стали | Сталь Ст3пс |
| 2.1.4. Труба стальная бесшовная Ду-76х4,0 |  |
| Описание | стальная труба круглого сечения бесшовная немерной длины |
| Назначение | для изготовления дымогарных (котловых) труб водогрейных котлов |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
| Наружный диаметр, мм | 76 мм. |
| Толщина стенки, мм | 4,0 мм. |
| Группа качества по ГОСТ 8731-73 | В |
| Материал | Ст.20 ГОСТ 1050-2013 |
| Сопроводительная документация | документ о приёмочном контроле по ГОСТ 31458-2015 |
| Туба поставляется отрезками | 226шт.-4,2м; 101шт.- 5,3; 88шт.-4,4м. |
| 2.1.5. Труба стальная бесшовная Ду-60,3х4,0 |  |
| Описание | стальная труба круглого сечения бесшовная немерной длины |
| Назначение | для изготовления дымогарных (котловых) труб водогрейных котлов |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
| Наружный диаметр, мм | 60,3 мм. |
| Толщина стенки, мм | 4,0 мм. |
| Группа качества по ГОСТ 8731-73 | В |
| Материал | Ст.20 ГОСТ 1050-2013 |
| Сопроводительная документация | документ о приёмочном контроле по ГОСТ 31458-2015 |
| Туба поставляется отрезками | 86шт.-3,0м.; 226шт. – 4,2м.; 140шт.-4,4м.;71шт-5,0м. |
| 2.1.6. Труба стальная бесшовная Ду-48,3х4,0 |  |
| Описание | стальная труба круглого сечения бесшовная немерной длины |
| Назначение | для изготовления дымогарных (котловых) труб водогрейных котлов |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
| Наружный диаметр, мм | 48,3 мм |
| Толщина стенки, мм | 4,0 мм |
| Группа качества по ГОСТ 8731-73 | В |
| Материал | Ст.20 ГОСТ 1050-2013 |
| Сопроводительная документация | документ о приёмочном контроле по ГОСТ 31458-2015 |
| Туба поставляется отрезками | 162шт.- 3,15м; 27шт.- 4,1м. |

2.2. Требование к качеству и безопасности поставляемого Товара: Качество, безопасность поставляемого товара соответствует ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 и требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в эксплуатации.

2.3. Требование к упаковке, отгрузке товара: Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке, а также защите от воздействия механических и климатических факторов и, при необходимости, последующем хранении в соответствии с правилами эксплуатации, транспортирования, хранения согласно руководству по эксплуатации.

Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

3.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

3.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

3.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

3.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

3.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

3.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику.

4.  Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

4.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: г.Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями с момента подписания договора, в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения заявки от Заказчика, включающей наименование и количество отдельной партии товара.

4.3. Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки любым средством связи.