## 09-01-01 ПНР Сутормина - ЛСР по
Приложение № 3 к договору от ___ ____________________ 2023г. № ____________________
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[9 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Ю.Г. Добролюбов
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [8 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [9 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 3
Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре объекта: "Мастерские", расположенные по адресу: г. Ханты-Мансийск, Сутормина 20 | [17 empty] | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Центральный склад, расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.81
(наименование стройки)
ССистема охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре объекта: "Мастерские", расположенные по адресу: г. Ханты-Мансийск, Сутормина 20 | [18 empty] | Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Центральный склад, расположенный по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.81
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01
Пусконаладочные работы | [19 empty] | Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | 18.04.2022 – СПС.СП
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 51.55 | (1,12) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,53) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 39.78 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 51.55 | (1,12) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы сети автоматизации | [20 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы сети автоматизации
Состав системы: | [21 empty] | Состав системы:
Извещатели дымовые: 27+6=33 | [21 empty] | Извещатели дымовые: 27+6=33
Извещатели ИПР: 14 | [21 empty] | Извещатели ИПР: 14
Каналы связи со смежными системами: 1. включение системы оповещения | [21 empty] | Каналы связи со смежными системами: 1. включение системы оповещения
п. 1.10.115 Общих указаний ФЕРм 81-03-10-2001: затраты на испытания систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяются по ФЕРп сборника 2 – по расценкам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001) | [21 empty] | п. 1.10.115 Общих указаний ФЕРм 81-03-10-2001: затраты на испытания систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяются по ФЕРп сборника 2 – по расценкам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001)
Общее количество сигналов: | [22 empty] | Общее количество сигналов:
1 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Количество информационных аналоговых каналов |  |  | 4: К и а; 7: 0; 11: 45.89 | [10 empty] | Количество информационных аналоговых каналов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Количествао информационных дискретных сигналов |  |  | 4: К и д; 7: 47; 11: 45.89 | [10 empty] | Количествао информационных дискретных сигналов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Количество каналов управления аналоговых |  |  | 4: К у а; 7: 0; 11: 45.89 | [10 empty] | Количество каналов управления аналоговых
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Количество каналов управления дискретных |  |  | 4: К у д; 7: 1; 11: 45.89 | [10 empty] | Количество каналов управления дискретных
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов |  |  | 4: Ки общ; 7: 47; 11: 45.89 | [10 empty] | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов
|  | Объем=КИА+КИД | [23 empty] | Объем=КИА+КИД
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Общее количество управляющих аналоговых и дискретных каналов |  |  | 4: Ку общ; 7: 1; 11: 45.89 | [10 empty] | Общее количество управляющих аналоговых и дискретных каналов
|  | Объем=КУД+КУА | [23 empty] | Объем=КУД+КУА
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРп-02-2001 табл. 2 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов и управляющих аналоговых и дискретных каналов |  |  | 4: К общ; 7: 48; 11: 45.89 | [10 empty] | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов и управляющих аналоговых и дискретных каналов
|  | Объем=КИО+КУО | [23 empty] | Объем=КИО+КУО
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРп-02-2001 табл. 3 | Коэффициент "метрологической сложности" системы |  |  | 4: М; 7: 1; 11: 45.89 | [10 empty] | Коэффициент "метрологической сложности" системы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРп-02-2001 табл. 4 | Коэффициент "развитости информационных функций" системы |  |  | 4: Кр (И); 7: 1; 11: 45.89 | [10 empty] | Коэффициент "развитости информационных функций" системы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРп-02-2001 табл. 5 | Коэффициент "развитости управляющих функций" системы |  |  | 4: У; 7: 1; 11: 45.89 | [10 empty] | Коэффициент "развитости управляющих функций" системы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРп-02-2001 формула (3) | Коэффициент Ф и, учитывающий "метрологическую сложность" и развитость информационных технологий Фи=0,5+К и(а)/Кобщ(и)*М*И |  |  | 4: Фи; 7: 0.5; 11: 45.89 | [10 empty] | Коэффициент Ф и, учитывающий "метрологическую сложность" и развитость информационных технологий Фи=0,5+К и(а)/Кобщ(и)*М*И
|  | Объем=ОКР(0,5+КИА/КИО*М*Кр;2) | [23 empty] | Объем=ОКР(0,5+КИА/КИО*М*Кр;2)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | ФЕРп-02-2001 формула (6) | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функций Фу=1+(1,31*Ку(а)+0,95*Ку(д))/Кобщ*У |  |  | 4: Фу; 7: 1.02; 11: 45.89 | [10 empty] | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функций Фу=1+(1,31*Ку(а)+0,95*Ку(д))/Кобщ*У
|  | Объем=ОКР(1+(1,31*КУА+0,95*КУД)/КО*У;3) | [23 empty] | Объем=ОКР(1+(1,31*КУА+0,95*КУД)/КО*У;3)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0; 12: 0 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРп02-01-001-03 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  |  | 4: система; 7: 1 | [10 empty] | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
|  | Коэффициент Ф и, учитывающий "метрологическую сложность" и развитость информационных технологий ОЗП=0,5; ТЗ=0,5 | [24 empty] | Коэффициент Ф и, учитывающий "метрологическую сложность" и развитость информационных технологий ОЗП=0,5; ТЗ=0,5
|  | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функций ОЗП=1,02; ТЗ=1,02 | [24 empty] | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функций ОЗП=1,02; ТЗ=1,02
| 1 | ОТ |  |  | 8: 921.7; 9: 0.51; 10: 470.07 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65; 6: 0.51; 7: 33.15 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 921.7; 10: 470.07 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 470.07 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 352.55 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 169.23 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 991.85 | [11 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем |  |  | 4: шт; 7: 5 | [10 empty] | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем
|  | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функций ОЗП=1,02; ТЗ=1,02 | [24 empty] | Коэффициент Ф у, учитывающий "развитость управляющих функций ОЗП=1,02; ТЗ=1,02
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.21; 9: 1.02; 10: 62.27 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.3; 6: 1.02; 7: 6.63 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 12.21; 10: 62.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 62.27 | [15 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 46.7 | [15 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 22.42 | [15 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 131.39 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 532.34 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 532.34 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 1123.24; 12: 51545.48 | [18 empty] | Прочие затраты
| 1 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 1123.24; 11: 45.89; 12: 51545.48 | [18 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 532.34 | [18 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 399.25 | [18 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 191.65 | [18 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 532.34 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 399.25 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 191.65 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1123.24; 12: 51545.48 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ГИП (Мишин С.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Главный инженер (Чебыкин А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.