| «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела снабжения ______________Д.А. Корепанов «_____»_______________2023г. | «УТВЕРЖДАЮ» Врио генерального директора АО «УТС» ______________ П.Н. Захаров «_____»_______________2023г. |
| --- | --- |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку гибких полимерных теплоизолированных труб

и комплектующих к ним

Составил:

Специалист МТО

____________ Ю.С. Ушакова

«_____»_______________2023г.

2023

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним (далее по тексту – Запрос предложений, закупка):

| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС») Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71. Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки: Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89. Ответственное лицо по техническим вопросам: Инженер ПТО Шиянов Алексей Александрович тел. (3467) 32-69-76. |
| --- | --- |
| Особенности участия в закупке Субъектов СМиСП | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки | Поставка гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с разделе IV «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора раздел V «Проект договора» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. Краткое описание предмета закупки: - Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара: - Поставка гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним: №; Наименование Товара; Кол-во; Ед. изм.. 1; Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 160/225 Плюс Р 1,0 МПа*; 52; м.. 2; Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 125/180 Р 1,0 МПа; 34; м.. 3; Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 110/160 Р 1,0 МПа; 90; м.. 4; Труба Изопрофлекс - 115А (или эквивалент) 110/160 Р 1,0 МПа; 35; м.. 5; Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 125/180 Плюс Р 1,0 МПа*; 188; м.. 6; Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 125/180 Плюс Р 1,0 МПа*; 188; м.. 7; Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 90/145 Плюс Р 1,0 МПа; 62; м.. 8; Труба Изопрофлекс - 95А (или эквивалент) 90/145 Плюс Р 1,0 МПа; 62; м.. 9; Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 160; 4; шт.. 10; Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 125; 8; шт.. 11; Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 110; 8; шт.. 12; Пресс-фитинг с полимерной втулкой под сварку 90; 4; шт.. 13; Предохранитель концевой 160/200, 160/225; 4; шт.. 14; Предохранитель концевой 110/145, 110/160, 125/160, 125/180, 140/180, 140/200; 16; шт.. 15; Предохранитель концевой 75/110, 75/125, 90/125, 90/145; 4; шт.. 16; Уплотнитель стеновой 225; 4; шт.. 17; Уплотнитель стеновой 180; 6; шт.. 18; Уплотнитель стеновой 160; 8; шт.. 19; Уплотнитель стеновой 145; 8; шт.. * Труба поставляется цельным отрезком на возвратных барабанах. 2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара: 2.1. Технические характеристики гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним. 2.2. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Гибкие полимерные теплоизолированные трубы обладают значительной гибкостью, что позволяет использовать их практически при любых вариантах прокладки трубопровода и дает возможность выбрать оптимальный маршрут теплотрассы, а также плавно обходить препятствия в условиях плотной городской застройки: строения, коммуникации, отдельно стоящие деревья. Физические свойства трубы позволяют производить их укладку без учета их теплового расширения; при прокладке не требуется устройство компенсаторов, отводов и неподвижных опор. Гибкая полимерная теплоизолированная труба представляет собой многослойную конструкцию из напорной трубы, армирующего слоя и слоев высокотемпературных полимеров (наружный слой). Конструкция труб представлена на рисунке 1, 2. 2.3. Качество и безопасность поставляемого Товара соответствует ГОСТ Р 54468-2011. Качество и безопасность поставляемого Товара подтверждается оригиналами (или заверенными копиями) сертификатов соответствия, паспортами качества, оформленными в соответствии с действующим Российским законодательством. 2.4. Поставляемый Товар новый, не бывший в эксплуатации. Поставляемый Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком. Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2022 года, что подтверждается паспортом завода-изготовителя. 2.5. Требования к упаковке, отгрузке, транспортировке Товара: 2.5.1. Упаковка Товара соответствует характеру поставляемого Товара и обеспечивает его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении. 2.5.2. Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика. 2.5.3. Транспортировка труб осуществляется в кузове (фургоне) транспортного средства, обладающего необходимыми габаритами для загрузки в них бухты с трубой. Трубы, намотанные на барабан, транспортируются при помощи седельного тягача и прицепа. Концы трубы должны быть надёжно закреплены и закрыты пластиковыми заглушками. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием (в разделе IV «Техническое задание») Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена составляет: 14 997 304 (четырнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч триста четыре) рубля 59 копеек. |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с Регламентом работы ЭТП. |
| Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «07» апреля 2023 года в 08:30 (время местное) |
| Место, дата и время открытия доступа к Заявкам | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам – Электронная торговая площадка. «07» апреля 2023 года в 08:30 (время местное) |
| Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме | Рассмотрение и оценка первых частей Заявок: «10» апреля 2023 года в 08:30 (время местное) Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок: «11» апреля 2023 года в 08:30 (время местное) Подведение итогов закупки: «12» апреля 2023 года в 08:30 (время местное) Порядок рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 27 Документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку гибких полимерных теплоизолированных труб и комплектующих к ним. Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке | Не устанавливается |
| Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа | Дата начала срока: день размещения на ЭТП и в ЕИС Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭТП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭТП и ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте Заказчика. Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: «07» апреля 2023 года в 08:30 (время местное). Документация о закупке размещается в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – в ЕИС), а также на Электронной торговой площадке ТЭК-Торг по адресу: http://www.tektorg.ru/ (далее – ЭТП). Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. Документация о закупке доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭТП без взимания платы. |
| Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения | Не устанавливается |