Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

на поставку балансировочных клапанов

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего(ей) на основании ______, с одной стороны, и __________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего(ей) на основании ______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании _______________________ заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить балансировочные клапана (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и спецификацией (Приложение №2), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81. Все виды погрузочных работ осуществляется «Поставщиком» собственными техническими средствами или за свой счет.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации на основании заявки «Заказчика» в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара.

3.1.4. Поставить Товар, качество которого соответствует ГОСТ 9544-2015 и ГОСТ Р 70338-2022. Безопасность которого соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 и ГОСТ Р 70338-2022. Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

3.1.5. С каждой партией Товара «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

4.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

4.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

4.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

4.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

4.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации или хранения.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2023 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями с момента подписания договора, в срок 40 (сорок) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения заявки от Заказчика, включающей наименование и количество отдельной партии товара.

5.3. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена «Договора» составляет _________ (_______) руб. __ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счёта, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти календарных дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /_____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № _____________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется при заключении договора на основании предоставленной заявки)

- Описание предмета закупки

  - Наименование и количество поставляемого Товара, требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам Товара

Клапаны балансировочные (далее – Товар):

| №п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан балансировочный DN 25 | штуки | 30 |  |
| 2 | Клапан балансировочный DN 32 | штуки | 30 |  |

| Наименование характеристики, параметра | Значение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Клапан Балансировочный DN 25 |  | 30 шт. |
| Описание | Клапан балансировочный с внутренним резьбовым присоединением и с системой измерения расхода объединяет в себе функции запорного шарового крана, так и регулирующего устройства, которое ограничивает расход. Понижение давления в потоке (дросселирование) производится путем увеличения и уменьшения площади проточной части клапана. Регулирование потока производится с помощью шестигранного ключа, который поставляется вместе с клапаном. Ограничение расхода осуществляется до расчетного значения по показаниям штатного расходомера, подключаемого к измерительным портам клапана. Измерительные ниппеля балансировочного клапана должны быть совместимы с прибором для измерения перепада давления и определение расхода Ballorex Flowmeter Venturi (BC2). Балансировочный клапан должен быть в списке встроенной базы данных прибора Ballorex Flowmeter Venturi (BC2). |  |
| Назначение | Применяются для гидравлической увязки стояков систем водяного отопления и охлаждения, гребенок в тепловых пунктах, узлах учета тепла, а также для обвязки фанкойлов в системах кондиционирования воздуха |  |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 70338-2022, ТР ТС 010/2011 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 25 |  |
| Диапазон шкалы настройки | 0.0-9.9 |  |
| Присоединение | Внутренняя резьба/внутренняя резьба(трубная коническая резьба) по ISO 7/1 (по ГОСТ 6211-81) |  |
| Резьба | G1" ГОСТ 6357-81 |  |
| Исполнение (пропускная способность) | H (высокая) |  |
| Наличие ниппелей | С измерительными ниппелями |  |
| Материал корпуса | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал измерительной диафрагмы | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал отсечного шара | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал регулировочного штока | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал уплотнения по шаровой пробке | Тефлон (PTFE) ГОСТ 10007-80 |  |
| Материал уплотнения в измерительной диафрагме | Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM) ГОСТ ISO 4097-2017 |  |
| Материал уплотнения по штоку | Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM) ГОСТ ISO 4097-2017 |  |
| Материал рукоятки | Полиамид, напитанный стекловолокном (PA6.6 30% GF) ГОСТ 17648-83 |  |
| Материал измерительных портов | Никелированная латунь (CuZn39Pb3) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал шильдиков измерительных портов | Полипропилен красного и синего цветов |  |
| Коэффициент потока в измерительных ниппелях клапана, м3\ч |  |  |
| Коэффициент потока через клапан, м3\ч |  |  |
| Температура рабочей среды, °C | -30 … +135 |  |
| Масса балансировочного клапана, кг |  |  |
| Длина корпуса, мм |  |  |
| Длина рукоятки, мм |  |  |
| 2. Клапан Балансировочный DN 32 |  | 30 шт. |
| Описание | Клапан балансировочный с внутренним резьбовым присоединением и с системой измерения расхода объединяет в себе функции запорного шарового крана, так и регулирующего устройства, которое ограничивает расход. Понижение давления в потоке (дросселирование) производится путем увеличения и уменьшения площади проточной части клапана. Регулирование потока производится с помощью шестигранного ключа, который поставляется вместе с клапаном. Ограничение расхода осуществляется до расчетного значения по показаниям штатного расходомера, подключаемого к измерительным портам клапана. Измерительные ниппеля балансировочного клапана должны быть совместимы с прибором для измерения перепада давления и определение расхода Ballorex Flowmeter Venturi (BC2). - Балансировочный клапан должен быть в списке встроенной базы данных прибора Ballorex Flowmeter Venturi (BC2). |  |
| Назначение | Применяются для гидравлической увязки стояков систем водяного отопления и охлаждения, гребенок в тепловых пунктах, узлах учета тепла, а также для обвязки фанкойлов в системах кондиционирования воздуха |  |
| Соответствие стандарту | ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 70338-2022, ТР ТС 010/2011 |  |
| Рабочая среда | вода системы отопления |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | А |  |
| Номинальное давление | PN 25 |  |
| Диаметр условного прохода | DN 32 |  |
| Диапазон шкалы настройки | 0.0-9.9 |  |
| Присоединение | Внутренняя резьба/внутренняя резьба(трубная коническая резьба) по ISO 7/1 (по ГОСТ 6211-81) |  |
| Резьба | G1 1/4" ГОСТ 6357-81 |  |
| Исполнение (пропускная способность) | H (высокая) |  |
| Наличие ниппелей | С измерительными ниппелями |  |
| Материал корпуса | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал измерительной диафрагмы | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал отсечного шара | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал регулировочного штока | Хромированная латунь (CuZn36Pb2AS) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал уплотнения по шаровой пробке | Тефлон (PTFE) ГОСТ 10007-80 |  |
| Материал уплотнения в измерительной диафрагме | Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM) ГОСТ ISO 4097-2017 |  |
| Материал уплотнения по штоку | Этиленпропилендиеновый мономер (EPDM) ГОСТ ISO 4097-2017 |  |
| Материал рукоятки | Полиамид, напитанный стекловолокном (PA6.6 30% GF) ГОСТ 17648-83 |  |
| Материал измерительных портов | Никелированная латунь (CuZn39Pb3) ГОСТ 15527-2004 |  |
| Материал шильдиков измерительных портов | Полипропилен красного и синего цветов |  |
| Коэффициент потока клапана, м3\ч |  |  |
| Коэффициент потока через клапан, м3\ч |  |  |
| Температура рабочей среды, °C | -20 … +135 |  |
| Масса балансировочного клапана, кг |  |  |
| Длина корпуса, мм |  |  |
| Длина рукоятки, мм |  |  |

- 2.1. Требования к качеству и безопасности Товара

Качество Товара соответствует требованиям ГОСТ 9544-2015 и ГОСТ Р 70338-2022 Безопасность товара соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 и ГОСТ Р 70338-2022.

Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не имеющий дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2023 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

Товар сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе:

– оригиналами паспортов заводов-изготовителей с отметками отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

– сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями.

- 2.2. Требования к упаковке, отгрузке Товара

Товар упакован на предприятии-изготовителе. Транспортировка Товара - по ГОСТ Р 70338-2022 в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей.

Прилагаемая документация на Товар уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки.

Товар может быть транспортирован любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 для данного типа Товара. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании Товар в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| ______________________ /___________/ МП | ______________________ /_____________/ МП |

Приложение № 2

к договору № _____________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клапан балансировочный DN 25 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 2. | Клапан балансировочный DN 32 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_______________/ МП |  | ______________________ /____________/ МП |  |  |  |  |  |