Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на оказание услуг по ремонту и переосвидетельствованию кислородных баллонов

г. Ханты-Мансийск                                                                                                «     »              20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего(ей) на основании _______, с одной стороны, и _______________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, действующего(ей) на основании _______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании _____________________ заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.	Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в установленный договором срок оказать услуги по ремонту и переосвидетельствованию кислородных баллонов в соответствии с Приложением №1, силами, оборудованием и материалами Исполнителя.

1.2. Состав и объем услуг определен Приложением №1 к настоящему договору.

2. Цена договора

2.1. Цена Договора составляет _________ (________________) руб. __ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Услуги оказываются «Исполнителем» в следующие сроки:

3.1.1. Срок начала оказания услуг – с 01.09.2023 года.

3.1.2. Срок окончания оказания услуг – до 30.11.2023 года.

3.2. Место оказания услуг: по месту нахождения «Исполнителя».

4. Права и обязанности «Сторон»

4.1. Обязанности «Исполнителя»:

4.1.1. «Исполнитель» в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить «Заказчику» результаты оказания услуг.

4.1.2. Качественно и в установленный срок оказывать услуги, предусмотренные Договором и техническим заданием (Приложение № 1). Сдать результат услуг «Заказчику» в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.3. Оказать услуги, качество и безопасность которых соответствует:

- Федеральному закону от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом от 15.12.2020г. № 536 (далее ФНиП ОРПД);

- ГОСТ 949-73*. «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия».

4.2. «Заказчик» обязан:

4.2.1. Принять по акту оказанные услуги и своевременно оплатить их «Исполнителю».

4.3. «Заказчик» вправе:

4.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по настоящему договору.

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

5.1. Сдача услуг «Исполнителем» и их приемка «Заказчиком» оформляется актом оказанных услуг, который подписывается обеими «Сторонами». В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки оказанных услуг «Сторонами» составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

5.2. «Заказчик» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан при отсутствии замечаний к оказанным услугам подписать его и направить «Исполнителю» 1 (один) экземпляр подписанного акта.

5.3. «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены «Исполнителем» или «Заказчиком».

5.4. «Заказчик», обнаруживший после приемки результата услуг отступления в нем от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты «Исполнителем», обязан известить об этом «Исполнителя» в разумный срок по их обнаружении.

5.5. Замечания, предъявленные «Заказчиком» в рамках, определенных условиями настоящего Договора, и возникшие по вине «Исполнителя», устраняются «Исполнителем» без дополнительной оплаты.

5.6. В случае не исправления недостатков «Исполнителем» в недельный срок после уведомления «Исполнителя», «Заказчик» вправе по своему выбору либо устранить обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет или поручить исправление недостатков третьему лицу. В вышеуказанном случае «Исполнитель» обязан компенсировать «Заказчику» все понесенные им убытки и затраты в течение 10 (десяти) банковских дней, начиная со дня направления «Заказчиком» соответствующего требования.

6. Оплата услуг

6.1. Расчеты между Исполнителем и Заказчиком осуществляется после предоставления результатов оказанных услуг.

6.2. Оплата производится в российских рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании акта оказанных услуг и счета-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС), в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг.

7. Ответственность «Сторон»

7.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных Договором, «Заказчик» направляет «Исполнителю» требование об уплате неустоек. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки. Оплата услуг осуществляется после уплаты неустойки.

7.2.1. Уплата неустойки не освобождает «Сторону» от исполнения обязательств предусмотренных Договором.

7.3. Ни при каких обстоятельствах «Заказчик» не несет ответственности за косвенные убытки «Исполнителя».

8. Форс- мажор

8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания «Сторон», и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. «Сторона», которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую «Сторону» о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для «Сторон» обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанному в настоящем Договоре.

9.3. Допускается направление «Сторонами» претензионных писем иными способами: по факсу, электронной почте, экспресс-почтой.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленном порядке.

10. Прекращение договорных отношений

10.1. Договор, может быть, расторгнут по решению суда, по соглашению «Сторон», а также в случае одностороннего отказа «Стороны» Договора от исполнения в соответствии с Гражданским законодательством.

10.2. «Заказчик» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случаях:

- нарушения «Исполнителем» сроков оказания услуг, влекущего к увеличению срока окончания оказываемых услуг.

11. Прочие условия

11.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в процессе или в результате оказания услуг, компенсируется Исполнителем.

11.2. «Стороны» обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность «Сторон» в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

11.3. «Стороны» обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

11.4. «Стороны» признают, что, если какое-либо из положений Договора становится недействительными в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для «Сторон» в течении срока действия Договора.

11.5. При выполнении настоящего договора «Стороны» руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации, ХМАО-Югры.

11.6. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до момента исполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

11.8. К Договору прилагается:

- Приложение №1 – Техническое задание;

11.9. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, одна письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого изменения.

11.10. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81 Банковские реквизиты: АО«УТС» Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» г. Ханты-Мансийск Р/сч. 40702810500000003191 к/сч 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/ КПП 860101001 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Адрес электронной почты: uts@uts-hm.ru ____________________ / / МП (подпись) (Ф.И.О.) | ___________________/______________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору №_________________

от «____» _________________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики, объем оказываемых услуг, требования к качеству, техническим характеристикам услуг, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) услуг:

1.1. Наименование и объем оказываемых услуг: Ремонт и переосвидетельствование кислородных баллонов объемом 40 л. в количестве 100 штук.

1.2. Характеристики (технические характеристики) услуг, потребительские свойства:

Ремонт и переосвидетельствование кислородных баллонов включает:

- сброс остаточного давления в баллонах;

- демонтаж вентиля с его последующей заменой;

- очистка воздухом и промывка водой внутренней и внешней поверхности баллонов (технологическая чистка, мойка и сушка баллонов);

- техническое освидетельствование баллонов (осмотр наружной и внутренней поверхностей баллонов для выяснения возможности дальнейшей эксплуатации (выявление на стенках баллонов коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений, проверка массы и вместимости баллона);

- гидравлическое испытание баллонов на специально оборудованных стендах пробным давлением;

- монтаж вентиля с применением уплотнителя и установленной силой затяжки (при неисправности вентиля баллона, он должен быть отремонтирован или заменен);

- вентиль баллонный кислородный ВК-94-01:

тип газа – кислород,

рабочее давление, кгс/см2 – 200,

резьба для установки на баллон коническая – W27,8,

резьба соединения на выходе – G3/4”,

- вентиль после ремонта, связанного с его разборкой, должен быть проверен на плотность при рабочем давлении;

- окраска баллонов согласно действующим стандартам в голубой цвет и нанесение на корпус надписи: «Кислород» черной эмалью, размером высоты букв 60 мм., ширины 25мм;

- клеймение баллонов;

- отбраковка баллонов по результатам наружного и внутреннего осмотра, а также по результатам гидравлического испытания, должна быть произведена в соответствии с производственной инструкцией и технической документацией предприятия – изготовителя баллона.

Ремонт и освидетельствование кислородных баллонов должно проводиться силами и средствами «Исполнителя» с использованием необходимых инструментов, материалов, и оборудования на своих рабочих площадках.

Сбор и доставка баллонов к месту их ремонта и освидетельствования и обратно    Заказчику производится силами «Исполнителя» и передается по акту приема-передачи баллонов на освидетельствование, с указанием заводского номера, количества и наименования баллонов и подписывается уполномоченными представителями «Заказчика» и «Исполнителя».

Остаточное давление в баллонах по окончании освидетельствования должно быть в пределах установленной нормы.

Кислородные баллоны после ремонта и переосвидетельствования должны быть технически исправны, соответствовать требованиям ГОСТ 949-73, иметь исправные вентили.

По окончании оказания услуг «Исполнитель» предоставляет документ, подтверждающий техническое освидетельствование баллонов, с указанием пригодности (непригодности) их использования по назначению.

Не пригодные баллоны, которые не прошли, гидравлическое испытание возвращаются Заказчику вместе с актом о непригодности для дальнейшего списания и утилизации.

После положительного переосвидетельствования, на сферической части баллонов Исполнитель выбивает: клеймо организации, проводившей переосвидетельствование, дату проведенного и следующего переосвидетельствования (выбивается в одной строке с клеймом организации, проводившей переосвидетельствование).

1.3. Требования к качеству услуг, безопасности услуг:

Услуги оказываются в соответствии с:

- Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом от 15.12.2020г. № 536 (далее ФНиП ОРПД);

- ГОСТ 949-73*. «Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр <= 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия».

1.4. Требования к перевозке баллонов:

- запрещена погрузка баллонов при работающем двигателе авто;

- запрещено встряхивать баллоны;

- тара должна быть уложена вентилями в одну сторону, повернута от кабины водителя;

- разрешено крепление только специальными ремнями;

- груз не должен смещаться во время движения;

- перевозка в одном автомобиле разных сжатых газов запрещена;

- баллоны перевозятся в горизонтальном положении, лежа на боку;

- между тарой размещаются прокладки из дерева, твердой резины или веревки. Их толщина - не меньше 25 мм.

Перечень документов, необходимых для перевозки баллонов:

- свидетельство о допуске ТС к перевозке опасных грузов;

- свидетельство ДОПОГ у водителя с квалификацией на перевозку грузов второго класса опасности;

- паспорт безопасности груза;

- товарно-транспортная накладная;

- путевой лист, согласованный с ГИБДД и владельцами трасс;

- договор о перевозке;

- инструкции водителю и сопровождающим его лицам.

1.5. Услуги оказываются на условиях настоящего технического задания и договора.

ЗАКАЗЧИК	                                                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________ /                             /                   _________________/______________/

МП              (подпись)                                  (Ф.И.О.)                                 МП              (подпись)                          (Ф.И.О.)