Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

на поставку стальных труб и стальных фасонных изделий

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего(ей) на основании ___________, с одной стороны, и _______________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего(ей) на основании _________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ______________________ заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить стальные трубы и стальные фасонные изделия (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и спецификацией (Приложение №2), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации на основании заявки «Заказчика» в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара.

3.1.4. Поставить Товар, качество и безопасность которого соответствует ГОСТам и требованиям, изложенным в Приложении № 1 настоящего «Договора». Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

3.1.5. С каждой партией Товара «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

4.1.  Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет __________ (__________) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

4.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

4.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

4.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

4.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2024 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями с момента подписания договора, в срок _________(____________) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения заявки от Заказчика, включающей наименование и количество отдельной партии товара.

5.3. Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки любым средством связи.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена Договора составляет _________ (________________) руб. __ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счёта, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти календарных дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /_____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /________________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № __________________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется при заключении договора на основании предоставленной заявки)

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| АО «УТС» |  |
| ____________________ /______________/ МП | ___________________/_____________ / МП |

Приложение № 2

к договору № ________________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. |  | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-21,3 | шт. |  | 60 |  |  |  |
| 2. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-26,9 | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-33,7 | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 4. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-42,4 | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 5. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-57 | шт. |  | 200 |  |  |  |
| 6. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-76 | шт. |  | 160 |  |  |  |
| 7. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-89 | шт. |  | 184 |  |  |  |
| 8. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-108 | шт. |  | 178 |  |  |  |
| 9. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-133 | шт. |  | 85 |  |  |  |
| 10. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-159 | шт. |  | 82 |  |  |  |
| 11. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-219 | шт. |  | 38 |  |  |  |
| 12. | Отвод стальной крутоизогнутый Дн-273 | шт. |  | 15 |  |  |  |
| 13. | Переход К-2-57х32 | шт. |  | 45 |  |  |  |
| 14. | Переход К-2-76х57 | шт. |  | 60 |  |  |  |
| 15. | Переход К-2-89х57 | шт. |  | 60 |  |  |  |
| 16. | Переход К-2-89х76 | шт. |  | 40 |  |  |  |
| 17. | Переход К-2-108х89 | шт. |  | 40 |  |  |  |
| 18. | Переход К-2-133х108 | шт. |  | 40 |  |  |  |
| 19. | Переход К-2-159х89 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 20. | Переход К-2-159х133 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 21. | Переход К-2-219х159 | шт. |  | 20 |  |  |  |
| 22. | Переход К-2-273108 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 23. | Переход К-2-273х133 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 24. | Переход К-2-273х219 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 25. | Тройник стальной равнопроходный Дн-57х4,0 мм. | шт. |  | 15 |  |  |  |
| 26. | Тройник стальной равнопроходный Дн -89х4,0 мм. | шт. |  | 20 |  |  |  |
| 27. | Тройник стальной равнопроходный Дн -108х4,0 мм. | шт. |  | 20 |  |  |  |
| 28. | Тройник стальной равнопроходный Дн -133х4,0 мм. | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 29. | Тройник стальной равнопроходный Дн -159х4,5 мм. | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 30. | Тройник стальной равнопроходный Дн -219х6,0 мм. | шт. |  | 6 |  |  |  |
| 31. | Тройник стальной равнопроходный Дн -273х7,0 мм. | шт. |  | 6 |  |  |  |
| 32. | Фланец стальной плоский приварной 40-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 33. | Фланец стальной плоский приварной 50-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 34. | Фланец стальной плоский приварной 65-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 35. | Фланец стальной плоский приварной 80-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 36. | Фланец стальной плоский приварной 100-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 37. | Фланец стальной плоский приварной 125-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 38. | Фланец стальной плоский приварной 150-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 39. | Фланец стальной воротниковый приварной 150-16 11-1-В | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 40. | Фланец стальной плоский приварной 200-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 20 |  |  |  |
| 41. | Фланец стальной воротниковый приварной 200-16 11-1-В | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 42. | - Фланец стальной плоский приварной 250-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 20 |  |  |  |
| 43. | - Фланец стальной плоский приварной 300-16-01-1-B-Ст20 | шт. |  | 15 |  |  |  |
| 44. | - Резьба стальная Ду 15 (1/2") | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 45. | - Резьба стальная Ду 20 (3/4") | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 46. | - Резьба стальная Ду 25 (1") | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 47. | - Резьба стальная Ду 32 (1-1/4") | шт. |  | 50 |  |  |  |
| 48. | Резьба стальная Ду 40 (1-1/2") | шт. |  | 40 |  |  |  |
| 49. | Резьба стальная Ду 50 (2") | шт. |  | 40 |  |  |  |
| 50. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 25 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 51. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 32 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 52. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 40 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 53. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 50 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 54. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 65 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 55. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 80 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 56. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 100 | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 57. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 125 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 58. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 150 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 59. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 200 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 60. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 250 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 61. | Заглушка торцевая сферическая стальная Ду 300 | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 62. | Ниппель латунный Ду 15 НР/НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 63. | Ниппель латунный Ду 20 НР/НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 64. | Ниппель латунный Ду 25 НР/НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 65. | Ниппель латунный Ду 32 НР/НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 66. | Ниппель латунный Ду 40 НР/НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 67. | Ниппель латунный Ду 50 НР/НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 68. | Муфта латунная (ВН-ВН), Ду 15 (1/2") | шт. |  | 30 |  |  |  |
| 69. | Муфта латунная (ВН-ВН), Ду 20 (3/4") | шт. |  | 30 |  |  |  |
| 70. | Муфта латунная (ВН-ВН), Ду 25 (1") | шт. |  | 30 |  |  |  |
| 71. | Муфта латунная (ВН-ВН), Ду 32 (1-1/4") | шт. |  | 30 |  |  |  |
| 72. | Муфта латунная (ВН-ВН), Ду 40 (1-1/2") | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 73. | Муфта латунная (ВН-ВН), Ду 50 (2") | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 74. | Заглушка резьбовая латунная Ду 15, муфтовая ВР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 75. | Заглушка резьбовая латунная Ду 20, муфтовая ВР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 76. | Заглушка резьбовая латунная Ду 25, муфтовая ВР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 77. | Заглушка резьбовая латунная Ду 32, муфтовая ВР | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 78. | Заглушка резьбовая латунная Ду 40, муфтовая ВР | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 79. | Заглушка резьбовая латунная Ду 50, муфтовая ВР | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 80. | Заглушка резьбовая латунная Ду 15, муфтовая НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 81. | Заглушка резьбовая латунная Ду 20, муфтовая НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 82. | Заглушка резьбовая латунная Ду 25, муфтовая НР | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 83. | Заглушка резьбовая латунная Ду 32, муфтовая НР | шт. |  | 10 |  |  |  |
| 84. | Заглушка резьбовая латунная Ду 40, муфтовая НР | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 85. | Заглушка резьбовая латунная Ду 50, муфтовая НР | шт. |  | 5 |  |  |  |
| 86. | Металлополоса 40х4 | м. |  | 200 |  |  |  |
| 87. | Труба стальная профильная 40х20 мм. | м. |  | 600 |  |  |  |
| 88. | Труба стальная профильная 40х40 мм. | м. |  | 600 |  |  |  |
| 89. | Труба стальная профильная 60х60 мм. | м. |  | 400 |  |  |  |
| 90. | Уголок 40х40х4 мм. | м. |  | 500 |  |  |  |
| 91. | Люк чугунный легкий Тип «Л» | шт. |  | 25 |  |  |  |
| 92. | Люк чугунный легкий Тип «С» | шт. |  | 20 |  |  |  |
| 93. | Люк чугунный легкий Тип «Т» | шт. |  | 15 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (в случае если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_______________/ МП |  |  | ______________________ /_____________/ МП |  |  |  |  |