Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________________

на поставку подшипников

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и _______________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего(ей) на основании ________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании _________________  заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить подшипники (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору) и спецификацией (Приложение №2 к договору), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации на основании заявки «Заказчика» в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара.

3.1.4. Поставить Товара качество и безопасность, которого соответствует ГОСТ 7242-81 и требованиям, изложенным в Приложении №1 настоящего «Договора». Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

3.1.5. С каждой партией Товара «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

4.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет _______ (______) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

4.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

4.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

4.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

- 4.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2024 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями с момента подписания договора, в срок ______ (__________) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения заявки от Заказчика, включающей наименование и количество отдельной партии товара.

5.3. Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки любым средством связи.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена Договора составляет _________ (______________) руб. ___ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счёта, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти календарных дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /___________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № _______________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и количество поставляемого товара:

1.1 Поставка подшипников.

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Количество | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6008 BSS ZZ | шт. | 50 |  |
| 2. | Подшипник шариковый однорядный 6201-2Z/C3 | шт. | 60 |  |
| 3. | Подшипник шариковый однорядный 6202-2Z/C3GJN | шт. | 40 |  |
| 4. | Подшипник шариковый однорядный 6203-2Z/C3GJN | шт. | 60 |  |
| 5. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6204 BSS 316 ZZ | шт. | 80 |  |
| 6. | Подшипник шариковый однорядный 6205-2Z/C3GJN | шт. | 100 |  |
| 7. | Подшипник шариковый однорядный 6206-2Z/C3GJN | шт. | 80 |  |
| 8. | Высокотемпературный подшипник 6208 BHTS ZZ C4 BA 55 | шт. | 40 |  |
| 9. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6209 BSS ZZ | шт. | 50 |  |
| 10. | Подшипник шариковый однорядный 6211-2Z/C3HT | шт. | 20 |  |
| 11. | Подшипник шариковый однорядный 6212-2Z/C3 | шт. | 30 |  |
| 12. | Подшипник шариковый однорядный 6213-2Z/C3 | шт. | 30 |  |
| 13. | Подшипник шариковый однорядный 6301 ZZ CM | шт. | 50 |  |
| 14. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6302 BSS 316 ZZ | шт. | 50 |  |
| 15. | Подшипник шариковый однорядный 6305 2Z/C4 | шт. | 60 |  |
| 16. | Высокотемпературный подшипник 6306 BHTS ZZ C4 | шт. | 40 |  |
| 17. | Подшипник шариковый однорядный 6307-2Z/C3GJN | шт. | 20 |  |
| 18. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6308 BSS ZZ | шт. | 30 |  |
| 19. | Подшипник шариковый однорядный 6309-2Z/C3 | шт. | 30 |  |
| 20. | Высокотемпературный подшипник 6310 BHTS ZZ C4 | шт. | 20 |  |
| 21. | Подшипник шариковый однорядный 6311-2Z/C3 | шт. | 10 |  |
| 22. | Подшипник шариковый однорядный 6312-2Z/C3 | шт. | 20 |  |
| 23. | Подшипник шариковый однорядный 6313-2Z/C3WT | шт. | 20 |  |
| 24. | Подшипник шариковый однорядный 6314-2Z/C3 | шт. | 16 |  |
| 25. | Подшипник шариковый однорядный 6316-2Z/CN | шт. | 10 |  |
| 26. | Подшипник шариковый однорядный 6317-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |
| 27. | Подшипник шариковый однорядный 6319-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |
| 28. | Подшипник шариковый однорядный 6303-ZZ/C3 | шт. | 60 |  |
| 29. | Подшипник шариковый однорядный 6304-ZZ/C3 | шт. | 40 |  |
| 30. | Подшипник шариковый однорядный 6000-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 31. | Подшипник шариковый однорядный 6001-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 32. | Подшипник шариковый однорядный 6002-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 33. | Подшипник шариковый однорядный 6003-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 34. | Подшипник шариковый однорядный 6004-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 35. | Подшипник шариковый однорядный 6005-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 36. | Подшипник шариковый однорядный 6006-ZZ/C3 | шт. | 30 |  |
| 37. | Подшипник шариковый однорядный 608-ZZ/C3 | шт. | 20 |  |
| 38. | Подшипник шариковый однорядный 628-ZZ/C3 | шт. | 20 |  |
| 39. | Подшипник шариковый однорядный 609-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |
| 40. | Подшипник шариковый однорядный 604-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |
| 41. | Подшипник шариковый однорядный 605-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |
| 42. | Подшипник шариковый однорядный 603-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |
| 43. | Подшипник шариковый однорядный 601-ZZ/C3 | шт. | 10 |  |

2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам, упаковки, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:

2.1. Требование к техническим характеристикам Товара:

| 2.1.1. Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6008 BSS ZZ |  |
| --- | --- |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам.), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 68 мм. |
| Внутренний диаметр | 40 мм. |
| Ширина | 15 мм. |
| Вес | 190 гр. |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1300С |
| 2.1.2. Подшипник шариковый однорядный 6201-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам.), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 32 мм. |
| Внутренний диаметр | 12 мм. |
| Ширина | 10 мм. |
| Вес | 40 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 32000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 50000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.3. Подшипник шариковый однорядный 6202-2Z/C3GJN |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам.), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 35 мм. |
| Внутренний диаметр | 15 мм. |
| Ширина | 11 мм. |
| Вес | 45 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 28000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 43000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1500С |
| 2.1.4. Подшипник шариковый однорядный 6203-2Z/C3GJN |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам.), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 40 мм. |
| Внутренний диаметр | 17 мм. |
| Ширина | 12 мм. |
| Вес | 65 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 24000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 38000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1500С |
| 2.1.5. Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6204 BSS 316 ZZ |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 47 мм. |
| Внутренний диаметр | 20 мм. |
| Ширина | 14 мм. |
| Вес | 110 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1300С |
| 2.1.6. Подшипник шариковый однорядный 6205-2Z/C3GJN |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам.), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 52 мм. |
| Внутренний диаметр | 25 мм. |
| Ширина | 15 мм. |
| Вес | 130 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 18000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 28000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1500С |
| 2.1.7. Подшипник шариковый однорядный 6206-2Z/C3GJN |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 62 мм. |
| Внутренний диаметр | 30 мм. |
| Ширина | 16 мм. |
| Вес | 200 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 15000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 24000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1500С |
| 2.1.8. Высокотемпературный подшипник 6208 BHTS ZZ C4 BA 55 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники установленные в электродвигателях марки Lafert, применение в качестве запасных частей эквивалентных не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов промышленных вытяжных вентиляторов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 80 мм. |
| Внутренний диаметр | 40 мм. |
| Ширина | 18 мм. |
| Вес | 370 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Материал корпуса | Хромированная сталь |
| Смазка | PTFE (без силикона) смазан на весь срок службы при температуре до 280°С |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С4 (больше С3) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +2000С |
| 2.1.9. Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6209 BSS ZZ |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 85 мм. |
| Внутренний диаметр | 45 мм. |
| Ширина | 19 мм. |
| Вес | 410 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | CN (нормальный) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1500С |
| 2.1.10. Подшипник шариковый однорядный 6211-2Z/C3HT |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 100 мм. |
| Внутренний диаметр | 55 мм. |
| Ширина | 21 мм. |
| Вес | 610 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 9000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 30000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р5 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1500С |
| 2.1.11. Подшипник шариковый однорядный 6212-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 110 мм. |
| Внутренний диаметр | 60 мм. |
| Ширина | 22 мм. |
| Вес | 780 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 8000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 30000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р5 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.12. Подшипник шариковый однорядный 6213-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 120 мм. |
| Внутренний диаметр | 65 мм. |
| Ширина | 23 мм. |
| Вес | 990 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 7500 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.13. Подшипник шариковый однорядный 6301 ZZ CM |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 37 мм. |
| Внутренний диаметр | 12 мм. |
| Ширина | 12 мм. |
| Вес | 60 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Динамическая нагрузка | 9,7 кН |
| Максимальная скорость | 24000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | СМ |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -20 …. +1000С |
| 2.1.14. Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6302 BSS 316 ZZ |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 42 мм. |
| Внутренний диаметр | 15 мм. |
| Ширина | 13 мм. |
| Вес | 80 гр. |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1300С |
| 2.1.15. Подшипник шариковый однорядный 6305 2Z/C4 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 62 мм. |
| Внутренний диаметр | 25 мм. |
| Ширина | 17 мм. |
| Вес | 230 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 16000 об/мин |
| Номинальная скорость | Не < 24000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C4 (больше С3) |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.16. Высокотемпературный подшипник 6306 BHTS ZZ C4 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники установленные в электродвигателях марки Lafert, применение в качестве запасных частей эквивалентных не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов промышленных вентиляторов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 72 мм. |
| Внутренний диаметр | 30 мм. |
| Ширина | 19 мм. |
| Вес | 350 гр. |
| Материал корпуса | Хромированная сталь |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 3600 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C4 (больше С3) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +2000С |
| 2.1.17. Подшипник шариковый однорядный 6307-2Z/C3GJN |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 80 мм. |
| Внутренний диаметр | 35 мм. |
| Ширина | 21 мм. |
| Вес | 460 гр. |
| Динамическая нагрузка | 35,1 кН |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | Не < 12000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | С3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| Смазка | GJN (на основе полимочевины, класс консистенции NLGI 2, для интервала температур -30° …. +150°) |
| 2.1.18. Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6308 BSS ZZ |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 90 мм. |
| Внутренний диаметр | 40 мм. |
| Ширина | 23 мм. |
| Вес | 620 гр. |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Частота вращения | 4800 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | CN (нормальный) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +1300С |
| 2.1.19. Подшипник шариковый однорядный 6309-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 100 мм. |
| Внутренний диаметр | 45 мм. |
| Ширина | 25 мм. |
| Вес | 830 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 9500 об/мин |
| Номинальная скорость | 15000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.20. Высокотемпературный подшипник 6310 BHTS ZZ C4 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники установленные в электродвигателях марки Lafert, применение в качестве запасных частей эквивалентных не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов промышленных вентиляторов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 110 мм. |
| Внутренний диаметр | 50 мм. |
| Ширина | 27 мм. |
| Вес | 1005 гр. |
| Материал корпуса | Хромированная сталь |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 2000 об/мин |
| Смазка | Смазан на весь срок службы при температуре до 200°С |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C4 (больше С3) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -30 …. +2000С |
| 2.1.21. Подшипник шариковый однорядный 6311-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 120 мм. |
| Внутренний диаметр | 55 мм. |
| Ширина | 29 мм. |
| Вес | 1350 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 8000 об/мин |
| Номинальная скорость | 12000 об/мин |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.22. Подшипник шариковый однорядный 6312-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 130 мм. |
| Внутренний диаметр | 60 мм. |
| Ширина | 31 мм. |
| Вес | 1700 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 7000 об/мин |
| Статическая нагрузка | 52 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.23. Подшипник шариковый однорядный 6313-2Z/C3WT |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам.), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 140 мм. |
| Внутренний диаметр | 65 мм. |
| Ширина | 33 мм. |
| Вес | 2100 гр. |
| Смазка | WT (смазка на основе полимочевины, класс консистенции NLGI 2-3, для интервала температур -40° …. +160° С) |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 6700 об/мин |
| Статическая нагрузка | 60 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 |
| Класс точности | Р5 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1600С |
| 2.1.24. Подшипник шариковый однорядный 6314-2Z/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 150 мм. |
| Внутренний диаметр | 70 мм. |
| Ширина | 35 мм. |
| Вес | 2500 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 6300 об/мин |
| Статическая нагрузка | 68 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.25. Подшипник шариковый однорядный 6316-2Z/CN |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 170 мм. |
| Внутренний диаметр | 80 мм. |
| Ширина | 39 мм. |
| Вес | 3600 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 5300 об/мин |
| Статическая нагрузка | 86,5 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | CN (нормальный) |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.26. Подшипник шариковый однорядный 6317-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 180 мм. |
| Внутренний диаметр | 85 мм. |
| Ширина | 41 мм. |
| Вес | 4250 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3800 об/мин |
| Статическая нагрузка | 94,6 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р6 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.27. Подшипник шариковый однорядный 6319-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 200 мм. |
| Внутренний диаметр | 95 мм. |
| Ширина | 45 мм. |
| Вес | 5650 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.28. Подшипник шариковый однорядный 6303-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 47 мм. |
| Внутренний диаметр | 17 мм. |
| Ширина | 14 мм. |
| Вес | 0,116 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.29. Подшипник шариковый однорядный 6304-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 52 мм. |
| Внутренний диаметр | 20 мм. |
| Ширина | 15 мм. |
| Вес | 0,145 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.30. Подшипник шариковый однорядный 6000-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 26 мм. |
| Внутренний диаметр | 10 мм. |
| Ширина | 8 мм. |
| Вес | 0,019 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.31. Подшипник шариковый однорядный 6001-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 28 мм. |
| Внутренний диаметр | 12 мм. |
| Ширина | 8 мм. |
| Вес | 0,022 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.32. Подшипник шариковый однорядный 6002-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 32 мм. |
| Внутренний диаметр | 15 мм. |
| Ширина | 9 мм. |
| Вес | 0,03 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.33. Подшипник шариковый однорядный 6003-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 35 мм. |
| Внутренний диаметр | 17 мм. |
| Ширина | 10 мм. |
| Вес | 0,04 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.34. Подшипник шариковый однорядный 6004-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 42 мм. |
| Внутренний диаметр | 20 мм. |
| Ширина | 12 мм. |
| Вес | 0,07 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.35. Подшипник шариковый однорядный 6005-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 47 мм. |
| Внутренний диаметр | 25 мм. |
| Ширина | 12 мм. |
| Вес | 0,082 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.36. Подшипник шариковый однорядный 6006-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 55 мм. |
| Внутренний диаметр | 30 мм. |
| Ширина | 13 мм. |
| Вес | 0,119 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.37. Подшипник шариковый однорядный 608-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 22 мм. |
| Внутренний диаметр | 8 мм. |
| Ширина | 7 мм. |
| Вес | 10 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.38. Подшипник шариковый однорядный 628-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 24 мм. |
| Внутренний диаметр | 8 мм. |
| Ширина | 8 мм. |
| Вес | 21 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.39. Подшипник шариковый однорядный 609-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 24 мм. |
| Внутренний диаметр | 9 мм. |
| Ширина | 7 мм. |
| Вес | 14 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.40. Подшипник шариковый однорядный 604-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 12 мм. |
| Внутренний диаметр | 4 мм. |
| Ширина | 4 мм. |
| Вес | 0,0021 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.41. Подшипник шариковый однорядный 605-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 14 мм. |
| Внутренний диаметр | 5 мм. |
| Ширина | 5 мм. |
| Вес | 0,0039 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.42. Подшипник шариковый однорядный 603-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 9 мм. |
| Внутренний диаметр | 3 мм. |
| Ширина | 3 мм. |
| Вес | 0,001 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |
| 2.1.43. Подшипник шариковый однорядный 601-ZZ/C3 |  |
| В соответствии с технической документацией на подшипники, установленные в насосах Grundfos, Siemens, ABB, KSB (производители предусматривают замену подшипников соответствующие составу материалов, тепловому зазору, классу точности и техническим характеристикам), применение не соответствующим характеристикам не допускается. |  |
| Назначение | Предназначен для поддержки вращающихся валов |
| Стандарт | ГОСТ 7242-81 |
| Наружный диаметр | 6 мм. |
| Внутренний диаметр | 1,5 мм. |
| Ширина | 3 мм. |
| Вес | 0,407 гр. |
| Тип | Радиальный |
| Форма тела качения | шарик |
| Рядность | 1 |
| Вид | закрытый |
| Номинальная частота вращения | 3420 об/мин |
| Статическая нагрузка | 115,7 кН |
| Защитные металлические шайбы (бесконтактные уплотнения) с обеих сторон подшипника | ZZ (2Z) |
| Тепловой зазор класса | C3 (больше нормального) |
| Класс точности | Р0 |
| Диапазон рабочей температуры | -40 …. +1000С |

2.2. Требование к качеству и безопасности поставляемого Товара: Качество, безопасность поставляемого товара соответствует ГОСТ 7242-81 и требованиям, изложенным в настоящем техническом задании. Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

Поставщик поставляет Товар новый, не бывший в эксплуатации.

2.3. Требование к упаковке, отгрузке товара: Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке, а также защите от воздействия механических и климатических факторов и, при необходимости, последующем хранении в соответствии с правилами эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации.

Отгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| ______________________ /___________/ МП | ______________________ /_____________/ МП |

Приложение № 2

к договору № _____________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6008 BSS ZZ |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 2. | Подшипник шариковый однорядный 6201-2Z/C3 |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 3. | Подшипник шариковый однорядный 6202-2Z/C3GJN |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 4. | Подшипник шариковый однорядный 6203-2Z/C3GJN |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 5. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6204 BSS 316 ZZ |  | шт. | 80 |  |  |  |
| 6. | Подшипник шариковый однорядный 6205-2Z/C3GJN |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 7. | Подшипник шариковый однорядный 6206-2Z/C3GJN |  | шт. | 80 |  |  |  |
| 8. | Высокотемпературный подшипник 6208 BHTS ZZ C4 BA 55 |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 9. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6209 BSS ZZ |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 10. | Подшипник шариковый однорядный 6211-2Z/C3HT |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 11. | Подшипник шариковый однорядный 6212-2Z/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 12. | Подшипник шариковый однорядный 6213-2Z/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 13. | Подшипник шариковый однорядный 6301 ZZ CM |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 14. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6302 BSS 316 ZZ |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 15. | Подшипник шариковый однорядный 6305 2Z/C4 |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 16. | Высокотемпературный подшипник 6306 BHTS ZZ C4 |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 17. | Подшипник шариковый однорядный 6307-2Z/C3GJN |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 18. | Подшипник шариковый однорядный нержавеющий 6308 BSS ZZ |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 19. | Подшипник шариковый однорядный 6309-2Z/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 20. | Высокотемпературный подшипник 6310 BHTS ZZ C4 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 21. | Подшипник шариковый однорядный 6311-2Z/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 22. | Подшипник шариковый однорядный 6312-2Z/C3 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 23. | Подшипник шариковый однорядный 6313-2Z/C3WT |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 24. | Подшипник шариковый однорядный 6314-2Z/C3 |  | шт. | 16 |  |  |  |
| 25. | Подшипник шариковый однорядный 6316-2Z/CN |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 26. | Подшипник шариковый однорядный 6317-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 27. | Подшипник шариковый однорядный 6319-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 28. | Подшипник шариковый однорядный 6303-ZZ/C3 |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 29. | Подшипник шариковый однорядный 6304-ZZ/C3 |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 30. | Подшипник шариковый однорядный 6000-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 31. | Подшипник шариковый однорядный 6001-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 32. | Подшипник шариковый однорядный 6002-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 33. | Подшипник шариковый однорядный 6003-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 34. | Подшипник шариковый однорядный 6004-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 35. | Подшипник шариковый однорядный 6005-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 36. | Подшипник шариковый однорядный 6006-ZZ/C3 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 37. | Подшипник шариковый однорядный 608-ZZ/C3 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 38. | Подшипник шариковый однорядный 628-ZZ/C3 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 39. | Подшипник шариковый однорядный 609-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 40. | Подшипник шариковый однорядный 604-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 41. | Подшипник шариковый однорядный 605-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 42. | Подшипник шариковый однорядный 603-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 43. | Подшипник шариковый однорядный 601-ZZ/C3 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (в случае если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_____________/ МП |  | ______________________ /_____________/ МП |  |  |  |  |  |