Часть 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА№ ________________

Выполнение работ по изготовлению и монтажу входных дверей из теплого алюминиевого профиля

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Лоцманова Андрея Викторовича, действующего на основании устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Барс-ХМ» (ООО «Барс-ХМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Василенко Владислава Валерьевича, действующего на основании устава с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании п. 10.3.10 Положения о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению и монтажу входных дверей из теплого алюминиевого профиля в объёме, установленном в техническом задании (Приложение №1) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

2. Цена и порядок расчётов по договору

2.1. Цена Договора составляет 1 665 850 (Один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рубля 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, приобретение материалов, механизмов, оборудования, транспортные расходы, а также уплату налогов и других обязательных платежей (заработная плата, социальные отчисления и т.д.).

2.3. Оплата по Договору производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания Договора.

2.4. Все расчёты по Договору осуществляются в российских рублях. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Форма оплаты – безналичный расчёт.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Качественно и в полном объёме выполнить работы и сдать их результат Заказчику.

3.1.2. При изготовлении и монтаже входных дверей из теплого алюминиевого профиля руководствоваться следующими документами:

- ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций. Технические условия»;

- ГОСТ 31014-2002 «Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия»;

- ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Технические условия»;

- ГОСТ 32998.4-2014 «Стеклопакеты клееные. Методы определения физических характеристик герметизирующих слоев»

3.1.3. Осуществить выполнение работ с соблюдением всех норм и правил выполнения работ, связанных с предметом договора.

3.1.4. Соблюдать нормализованную технологию выполнения работ, регламентированную СНиП и законодательством РФ.

3.1.5. Доставлять готовую продукцию, материалы, комплектующие и оборудование, на объект в фирменной упаковке (защитной пленке) с техническими характеристиками завода изготовителя, и до начала производства работ предъявляются Заказчику, который комиссионно принимает и допускает к работе с составлением акта соответствия/несоответствия (составляется в произвольной форме). Используемое (монтируемое) в рамках выполнения работ по договору оборудование, материалы, конструкции, комплектующие должны быть новыми, современными, высокотехнологичными, отвечающими требованиям ГОСТ, соответствовать техническим условиям, стандартам и нормам действующего законодательства Российской Федерации, и иным требованиям, предусмотренным настоящим техническим заданием, и иметь соответствующие сертификаты качества. Если соответствующий стандарт не задан, то действуют нормы страны-изготовителя оборудования, которые не должны быть хуже норм, применяемых в России.

3.1.6. Выполнить работы качественно, в полном объеме, в установленные Договором сроки.

3.1.7. Выполнить монтаж входных дверей в соответствии с настоящим Договором и приложениями к нему.

3.1.8. Осуществить демонтаж установленных водных дверей.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

3.2.2. Требовать оплаты принятых работ в размере и порядке, установленном Договором.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Принять результат Работ по акту выполненных работ в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Договора.

3.3.2. Своевременно оплатить работы, выполненные Исполнителем согласно разделу 2 Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.2. В случае обнаружения недостатков в работах, по своему выбору потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в 30-дневный или иной согласованный Сторонами и указанный в соответствующем акте срок.

В случае неисполнения Исполнителем требований Заказчика, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе поручить устранение недостатков третьим лицам, либо устранить их своими силами и потребовать возмещения расходов, связанных с устранением недостатков, от Исполнителя.

3.4.3. В случае, если Исполнитель не приступает к выполнению Работ по Договору в установленный Договором срок или выполняет её медленно (настолько, что окончание работ к сроку становится явно невозможным) и некачественно, либо в одностороннем порядке прекращает исполнение условий Договора без уважительных причин и предупреждения, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с предварительным уведомлением Исполнителя о досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке за 10 (десять) календарных дней.

3.4.4. Отказаться в любое время от Договора, уплатив при этом Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения о прекращении Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.4.3. Договора. При этом убытки, причинённые прекращением Договора, Исполнителю не возмещаются.

3.4.5. Требовать возмещения неустойки, штрафа и убытков, причинённых по вине Исполнителя.

3.4.6. Оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю, связанную с выполнением работ, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

3.4.7. Досрочно приять и оплатить работы, в соответствии с условиями Договора.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия качества на выполненные работы устанавливается сроком 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ. Гарантия осуществляется путём безвозмездного устранения Исполнителем недостатков выполненных работ, выявленных в течение гарантийного срока, установленного Договором. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ, кроме монтируемых доводчиков входной группы № 7 и № 8.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

5.1. Поставщик изготавливает Товар и производит работы по монтажу и демонтажу существующих дверных блоков. Место проведение работ по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5. Все виды погрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется «Поставщиком» собственными техническими средствами или за свой счет.

5.2. Срок выполнения работ:

- Начало выполнения работ с момента подписания договора.

- Окончание выполнения работ до 1 ноября 2024 года (с правом досрочного выполнения).

6. Порядок приёмки работы

6.1. Заказчик обязан в сроки, указанные в п. 6.3 Договора, осмотреть и принять результат работ Исполнителя по акту выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в работах при приёмке, Стороны оговаривают их в актах с указанием сроков их устранения.

6.2. При приемке в эксплуатацию входных дверей, Исполнитель должен представить Заказчику документацию:

– оригиналы паспортов заводов-изготовителей с отметками отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

– паспорта качества изделий, не входящих в заводской комплект;

– сертификаты (или декларацию) соответствия или их заверенные копии;

– инструкциями по монтажу и эксплуатации.

6.3. Акт выполненных работ подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с момента предоставления результатов работ и получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.2. Договора. В случае, если в течение 5 (пяти) дней Заказчик не подписывает акт выполненных работ и не направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объёме без замечаний.

6.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Исполнителя при её приёмке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте выполненных работ были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемке (явные недостатки).

6.6. Заказчик, обнаруживший после приёмки работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в трёхдневный срок с момента их обнаружения и вызвать Исполнителя для составления соответствующего акта.

6.7. В случае неявки Исполнителя, извещённого Заказчиком, для составления акта, предусмотренного п. 6.6 Договора, Заказчик вправе зафиксировать факт наличия недостатков с привлечением сторонней компетентной организации, после чего поручить устранение недостатков третьим лицам или устранить недостатки собственными силами.

6.8. Исполнитель, не явившийся для составления акта, предусмотренного п. 6.6 Договора, или отказавшийся устранить выявленные недостатки или не устранивший выявленные недостатки в Согласованный сторонами и указанный в акте, предусмотренном п. 6.6 или п. 6.1 Договора, срок, обязан возместить Заказчику понесённые им расходы и убытки в полном объёме.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, расходы распределяются поровну.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязанностей по Договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и нормами действующего законодательства РФ.

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены Договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать цену Договора.

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при наличии форс-мажорных обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение Договора, возникших после заключения Договора. О наличии таких обстоятельств Стороны извещают друг друга с приложением соответствующих документов в течении 5 (пяти) календарных дней.

7.4. Уплата неустоек (штрафов, пени), а также возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны обязуются урегулировать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.

8.2. В случае невозможности достижения договорённости по возникающим вопросам в рамках настоящего Договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9. Срок действия договора. Прекращение договорных отношений

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору.

9.2. Если отдельные положения Договора являются или будут признаны недействительными или утратившими силу, то это не влияет на действительность прочих положений, если иное не вытекает из содержания Договора и не предусмотрено действующих законодательством.

9.3. Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренном Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляется путём подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.2. В случае изменения банковских реквизитов, юридического и фактического адреса, Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) дней.

10.3. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4.	Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| АО «УТС» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 Генеральный директор ____________________ /А.В. Лоцманов/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ООО "БАРС - ХМ" Юридический адрес: 628007, АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Ханты-Мансийск, ул. Ленина, дом 106А ОГРН 1168617051195 ИНН: 8601056732, КПП: 860101001 Р/с: 40702810267460001008 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ№8647 ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень БИК: 047102651 К/с: 30101810800000000651 Тел./факс: 8 (3467) 33-77-77; 33-05-05 e-mail: barshm2016@mail.ru Генеральный директор ____________________ /В.В. Василенко/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № _______________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование, характеристики, объем выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

1.1. Наименование и объем выполняемых работ:

Выполнение работ по изготовлению и монтажу входных дверей из теплого алюминиевого профиля.

Объем выполняемых работ: изготовление и монтаж входных дверей из теплого алюминиевого профиля в количестве 12 штук.

1.2. Характеристики выполняемых работ, требования к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

Выполнить работы по изготовлению и монтажу входных дверей из теплого алюминиевого профиля согласно таблицы:

| № п/п | Наименование изделия | Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках товара (описание параметров товара) | Кол-во | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Входная группа № 6 Вид снаружи: 1– Не активная створка (пассивная) 2 – Активная створка (рабочая) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь штульповая с фрамугой Вид снаружи: открывание наружу, правое Размеры дверного блока высот 2730 мм. и ширина 1405 мм. Фрамуга не открывающаяся – высота 630 мм. и ширина 1405 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии. Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна – комбинированное: стеклопакет /сэндвич панель Стеклопакет прозрачный двухкамерный 48 мм. (4TOP-N/20/4/16/4TOP-N) по ГОСТ 244866-2014 Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог)– 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 2 | Входная группа № 7 Вид снаружи: 1– Не активная створка (пассивная) 2 – Активная створка (рабочая) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2115 мм. и ширина 2100 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна комбинированное – стеклопакет /сэндвич панель Стеклопакет прозрачный 48 мм. (4-16-4-16-4) по ГОСТ 244866-2014 Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 3 | Входная группа № 8 Вид снаружи: 1– Не активная створка (пассивная) 2 – Активная створка (рабочая) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2165 мм. и ширина 1955 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна комбинированное – стеклопакет /сэндвич панель Стеклопакет прозрачный 48 мм. (4TOP-N/20/4/16/4TOP-N) по ГОСТ 244866-2014 Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural – 8 шт. Количество рабочих циклов – 200 000 Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 4 | Входная группа № 9 Вид снаружи: 1 – Активная створка (рабочая) 2– Не активная створка (пассивная) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2350 мм. и ширина 1360 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна – сэндвич панель Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 5 | Входная группа № 10 Вид снаружи: 1 – Активная створка (рабочая) 2– Не активная створка (пассивная) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2265 мм. и ширина 1365 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СИАЛ/СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна комбинированное – стеклопакет /сэндвич панель Стеклопакет прозрачный 48 мм. (4TOP-N/20/4/16/4TOP-N) по ГОСТ 244866-2014 Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 6 | Входная группа № 11 Вид снаружи: 1 – Активная створка (рабочая) | Одностворчатая алюминиевая входная дверь Размеры дверного блока высота 2060 мм. и ширина 880 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна – сэндвич панель Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог)– 4 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 7 | Входная группа № 12 Вид снаружи: 1 – Активная створка (рабочая) 2– Не активная створка (пассивная) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2160 мм. и ширина 1350 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна – сэндвич панель Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 8 | Спуск в подвал № 1 Вид снаружи: 1– Не активная створка (пассивная) 2 – Активная створка (рабочая) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2090 мм. и ширина 1350 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна – сэндвич панель Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 9 | Спуск в подвал № 2 (дверь № 1) Вид снаружи: 1– Активная створка (рабочая) 2 – Не активная створка (пассивная) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2100 мм. и ширина 1300 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна комбинированное – стеклопакет /сэндвич панель Стеклопакет прозрачный 48 мм. (4TOP-N/20/4/16/4TOP-N) по ГОСТ 244866-2014 Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 10 | Спуск в подвал № 2 (дверь № 2) Вид снаружи: 1– Не активная створка (пассивная) 2 – Активная створка (рабочая) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2100 мм. и ширина 1310 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна комбинированное – стеклопакет /сэндвич панель Стеклопакет прозрачный 48 мм. (4TOP-N/20/4/16/4TOP-N) по ГОСТ 244866-2014 Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или анлог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 11 | Спуск в подвал № 2 ( дверь №3) Вид снаружи: 1– Не активная створка (пассивная) 2 – Активная створка (рабочая) | Двухстворчатая алюминиевая входная дверь, штульповая Размеры дверного блока высота 2090 мм. и ширина 1250 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна – сэндвич панель Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 8 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |
| 12 | Спуск в подвал № 3 Вид снаружи: 1– Активная створка (рабочая) | Одностворчатая алюминиевая входная дверь Размеры дверного блока высота 2110 мм. и ширина 900 мм. Назначение дверного блока – А Дверной блок изготовлен из дверного профиля теплой серии Система профиля – СЕГАЛ КПТ-74 Материал профиля и толщина стенки – алюминий с высокой антикоррозийной стойкостью по ГОСТ 22233-2018 с толщиной 1,6 мм. Вид отделки профилей – полимерный окрас Цвет изделия внутренний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Цвет изделия внешний – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Вид заполнения дверного полотна - сэндвич панель Сэндвич панель 48 мм. пенополиуретановый наполнитель покрытый оцинкованным листом с двух сторон с толщиной 0,7 мм. Сэндвич панель окрашена с двух сторон в цвет изделия – RAL 8012 Красно-коричневый матовый Уплотнители ЕPDM (этиленпропиленовый каучук), цвет черный по ГОСТ 30778-2001 Система скрытого дренажа, встроенная в створку и импост, активно предотвращает скапливание конденсата. Порог алюминиевый с коррозионностойким покрытием с высотой 14 мм. Петли дверные подшипниковые усиленные трех секционные марки Fural (или аналог) – 4 шт. Замок – однозапорный с роликовой защелкой Личинка замка – ключ / ключ Ручки для дверей из алюминия – скоба (офисная) Межосевое расстояние – 350 мм. окрашена в цвет изделия RAL 8012 Красно-коричневый матовый Доводчик дверной гидравлический Geze TS 2000 (или аналог) устанавливается на активную створку. механизм закрывания – параллельно сдвижная тяга Диапазон рабочих температур от – 40 до + 60 °С | 1 шт. |  |

Примечание:

- Перед изготовлением дверных блоков уточнить размер проемов по месту установки в соответствии со схемой производства работ по замене дверных блоков.

- Количество ключей не менее 5 шт. поставляются в комплекте с каждым дверным блоком.

Работы должен быть выполнены из новых материалов, не бывших в эксплуатации, не восстановленных, не с консервации. Все примененные материалы при выполнении работ должны быть произведены (изготовлены) не ранее 2024 года.

Для изготовления алюминиевых дверей использовать высококачественный алюминиевый профиль с повышенной стойкости к коррозии. Профиль должен соответствовать ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для ограждающих конструкций Технические условия». Применяемые в комбинированных профилях термоизоляционные вставки должны изготовляться из стеклонаполненного полиамида по ГОСТ 31014-2002. Соединение термоизоляционной вставки с алюминиевым профилем должно быть прочным, стойким к климатическим воздействиям. Дверные блоки из алюминиевого сплава изготавливаются по ГОСТ 23747-2015 «Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия».

Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, не зашлифованные сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла не допускаются. Дистанционные рамки в стеклопакетах должны быть чистыми. Применяемые герметики для первичного и вторичного герметизирующего слоя должны соответствовать требованиям ГОСТ 32998.4-2014 по показателям, указанным в ГОСТ 32998.6. Для изготовления стеклопакетов должны применяться герметики, отвечающие гигиеническим требованиям, установленных в санитарных нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке.

Входные двери должны сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:

– оригиналами паспортов заводов-изготовителей с отметками отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

– паспортами качества изделий, не входящих в заводской комплект поставки;

– сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями;

– инструкциями по монтажу и эксплуатации.

Входные двери должны быть упакованы на предприятии-изготовителе.

Прилагаемая документация на входные двери уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки.

Дверные блоки могут быть транспортированы любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования входные двери должны быть в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| АО «УТС» Генеральный директор | ООО «Барс-ХМ» Генеральный директор |
| ______________________ /А.В. Лоцманов/ МП | ______________________ /В.В. Василенко/ МП |