Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ________________

на поставку теплоизоляционных материалов  для трубопроводов в котельной установке

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и _______________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего(ей) на основании ________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании _________________  заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить теплоизоляционные материалы для трубопроводов в котельной установке (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к договору) и спецификацией (Приложение №2 к договору), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81 с разгрузкой на складе Заказчика силами Поставщика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара.

3.1.4. Поставить Товара качество и безопасность которого соответствует всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе  ГОСТ 24537-80,  ГОСТ 25557-2016,  ГОСТ 17375-01,  ГОСТ 24537-80,  ГОСТ 17376-2001,  ГОСТ 23208-2022,  ГОСТ 13726-97,  ГОСТ 21880-2022,  ГОСТ Р 53306-2009, ГОСТ Р 70349-2022, ГОСТ 14198-80, ГОСТ 24537-80, ГОСТ 8468-81, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ17375-2001, ГОСТ 10704-91. Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

3.1.5. С Товаром «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

4.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

4.2.	Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет 24 месяца с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

4.3.	В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4.	Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация продукции, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

4.5.	Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате продукции на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

4.6.	В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены продукции или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене продукции несёт Поставщик.

4.7.	Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации или хранения.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2024 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Срок поставки Товара: Поставка всего объёма поставляемого Товара в течении 15 (пятнадцати) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента подписания договора.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена Договора составляет _________ (______________) руб. ___ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счёта, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти календарных дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /___________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № _______________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- 1. Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, к его безопасности, требования к упаковке, отгрузке

1.1 Наименование и количество поставляемого Товара

Поставка теплоизоляционных материалов для трубопроводов в котельной установке (далее – Товар):

| - № | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество | - Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Кожух D155 | - шт | - 24 |  |
| - 2 | - Кожух D225 | - шт. | - 22 |  |
| - 3 | - Кожух D285 | - шт. | - 24 |  |
| - 4 | - Кожух D340 | - шт. | - 6 |  |
| - 5 | - Конус D285/225 | - шт. | - 8 |  |
| - 6 | - Конус D340/285 | - шт. | - 6 |  |
| - 7 | - Отвод90* D155 | - шт. | - 8 |  |
| - 8 | - Отвод90* D225 | - шт. | - 12 |  |
| - 9 | - Отвод90* D285 | - шт. | - 18 |  |
| - 10 | - Защитная тарелка D155 | - шт. | - 4 |  |
| - 11 | - Защитная тарелка D225 | - шт. | - 8 |  |
| - 12 | - Защитная тарелка D340 | - шт. | - 8 |  |
| - 13 | - Тройник D285/285 | - шт. | - 4 |  |
| - 14 | - Полуцилиндры теплоизоляционные Ду 108 | - п.м. | - 2 |  |
| - 15 | - Полуцилиндры теплоизоляционные Ду 159 | - п.м. | - 22 |  |
| - 16 | - Полуцилиндры теплоизоляционные Ду 219 | - п.м. | - 24 |  |
| - 17 | - Полуцилиндры теплоизоляционные, Ду 273 | - п.м. | - 6 |  |
| - 18 | - Цилиндры теплоизоляционные, Ду 89 | - п.м. | - 24 |  |
| - 19 | - Лента алюминиевая армированная | - п.м. | - 24 |  |
| - 20 | - Листовая теплоизоляция- Мат прошивной «Техно» | - м2 | - 12 |  |
| - 21 | - Дефлектор вентиляционных систем | - шт. | - 2 |  |
| - 22 | - Узел прохода УП 4-14 | - шт. | - 2 |  |
| - 23 | - Воздухоотвод круглый, сварной | - шт. | - 2 |  |
| - 24 | - Кожух D500 | - шт. | - 3 |  |

1.2. Требования к качеству и безопасности Товара

Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе  ГОСТ 24537-80,  ГОСТ 25557-2016,  ГОСТ 17375-01,  ГОСТ 24537-80,  ГОСТ 17376-2001,  ГОСТ 23208-2022,  ГОСТ 13726-97,  ГОСТ 21880-2022,  ГОСТ Р 53306-2009, ГОСТ Р 70349-2022, ГОСТ 14198-80, ГОСТ 24537-80, ГОСТ 8468-81, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ17375-2001, ГОСТ 10704-91. Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

1.3. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товару, к размерам Товара

| 1.3.1. Кожух |  |
| --- | --- |
| Описание | Защитное покрытие в виде изделия «Оболочка» применяется для защиты от механических повреждений различных изоляционных материалов на трубопроводах. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Наружный диаметр, мм | 155 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Длина, мм | 1000 |
| 1.3.2. Кожух |  |
| Описание | Защитное покрытие в виде изделия «Оболочка» применяется для защиты от механических повреждений различных изоляционных материалов на трубопроводах. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Наружный диаметр, мм | 225 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Длина, мм | 1000 |
| 1.3.3. Кожух |  |
| Описание | Защитное покрытие в виде изделия «Оболочка» применяется для защиты от механических повреждений различных изоляционных материалов на трубопроводах. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь AISI 304,05 |
| Наружный диаметр, мм | 285 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Длина ,мм | 1000 |
| 1.3.4. Кожух |  |
| Описание | Защитное покрытие в виде изделия «Оболочка» применяется для защиты от механических повреждений различных изоляционных материалов на трубопроводах. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Материал изготовления | Нержавеющая сталь AISI 304,05 |
| Наружный диаметр, мм | 340 |
| Толщина стали (мм) | 0,5 |
| Длина, мм | 1000 |
| 1.3.5. Конус |  |
| Описание | Тип конического хвостовика, с помощью которого осуществляется соединение оси инструмента и оси его крепежа |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 25557-2016 |
| Марка стали | AISI 304 |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Диаметр внутреннего контура, мм | 225 |
| Диаметр наружного контура, мм | 285 |
| Длина,мм | 370 |
| 1.3.6. Конус |  |
| Описание | Тип конического хвостовика, с помощью которого осуществляется соединение оси инструмента и оси его крепежа. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 25557-2016 |
| Марка стали | AISI 304 |
| Толщина стали, мм | 0,5 |
| Диаметр внутреннего контура, мм | 285 |
| Диаметр наружного контура, мм | 340 |
| Длина, мм | 370 |
| 1.3.7. Отвод |  |
| Описание | Отводы представляют собой изогнутые под нужным углом (30 - 180 градусов) элементы труб круглого сечения |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-01 |
| Диаметр отвода | 155 |
| Градус изгиба | 90° |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Марка стали | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Тип шва | сварной |
| Толщина стенки, мм | 0,5 |
| 1.3.8. Отвод |  |
| Описание | Отводы представляют собой изогнутые под нужным углом (30 - 180 градусов) элементы труб круглого сечения. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-01 |
| Диаметр отвода | 225 |
| Градус изгиба | 90° |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Марка стали | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Тип шва | сварной |
| Толщина стенки, мм | 0,5 |
| 1.3.9. Отвод |  |
| Описание | Отводы представляют собой изогнутые под нужным углом (30 - 180 градусов) элементы труб круглого сечения. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17375-01 |
| Диаметр отвода | 285 |
| Градус изгиба | 90° |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Марка стали | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Тип шва | сварной |
| Толщина стенки, мм | 0,5 |
| 1.3.10. Защитная тарелка |  |
| Описание | Защитная Тарелка для трубопроводов, выполняемая из оцинкованной стали – это качественная защита торцов трубопроводов и резервуаров, гарантия надежности, качества и долговечности. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Диаметр, мм | 155 |
| Материал | нержавеющая сталь AISI 304 |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| 1.3.11. Защитная тарелка |  |
| Описание | Защитная Тарелка для трубопроводов, выполняемая из оцинкованной стали – это качественная защита торцов трубопроводов и резервуаров, гарантия надежности, качества и долговечности. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Диаметр, мм | 225 |
| Материал | нержавеющая сталь, AISI 304 |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| 1.3.12. Защитная тарелка |  |
| Описание | Защитная Тарелка для трубопроводов, выполняемая из оцинкованной стали – это качественная защита торцов трубопроводов и резервуаров, гарантия надежности, качества и долговечности. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Диаметр, мм | 340 |
| Материал | нержавеющая сталь, AISI 304 |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| 1.3.13. Тройник |  |
| Описание | Тройник нержавеющий AISI 304 позволяет изготавливать трехходовые дисковые клапаны и другие соединения, благодаря чему можно изменять направления движения трубопроводных систем под различными углами и изготавливать разъемы самой сложной конфигурации. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 17376-2001 |
| Диаметр, мм | 285/285 |
| Материал | нержавеющая сталь, AISI 304 |
| Толщина стенок, мм | 0,5 |
| 1.3.14. Полуцилиндры теплоизоляционные, фольгированные |  |
| Описание | Полуцилиндры на основе пенополистирола представляют собой так называемую скорлупу круглого сечения, состоящую из двух половин, которые надевают на трубы. Тепловая изоляция технологических трубопроводов, труб отопления, паропроводов. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 23208-2022 |
| Защитное покрытие | Без покрытия, кашированные алюминиевой фольгой. |
| Защитная оболочка | Оцинкованная, нержавеющая сталь |
| Длина теплоизоляции, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | 108 |
| Толщина стенки, мм | 30 |
| 1.3.15. Полуцилиндры теплоизоляционные,фольгированные |  |
| Описание | Полуцилиндры на основе пенополистирола представляют собой так называемую скорлупу круглого сечения, состоящую из двух половин, которые надевают на трубы. Тепловая изоляция технологических трубопроводов, труб отопления, паропроводов. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 23208-2022 |
| Защитная оболочка | Оцинкованная, нержавеющая сталь |
| Длина теплоизоляции, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | 159 |
| Толщина стенки, мм | 30 |
| 1.3.16. Полуцилиндры теплоизоляционные, фольгированные |  |
| Описание | Полуцилиндры на основе пенополистирола представляют собой так называемую скорлупу круглого сечения, состоящую из двух половин, которые надевают на трубы. Тепловая изоляция технологических трубопроводов, труб отопления, паропроводов. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 23208-2022 |
| Защитное покрытие | Без покрытия, кашированные алюминиевой фольгой |
| Защитная оболочка | Оцинкованная, нержавеющая сталь |
| Длина теплоизоляции, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | 219 |
| Толщина стенки, мм | 30 |
| 1.3.17. Полуцилиндры теплоизоляционные, фольгированные |  |
| Описание | Полуцилиндры на основе пенополистирола представляют собой так называемую скорлупу круглого сечения, состоящую из двух половин, которые надевают на трубы. Тепловая изоляция технологических трубопроводов, труб отопления, паропроводов. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 23208-2022 |
| Применение | Тепловая изоляция технологических трубопроводов, труб отопления, паропроводов |
| Защитное покрытие | Без покрытия, кашированные алюминиевой фольгой |
| Защитная оболочка | Оцинкованная, нержавеющая сталь |
| Длина теплоизоляции, мм | 1000 |
| Диаметр, мм | 273 |
| Толщина стенки, мм | 30 |
| 1.3.18. Цилиндры теплоизоляционные, фольгированные |  |
| Описание | Цилиндр из минеральной ваты представляет собой полый цилиндр с внутренним диаметром, равным наружному диаметру трубопровода и различной толщиной.Используется для монтажа фольгированной теплоизоляции |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 23208-2022 |
| Горючесть, класс | Г1 |
| Температура применения, °С | -180° - +250° |
| Плотность, кг/м3 | 80 кг/м3 |
| Диаметр, мм | 89 |
| Толщина стенки, мм | 30 |
| Особенности | кашированные алюминиевой фольгой |
| Материал | Минеральная вата |
| Длина, мм | 1000 |
| 1.3.19. Лента алюминиевая армированная |  |
| Описание | Армированный скотч представляет собой тканево-полиэтиленовую ленту, усиленную прочными синтетическими волокнами. Основа ленты — алюминиевая или полимерная полоска. Снизу на нее нанесен клеевой состав, а сверху располагаются армирующие волокна, Применяется для заделки стыков и швов при монтаже ламинированного стекловолокна, воздуховодов, при соединении и герметизации швов и соединений гибких воздуховодов. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 13726-97 |
| Длина, м | 50 |
| Ширина, мм | 50 |
| Толщина, мм | 0.17 |
| Цвет | серебристо-серый |
| Армированный | да |
| Материал основы | алюминиевая фольга |
| Min температура эксплуатации, °С | -40 |
| Max температура эксплуатации, °С | +120 |
| Морозостойкий | да |
| 1.3.20. Листовая теплоизоляция- Мат прошивной «Техно» |  |
| Описание | Это гибкий материал в виде рулонов, изготовленный из минеральной ваты на основе базальтового волокна. С одной стороны он облицован стальной сеткой и прошит металлической проволокой. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 21880-2022 |
| Толщина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 1000 |
| Длина, мм | 6000 |
| Объем, м3 | 0.18 |
| Плотность, кг/м3 | 80 (+/-10%) |
| Температура, °С | -180…..+660 |
| Облицовка | кашированные алюминиевой фольгой |
| 1.3.21. Дефлектор вентиляционных систем |  |
| Описание | Это аэродинамическое устройство, устанавливаемое над вентиляционным каналом, дымоходом, в системе охлаждения поршневого авиамотора и др. Устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 8468-81 |
| Тип канала | круглый |
| Диаметр горловины, мм | 400 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Толщина стали, мм | 1,0 |
| Температура рабочей среды, °С | -20….+50 |
| 1.3.22.Узел прохода |  |
| Описание | Это сварная металлоконструкция, представляющая собой патрубок круглого сечения, оснащенный с двух торцов фланцами для присоединения к воздуховодам, имеющая основной (опорный) фланец, служащий основным крепежным узлом конструкции, опционально оборудованный клапаном и специальным кольцом для отвода конденсата. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 53306-2009 |
| Серия \ | 5.904-45 УП 4-14 |
| Диаметр, мм | 400 |
| Наличие клапана | Да |
| Наличие кольца для сбора конденсата | Да |
| Управление | Ручное |
| Утепленный | да |
| Соединение | фланцевое |
| 1.3.23. Воздухоотвод круглый, сварной |  |
| Описание | Это система труб из металла или пластика, размещённых в помещении с целью обеспечения воздухообмена путём подачи и вытяжки воздуха. Воздуховоды из нержавеющей стали используются вентиляционных системах в помещениях с высокой влажностью, агрессивными кислыми и щелочными средами. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ Р 70349— 2022 |
| Металл | нержавеющая сталь AISI 321 |
| Диаметр (Ду), мм | 400 |
| Сечение | Круглое |
| Длина, мм | 1500 |
| Толщина, мм | 0,6 |
| Соединение | Фланцевое |
| Вид | Прямошовный, сварной |
| 1.3.24. Кожух |  |
| Описание | Защитное покрытие в виде изделия «Оболочка» применяется для защиты от механических повреждений различных изоляционных материалов на трубопроводах. |
| Соответствие стандартам качества и безопасности | ГОСТ 24537-80 |
| Диаметр (Ду), мм | 500 |
| Длина, мм | 1000 |
| Металл | AISI 321 |
| Толщина металла, мм | 0,5 |

Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации.

Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2024 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.

Товар должен сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:

- паспорта качества;

- сертификаты (декларации) соответствия;

- руководства по эксплуатации.

1.4. Требования к упаковке, отгрузке Товара

Упаковка Товара должна соответствовать характеру поставляемого Товара и обеспечить его полную сохранность от повреждения при выполнении погрузо-разгрузочных работ, транспортировании и хранении.

Отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика или иными привлеченными Поставщиком третьими лицами, за счет Поставщика.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| ______________________ /___________/ МП | ______________________ /_____________/ МП |

Приложение № 2

к договору № _____________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Кожух D155 |  | - шт. | - 24 |  |  |  |
| 2. | - Кожух D225 |  | - шт. | - 22 |  |  |  |
| 3. | - Кожух D285 |  | - шт. | - 24 |  |  |  |
| 4. | - Кожух D340 |  | - шт. | - 6 |  |  |  |
| 5. | - Конус D285/225 |  | - шт. | - 8 |  |  |  |
| 6. | - Конус D340/285 |  | - шт. | - 6 |  |  |  |
| 7. | - Отвод90* D155 |  | - шт. | - 8 |  |  |  |
| 8. | - Отвод90* D225 |  | - шт. | - 12 |  |  |  |
| 9. | - Отвод90* D285 |  | - шт. | - 18 |  |  |  |
| 10. | - Защитная тарелка D155 |  | - шт. | - 4 |  |  |  |
| 11. | - Защитная тарелка D225 |  | - шт. | - 8 |  |  |  |
| 12. | - Защитная тарелка D340 |  | - шт. | - 8 |  |  |  |
| 13. | - Тройник D285/285 |  | - шт. | - 4 |  |  |  |
| 14. | - Полуцилиндры теплоизоляционные Ду 108 |  | - п.м. | - 2 |  |  |  |
| 15. | - Полуцилиндры теплоизоляционные Ду 159 |  | - п.м. | - 22 |  |  |  |
| 16. | - Полуцилиндры теплоизоляционные Ду 219 |  | - п.м. | - 24 |  |  |  |
| 17. | - Полуцилиндры теплоизоляционные, Ду 273 |  | - п.м. | - 6 |  |  |  |
| 18. | - Цилиндры теплоизоляционные, Ду 89 |  | - п.м. | - 24 |  |  |  |
| 19. | - Лента алюминиевая армированная |  | - п.м. | - 24 |  |  |  |
| 20. | - Листовая теплоизоляция- Мат прошивной «Техно» |  | - м2 | - 12 |  |  |  |
| 21. | - Дефлектор вентиляционных систем |  | - шт. | - 2 |  |  |  |
| 22. | - Узел прохода УП 4-14 |  | - шт. | - 2 |  |  |  |
| 23. | - Воздухоотвод круглый, сварной |  | - шт. | - 2 |  |  |  |
| 24. | - Кожух D500 |  | - шт. | - 3 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (в случае если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_____________/ МП |  | ______________________ /_____________/ МП |  |  |  |  |  |