Раздел V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____________

на поставку частей электрической и распределительной аппаратуры

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего(ей) на основании ______, с одной стороны, и __________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего(ей) на основании ______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании _______________________ заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить части электрической и распределительной аппаратуры (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и спецификацией (Приложение №2), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар «Заказчику» поставляется силами, транспортными средствами «Поставщика» или иными привлечёнными «Поставщиком» третьими лицами, за счёт «Поставщика» по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Чехова 81.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации на основании заявки «Заказчика» в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара.

3.1.4. Поставить Товар, качество и безопасность которого соответствует требованиям стандартов, изложенных в Приложении № 1 настоящего «Договора». Качество поставляемого товара подтверждается документами оригиналами паспортов или сертификатами на каждую партию Товара, или их заверенными копиями, оформленными в соответствии с действующим Российском законодательством.

3.1.5. С каждой партией Товара «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

4.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара и составляет _______ (_________) месяцев с даты подписания товарной накладной и/или УПД.

4.3. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

4.4. Представитель Поставщика, в течении 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика, вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения.

4.5. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

4.6. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в десятидневный срок удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств. Транспортные расходы по замене Товара несёт Поставщик.

4.7 Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2026 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется отдельными партиями с момента подписания договора, в срок _______ (___________) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения заявки от Заказчика, включающей наименование и количество отдельной партии товара.

5.3. Количество Товара в каждой партии определяется Заказчиком посредством составления и направления в адрес Поставщика письменной Заявки.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена «Договора» составляет _________ (_______) руб. __ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то  указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счёта, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти календарных дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие» р/сч. 40702810500000003191 к/сч. 30101810465777100812 БИК 047162812 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /_____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /____________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № _____________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(заполняется при заключении договора на основании предоставленной заявки)

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| ______________________ /___________/ МП | ______________________ /_____________/ МП |

Приложение № 2

к договору № _____________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный 40 Вт |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 2 | Светильник светодиодный 12Вт |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 3 | Кабель 4х4 |  | м. | 500 |  |  |  |
| 4 | Кабель 5х2,5 |  | м. | 300 |  |  |  |
| 5 | Кабель 5х4 |  | м. | 200 |  |  |  |
| 6 | Кабель 3х1,5 |  | м. | 3000 |  |  |  |
| 7 | Кабель 3х2,5 |  | м. | 3000 |  |  |  |
| 8 | Кабель 4х2,5 |  | м. | 1000 |  |  |  |
| 9 | Провод монтажный 1x0,75 (голубой) |  | м. | 500 |  |  |  |
| 10 | Провод монтажный 1х1 (голубой) |  | м. | 100 |  |  |  |
| 11 | Провод монтажный 1х1 (желто-зеленый) |  | м. | 100 |  |  |  |
| 12 | Провод монтажный 1х4 (желто-зеленый) |  | м. | 300 |  |  |  |
| 13 | Провод ПВ-3 1х10 (белый) |  | м. | 100 |  |  |  |
| 14 | Провод ПВ-3 1х10 (жёлто-зелёный) |  | м. | 1000 |  |  |  |
| 15 | Провод ПВ-3 1х16 (жёлто-зелёный) |  | м. | 300 |  |  |  |
| 16 | Ввод кабельный (сальник) (32-38мм) |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 17 | Ввод кабельный (сальник) (22-32 мм) |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 18 | Ввод кабельный (сальник) (16-21 мм) |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 19 | Ввод кабельный (сальник) (9-13 мм) |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 20 | Наконечник медный лужёный 10х10 |  | шт. | 1000 |  |  |  |
| 21 | Наконечник медный лужёный 16х16 |  | шт. | 600 |  |  |  |
| 22 | Наконечник медный лужёный 25х25 |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 23 | Наконечник медный лужёный 35х35 |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 24 | Наконечник медный лужёный 95х95 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 25 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 0,75 мм2 |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 26 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (1 проводник) 1 мм2 |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 27 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (2 проводника) 1 мм2 |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 28 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (1 проводник) 4 мм2 |  | шт. | 105 |  |  |  |
| 29 | Наконечник штыревой втулочный изолированный (1 проводник) 35 мм2 |  | шт. | 1 |  |  |  |
| 30 | Ступенчатый распределительный блок |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 31 | Кросс-модуль |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 32 | Шина заземления на 24 модуля с винтовыми клеммами |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 33 | Комплект шин N(PE) (медь, габ.4) |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 34 | Шина-гребёнка |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 35 | Розетка с заземляющим контактом на DIN-рейку |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 36 | Кабель-канал перфорированный 40х40 |  | м. | 30 |  |  |  |
| 37 | Кабель-канал перфорированный 40х60 |  | м. | 30 |  |  |  |
| 38 | DIN-рейка перфорированная (1 метра) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 39 | Бокс ЩРН-П-24 модуля навесной пластик |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 40 | Автоматический выключатель 250А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 41 | Автоматический выключатель 160А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 42 | Дополнительный контакт для автоматического выключателя |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 43 | Автоматический выключатель 4А |  | шт. | 36 |  |  |  |
| 44 | Автоматический выключатель 6,3А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 45 | Автоматический выключатель 14А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 46 | Автоматический выключатель 18А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 47 | Автоматический выключатель 25А |  | шт. | 210 |  |  |  |
| 48 | Дополнительные (вспомогательные) контакты мгновенного действия для автоматического выключателя |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 49 | Дополнительный контактный блок мгновенного действия для автоматического выключателя |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 50 | Контакт сигнализации короткого замыкания для автоматического выключателя |  | шт. | 19 |  |  |  |
| 51 | Автоматический выключатель 1А (1 полюс) |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 52 | Автоматический выключатель 6А (1 полюс) |  | шт. | 15 |  |  |  |
| 53 | Автоматический выключатель 10А (1 полюс) |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 54 | Автоматический выключатель 16А (1 полюс) |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 55 | Автоматический выключатель 25А (1 полюс) |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 56 | Автоматический выключатель 16А (3 полюса) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 57 | Автоматический выключатель 25А (3 полюса) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 58 | Автоматический выключатель 40А (3 полюса) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 59 | Автоматический выключатель 63А (3 полюса) |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 60 | Контактор 115A |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 61 | Контактор 9А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 62 | Контактор 12А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 63 | Контактор 18А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 64 | Дополнительный контактный блок для контактора |  | шт. | 16 |  |  |  |
| 65 | Лампа сигнальная светодиодная красная |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 66 | Лампа сигнальная светодиодная зеленая |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 67 | Переключатель 3-и положения |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 68 | Лампа МО 12 В |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 69 | Лампа ЛЛ 58 Вт |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 70 | Лампа ЛЛ 36 Вт |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 71 | Стартер ЛЛ 4-65 |  | шт. | 410 |  |  |  |
| 72 | Стартер ЛЛ 4-22 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 73 | Лампа ДРЛ 250 Вт |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 74 | Лампа светодиодная LED 50 Вт |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 75 | Лампа светодиодная LED 12Вт |  | шт. | 1500 |  |  |  |
| 76 | Розетка (двойная) наружной установки с заземляющим контактом |  | шт. | 650 |  |  |  |
| 77 | Розетка (двойная) внутренней установки с заземляющим контактом |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 78 | Выключатель одноклавишный наружной установки |  | шт. | 400 |  |  |  |
| 79 | Выключатель одноклавишный внутренней установки |  | шт. | 240 |  |  |  |
| 80 | Колодка тройная каучуковая |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 81 | Вилка каучуковая |  | шт. | 700 |  |  |  |
| 82 | Трос стальной в оплетке 6мм |  | м. | 100 |  |  |  |
| 83 | Вилка пластиковая |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 84 | Кабель 5х1,5 |  | м. | 500 |  |  |  |
| 85 | Кабель 5х2,5 |  | м. | 500 |  |  |  |
| 86 | Кабель 5х4 |  | м. | 300 |  |  |  |
| 87 | Кабель 5х6 |  | м. | 200 |  |  |  |
| 88 | Кабель 5х10 |  | м. | 200 |  |  |  |
| 89 | Кабель 4х2,5 |  | м. | 300 |  |  |  |
| 90 | Самоизолирующий зажим 380 В (оранжевый) |  | шт. | 1400 |  |  |  |
| 91 | Самоизолирующий зажим 690 В (желтый) |  | шт. | 1000 |  |  |  |
| 92 | Самоизолирующий зажим 690 В (красный) |  | шт. | 600 |  |  |  |
| 93 | Реле 1,6х2,5 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 94 | Реле 2,5х4,0 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 95 | Реле 4,0х6,0 |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 96 | Реле 7,0х10,0 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 97 | Реле 9,0х13,0 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 98 | Реле 12,0х18,0 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 99 | Реле 17,0х25,0 |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 100 | Реле 37,0х50,0 |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 101 | Подрозетник |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 102 | Распределительная коробка 50*50*20 |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 103 | Распределительная коробка 100*100*50 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 104 | Кабель-канал 16х25 |  | м. | 100 |  |  |  |
| 105 | Кабель-канал 60х100 |  | м. | 60 |  |  |  |
| 106 | Кабель-канал 16х16 |  | м. | 100 |  |  |  |
| 107 | Кабель-канал 40х40 |  | м. | 100 |  |  |  |
| 108 | Кабель греющий 30Вт |  | м. | 368 |  |  |  |
| 109 | Кабель греющий 16Вт |  | м. | 10 |  |  |  |
| 110 | Комплект для подключения саморегулирующего греющего кабеля |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 111 | Хомуты кабельные (стяжки нейлоновые) |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 112 | Розетка внутренней установки |  | шт. | 31 |  |  |  |
| 113 | Клемма АКБ |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 114 | Аккумулятор 1200 А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 115 | Аккумулятор 800 А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 116 | Лампа сигнальная зеленая |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 117 | Лампа сигнальная красная |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 118 | Лампа сигнальная белая |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 119 | Лампа сигнальная желтая |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 120 | Распределительные коробки 150*110*70 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 121 | Вентилятор |  | шт | 2 |  |  |  |
| 122 | Решетка для вентилятора |  | шт | 2 |  |  |  |
| 123 | Решетка с фильтром |  | шт | 2 |  |  |  |
| 124 | Автоматический выключатель |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 125 | Автоматический выключатель S201 C6 или эквивалент |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 126 | Автоматический выключатель S201 C16 или эквивалент |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 127 | Автоматический выключатель S201 C10 или эквивалент |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 128 | Автоматический выключатель S201 C3 или эквивалент |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 129 | Электропаяльник 40 Вт |  | шт. | 3 |  |  |  |
| 130 | Электропаяльник 100 Вт |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 131 | Колодка клеммная (полиамид 6,6) |  | уп. | 10 |  |  |  |
| 132 | Колодка клеммная (полистирол) |  | уп. | 10 |  |  |  |
| 133 | Колодка клеммная (полипропилен) |  | уп. | 10 |  |  |  |
| 134 | Провод ПВС 3х1,5 мм2 |  | м | 400 |  |  |  |
| 135 | Провод ПВС 3х2,5 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 136 | Держак сварочный |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 137 | Труба Поливинилхлорид (ПВХ) гофрированная с зондом Ø16мм |  | м | 2000 |  |  |  |
| 138 | Труба Поливинилхлорид (ПВХ) гофрированная с зондом Ø20мм |  | м | 2000 |  |  |  |
| 139 | Труба Поливинилхлорид (ПВХ) гофрированная с зондом Ø40мм |  | м | 500 |  |  |  |
| 140 | Труба гофрированная Ø25 |  | м | 500 |  |  |  |
| 141 | Труба гофрированная с протяжкой Ø32 |  | м | 300 |  |  |  |
| 142 | Термоусадка 6мм |  | м | 100 |  |  |  |
| 143 | Термоусадка 10мм |  | м | 100 |  |  |  |
| 144 | Термоусадка 12мм |  | м | 100 |  |  |  |
| 145 | Термоусадка 16мм |  | м | 100 |  |  |  |
| 146 | Термоусадка 18мм |  | м | 100 |  |  |  |
| 147 | Термоусадка 20мм |  | м | 50 |  |  |  |
| 148 | Термоусадка 30мм |  | м | 50 |  |  |  |
| 149 | Термоусадка 50мм |  | м | 50 |  |  |  |
| 150 | Изолента Поливинилхлорид (ПВХ) синяя |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 151 | Изолента Поливинилхлорид (ПВХ) красная |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 152 | Изолента Поливинилхлорид (ПВХ) жёлтая |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 153 | Изолента Поливинилхлорид (ПВХ) белая |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 154 | Изолента Поливинилхлорид (ПВХ) чёрная |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 155 | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 2,5*150 |  | уп. | 30 |  |  |  |
| 156 | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 5*300 |  | уп. | 200 |  |  |  |
| 157 | Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 8*200 |  | уп. | 200 |  |  |  |
| 158 | Хомут ленточный 12-22 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 159 | Хомут ленточный 16-27мм. |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 160 | Хомут ленточный 30-45 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 161 | Хомут ленточный 10-16 |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 162 | Светильник ДПО 4х11 |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 163 | Светильник НББ |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 164 | Светильник 125Вт светодиодный |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 165 | Светильник 70Вт светодиодный |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 166 | Прожектор LED 100Вт |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 167 | Прожектор LED 50Вт |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 168 | Светильник 12Вт |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 169 | Дюбель хомут 5*10 |  | уп. | 200 |  |  |  |
| 170 | Дюбель г*10 |  | уп. | 300 |  |  |  |
| 171 | Дюбель хомут 5*10 |  | уп. | 200 |  |  |  |
| 172 | Дюбель распорный 6*40 |  | уп. | 500 |  |  |  |
| 173 | Лампа местного освещения36Вт |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 174 | Лампа местного освещения 60Вт |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 175 | Лампа люминесцентная белая 40Вт |  | шт. | 410 |  |  |  |
| 176 | Выключатель двухклавишный наружной установки |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 177 | Выключатель двухклавишный внутренней установки |  | шт. | 250 |  |  |  |
| 178 | Выключатель проходной наружной установки |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 179 | Наконечник медный 8мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 180 | Наконечник медный 50мм |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 181 | Наконечник медный 70мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 182 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 6-12 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 183 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 10-12 |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 184 | Наконечник штыревой втулочный изолированный 16-12 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 185 | Наконечник кольцевой изолированный 1,5*2,5 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 186 | Наконечник кольцевой изолированный 4*6 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 187 | Наконечник кольцевой изолированный 2,5*4 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 188 | Наконечник кольцевой изолированный 6*10 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 189 | Наконечник кольцевой изолированный 10*16 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 190 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 6 мм2 |  | м | 500 |  |  |  |
| 191 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 10 мм2 |  | м | 5000 |  |  |  |
| 192 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 16 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 193 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 25 мм2 |  | м | 300 |  |  |  |
| 194 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 35 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 195 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 50 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 196 | Провод установочный с изоляцией из поливинилхлорид-3 70 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 197 | Кабель-канал перфорированный 25х40 |  | м | 100 |  |  |  |
| 198 | Кабель-канал перфорированный 25х25 |  | м | 30 |  |  |  |
| 199 | Кабель-канал перфорированный 60х60 |  | м | 30 |  |  |  |
| 200 | Провод 2*0,75 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 201 | Провод 2*1,5 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 202 | Провод 3*0,75 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 203 | Провод 3*4 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 204 | Провод 3*6 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 205 | Провод 4*1,5 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 206 | Провод 4*2,5 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 207 | Провод 4*4 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 208 | Провод 5*1,5 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 209 | Провод 5*2,5 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 210 | Провод 5*4 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 211 | Провод 5*6 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 212 | Провод КГ 1*10 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 213 | Провод КГ 1*16 мм2 |  | м | 300 |  |  |  |
| 214 | Провод КГ 1*25 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 215 | Провод КГ 1*35 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 216 | Провод КГ 1*50 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 217 | Провод КГ 1*70 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 218 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 4х1,5 мм2 |  | м | 1000 |  |  |  |
| 219 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х6 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 220 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х10 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 221 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х16 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 222 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х25 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 223 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х35 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 224 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х50 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 225 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х70 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 226 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х95 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 227 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х120 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 228 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х150 мм2 |  | м | 50 |  |  |  |
| 229 | Кабель ВВГ (В - Изоляция из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.В - Оболочка из Поливинилхлорид (ПВХ) пластиката.Г - Не имеет брони) 5х185 мм2 |  | м | 25 |  |  |  |
| 230 | СИП-4 4х16 провод |  | м | 200 |  |  |  |
| 231 | СИП-4 4х25 провод |  | м | 100 |  |  |  |
| 232 | СИП-4 4х35 провод |  | м | 50 |  |  |  |
| 233 | СИП-4 4х50 провод |  | м | 50 |  |  |  |
| 234 | Зажим анкерный для СИП |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 235 | Зажим ответвительный для СИП |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 236 | Кабель КГ 3х1,5 мм2 |  | м | 500 |  |  |  |
| 237 | Кабель КГ 3х2,5 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 238 | Кабель КГ 3х4 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 239 | Кабель КГ 5х1,5 мм2 |  | м | 500 |  |  |  |
| 240 | Кабель КГ 5х16 мм2 |  | м | 200 |  |  |  |
| 241 | Кабель КГ 5х25 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 242 | Кабель КГ 5х35 мм2 |  | м | 100 |  |  |  |
| 243 | Автоматический выключатель 0,63-1A |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 244 | Автоматический выключатель 2,5-4A |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 245 | Автомат защиты двигателя 9-14А |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 246 | Автомат защиты двигателя 13-18А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 247 | Автомат защиты двигателя 20-25А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 248 | Автоматический выключатель 6-10A |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 249 | Автомат защиты двигателя 40-63А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 250 | Автомат защиты двигателя 18-25А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 251 | Автомат защиты двигателя 20-25А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 252 | Автоматический выключатель 1-1,6A |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 253 | Автоматический выключатель 1,6-2,5A |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 254 | Автомат защиты двигателя 24-32А |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 255 | Автомат защиты двигателя 37-50А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 256 | Автомат защиты двигателя 30-40А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 257 | Автомат защиты двигателя 48-65А |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 258 | Автомат защиты двигателя 37-50А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 259 | Автомат защиты двигателя 62-73А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 260 | Автомат защиты двигателя 70-80А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 261 | Контактор 25А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 262 | Контактор 32А |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 263 | Контактор 40А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 264 | Контактор 63А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 265 | Контактор 80А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 266 | Контактор 150А |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 267 | Автоматический выключатель 1 Р 1А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 268 | Автоматический выключатель 1Р 6А |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 269 | Автоматический выключатель 1Р 10А |  | шт. | 240 |  |  |  |
| 270 | Автоматический выключатель 1Р 16А |  | шт. | 240 |  |  |  |
| 271 | Автоматический выключатель 1Р 25А |  | шт. | 150 |  |  |  |
| 272 | Автоматический выключатель 1Р 32А |  | шт. | 120 |  |  |  |
| 273 | Автоматический выключатель 1Р 40А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 274 | Автоматический выключатель 1Р 63А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 275 | Автоматический выключатель 3Р 4А |  | шт. | 36 |  |  |  |
| 276 | Автоматический выключатель 3Р 6А |  | шт. | 24 |  |  |  |
| 277 | Автоматический выключатель 3Р 10А |  | шт. | 72 |  |  |  |
| 278 | Автоматический выключатель 3Р 16А |  | шт. | 12 |  |  |  |
| 279 | Автоматический выключатель 3Р 20А |  | шт. | 120 |  |  |  |
| 280 | Автоматический выключатель 3Р 25А |  | шт. | 60 |  |  |  |
| 281 | Автоматический выключатель 3Р 32А |  | шт. | 72 |  |  |  |
| 282 | Автоматический выключатель 3Р 40А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 283 | Автоматический выключатель 3Р 50А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 284 | Автоматический выключатель 3Р 63А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 285 | Автоматический выключатель 3Р 100А 4,5кА |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 286 | Автоматический выключатель 3Р 100А 35 кА |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 287 | Автоматический выключатель 3Р 125А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 288 | Автоматический выключатель 3Р 200А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 289 | Автоматический выключатель 3Р 315А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 290 | Автоматический выключатель 3Р 400А |  | шт. | 5 |  |  |  |
| 291 | Автоматический выключатель 3Р 630А |  | шт. | 4 |  |  |  |
| 292 | Двухканальное реле времени |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 293 | Реле напряжения и контроля фаз |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 294 | Переключатель ПЭФ (переключатель электронный фаз)-301 |  | шт. | 40 |  |  |  |
| 295 | Автоматический выключатель 63А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 296 | Контактор 12А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 297 | Контактор 25 А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 298 | Контактор 9А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 299 | Контактор 40А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 300 | Контактор 25А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 301 | Контактор 18А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 302 | Контактор 65А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 303 | Контактор 95А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 304 | Блок контактов (0-64 А) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 305 | Блок контактов (НО-2, НЗ-0) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 306 | Блок контактов (НО-2, НЗ-2) |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 307 | Реле тепловое 1 - 2,5А |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 308 | Реле тепловое 2,5 - 4А |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 309 | Реле тепловое 4 - 6А |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 310 | Реле тепловое 7 - 10А |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 311 | Реле тепловое 9 - 13А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 312 | Реле тепловое 12 - 18А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 313 | Реле тепловое 17 - 25А |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 314 | Реле тепловое 37 -50А |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 315 | Хомуты кабельные(стяжки нейлоновые) 2,5*300 |  | уп. | 300 |  |  |  |
| 316 | Термоусадка 40 мм |  | м | 50 |  |  |  |
| 317 | Распределительные коробки 85*85*40 |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 318 | Клеммные зажимы (2) |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 319 | Клеммные зажимы (3) |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 320 | Клеммные зажимы (5) |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 321 | Жесткие гладкие трубы Поливинилхлорид (ПВХ) 16 мм |  | м | 600 |  |  |  |
| 322 | Жесткие гладкие трубы Поливинилхлорид (ПВХ) 25 мм |  | м | 500 |  |  |  |
| 323 | Жесткие гладкие трубы Поливинилхлорид (ПВХ) 32 мм |  | м | 300 |  |  |  |
| 324 | Жесткие гладкие трубы Поливинилхлорид (ПВХ) 40 мм |  | м | 200 |  |  |  |
| 325 | Труба с ограничителем 16 мм |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 326 | Труба с ограничителем 25 мм |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 327 | Труба с ограничителем 32 мм |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 328 | Труба с ограничителем 40 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 329 | Тройник открывающийся 16 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 330 | Тройник открывающийся 25 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 331 | Тройник открывающийся 32 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 332 | Тройник открывающийся 40 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 333 | Колено 900 16 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 334 | Колено 900 25 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 335 | Колено 900 32 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 336 | Колено 900 40 мм |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 337 | Нулевая шина в корпусе 2*7 |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 338 | Нулевая шина в корпусе 2*5 |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 339 | Лампа энергосберегающая 25 Вт |  | шт. | 1000 |  |  |  |
| 340 | Шкаф сборный |  | шт. | 10 |  |  |  |
| 341 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 2,5 мм, рабочая температура -30…100ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 342 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 2,5 мм, рабочая температура -40…80ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 343 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 2,5 мм, рабочая температура -40…110ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 344 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 6 мм, рабочая температура -30…100ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 345 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 6 мм, рабочая температура -40…80ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 346 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 6 мм, рабочая температура -40…110ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 347 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 16 мм, рабочая температура -30…100ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 348 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 16 мм, рабочая температура -40…80ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 349 | Клеммная колодка на DIN-рейку (сечение подключаемых проводов 16 мм, рабочая температура -40…110ОС) |  | шт. | 500 |  |  |  |
| 350 | Щит распределительный навесной |  | шт. | 30 |  |  |  |
| 351 | Щит распределительный навесной |  | шт. | 20 |  |  |  |
| 352 | Светильник ДПО 2х11 светодиодный |  | шт. | 300 |  |  |  |
| 353 | Комплект болтов |  | уп. | 50 |  |  |  |
| 354 | Лестничный лоток |  | м. | 600 |  |  |  |
| 355 | Соединитель |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 356 | Соединение Т-образное |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 357 | Соединение шарнирное |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 358 | Вертикальное соединение |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 359 | Подвесное потолочное крепление |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 360 | Кронштейн для крепления |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 361 | Торцевое крепление |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 362 | Пластины для розеток |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 363 | Крышка для лестничного лотка |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 364 | Настенный кронштейн |  | шт. | 200 |  |  |  |
| 365 | Крепление торцевое |  | шт. | 100 |  |  |  |
| 366 | Реле времени |  | шт. | 50 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_______________/ МП |  | ______________________ /____________/ МП |  |  |  |  |  |