Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА № __________________

на поставку комплектующих для теплообменников

г. Ханты-Мансийск                                                                                   «____»____________  20___ г.

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего(ей) на основании ________, с одной стороны, и __________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего(ей) на основании _________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании ________________________  заключили настоящий договор, (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. «Поставщик» обязуется поставить комплектующие для теплообменников (далее – Товар) в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) и спецификацией (Приложение №2), а «Заказчик» принять и оплатить Товар.

2. Место поставки товара

2.1. Товар Заказчику поставляется силами, транспортными средствами Поставщика или иными привлечёнными Поставщиком третьими лицами, за счёт Поставщика по адресу: Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 81.

3. Права и обязанности сторон

3.1. «Поставщик» обязан:

3.1.1. Поставить и передать Товар, с соблюдением технических требований к нему, надлежащего качества, количества и комплектации на основании заявки «Заказчика» в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, являющимися неотъемлемой частью настоящего «Договора».

3.1.2. Поставить Товар новый, не бывший в эксплуатации.

3.1.3. Известить «Заказчика» о готовности передачи Товара в соответствии с заявкой Заказчика.

3.1.4. Поставить Товар, качество и безопасность которого соответствует действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, иной нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество поставляемого товара подтверждается сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.

3.1.5. С каждой партией Товара «Заказчику» предоставить все необходимые подписанные документы, универсальные передаточные документы (далее – УПД) и/или счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС) и товарные накладные, а также документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

3.2. «Поставщик» имеет право:

3.2.1. Поставить товар досрочно, согласно направленной заявки.

3.3. «Заказчик» обязан:

3.3.1. Обеспечить выполнение финансовых обязательств перед «Поставщиком», в соответствии с разделом 8 «Договора».

3.3.2. Принять Товар по товарной накладной и /или УПД, проверить его качество, комплектность и соответствия характеристикам, указанным в Приложении № 1 и в Приложение № 2 настоящего «Договора».

3.4. «Заказчик» имеет право:

3.4.1. Не принимать Товар, не соответствующий характеристикам, указанным в Приложении № 1 настоящего «Договора», а также без паспортов качества, сертификатов соответствия и/или их заверенных копий оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

3.4.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего договора по вине «Поставщика» расторгнуть «Договор» в одностороннем порядке и требовать у него соответствующего возмещения.

4. Гарантии качества поставляемого товара

- 4.1. Поставляемый Товар обеспечивается гарантийными обязательствами Поставщика. Гарантийные обязательства исполняются Поставщиком на основании паспорта Товара.

  - Поставщик гарантирует:

- - качество поставляемого Товара;

- - качество материалов и комплектующих изделий.

- 4.3. Гарантийный срок эксплуатации Товара устанавливается с даты приёмки Товара, составляет 24 (двадцать четыре) месяца.

- 4.4. В случае если в течение гарантийного срока эксплуатации Заказчик обнаружит скрытые недостатки Товара, он обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения письменно уведомить об этом Поставщика.

- 4.5. Представитель Поставщика в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе выехать на объект, где осуществляется эксплуатация Товара, для выяснения причин неисправности, составления акта о вскрытых недостатках и принятия соответствующего решения. В случае выезда представителя Поставщика на объект, представитель Заказчика обязан обеспечить доступ представителю Поставщика к Товару.

- 4.6. Поставщик обязан письменно сообщить Заказчику о дате своего выезда, либо о возврате Товара на склад Поставщика для проведения лабораторных испытаний и выявления причин неисправности. Отсутствие ответа от Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика приравнивается к признанию претензии обоснованной.

- 4.7. В случае признания претензии обоснованной, Поставщик обязан в течении 30 дней удовлетворить претензию Заказчика в части замены Товара или возврата денежных средств.

- 4.8. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если они возникли после его передачи Заказчику, вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, или его хранения.

- 4.9. Место гарантийного ремонта определяется Поставщиком. Доставка Товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счёт Поставщика.

5. Срок действия договора и срок поставки товара

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2025 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств.

5.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара, перечисленного в Приложении № 1 и в Приложение № 2, осуществляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в срок 90 (девяносто) календарных дней (с правом досрочной поставки) с момента получения Поставщиком письменной заявки, включающей наименование и количество Товара в партии.

5.3. Количество Товара в каждой партии определяется «Заказчиком» посредством составления и направления в адрес «Поставщика» письменной Заявки любым средством связи.

6. Порядок приемки товара

6.1. Приемка Товара осуществляется по универсальным передаточным документам и/или товарным накладным, подписанным уполномоченными представителями с двух сторон.

6.2. При поставке товара на склад «Заказчика» обязательно должен присутствовать представитель «Поставщика», имеющий право подписи финансовых документов, актов, протоколов разногласий. Права представителя «Поставщика» должны быть подтверждены должным образом оформленной доверенностью.

6.3. В случае отсутствия представителя «Поставщика» при поставке товара на склад «Заказчика», либо отсутствия документа подтверждающего полномочия представителя предусмотренных п.6.2. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

6.4. «Заказчик» проверяет соответствие Товара требованиям к количеству, качеству и характеристикам в соответствии с Приложениями №№ 1, 2 настоящего «Договора».

6.5.	 При приемке Товара «Заказчик» проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении №№ 1, 2 настоящего «Договора», сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, характеристикам и сроку поставки Товара, соответствие Заявки.

6.6.	 Поставщик обязан передать совместно с поставленным Товаром в адрес «Заказчика» сопроводительные документы в соответствии с п. 3.1.4 настоящего «Договора».

6.7.	 Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, с указанием наименование, количество, товара находящегося в данной упаковке.

6.8. Товар считается принятым с момента подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

6.9. В случае обнаружения во время приемки несоответствия относительно количества, качества, комплектности, техническим и функциональным характеристикам Товара в соответствии с Приложениями №№ 1, 2, «Заказчик» с участием представителя «Поставщика» составляет акт о несоответствии Товара и делает об этом отметку в накладной.

Акт о несоответствии Товара должен содержать:

- дату и место составления акта поступления Товара, приемки;

- наименование и адрес «Поставщика», «Заказчика»;

- номер и дату договора и товаросопроводительных документов, наименование Товара;

- состояние тары и упаковки в момент приема от Поставщика, условия перевозки;

- выявленное несоответствие по ассортименту, качеству, количеству, комплектности, техническим и функциональным характеристикам с заключением о причинах несоответствия.

6.10. В случае, указанном в п.6.9. настоящего «Договора», товар не принимается на склад.

7. Переход права собственности

7.1. Право собственности на Товар переходит к «Заказчику» с момента передачи Товара в пункте назначения и подписания сторонами товарной накладной и/или УПД.

7.2. Датой поставки Товара стороны считают дату передачи Товара «Поставщиком» в пункте назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя «Заказчика» на экземплярах товарной накладной и/или УПД).

7.3. Риски случайной гибели и/или порчи Товара, в том числе риски утраты и/или повреждения Товара переходят к «Заказчику» с даты поставки.

8. Цена договора и порядок расчетов

8.1. Цена Договора составляет _____________ (_____________) руб. ___ коп., в том числе НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается»).

8.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по факту поставки Товара (по заявке Заказчика за фактически поставленный Товар), путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания универсального передаточного документа и/или товарной накладной и счет-фактуры (счета, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС).

8.4. В случае нарушения «Поставщиком» обязательств по «Договору» (сроков поставки товара, сроков устранения недостатков, предоставление правильно заполненных документов, указанных в п. 8.3), «Заказчик» произведет оплату по договору только после оплаты «Поставщиком» начисленной «Заказчиком» неустойки, согласно п.9.2. настоящего «Договора».

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. В случае просрочки «Поставщиком» исполнения обязательств, предусмотренных «Договором», «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного «Договором» срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,5% от общей суммы договора за каждый день просрочки до момента полной поставки Товара.

9.3. «Заказчик» имеет право расторжения договора в одностороннем порядке при нарушении условий исполнения договора «Поставщиком», предусмотренных техническим заданием и спецификацией.

9.4. В случае, указанных в п.4.5., п.4.6. настоящего «Договора» «Заказчик» вправе предъявить «Поставщику» требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ, за исключением случая, когда «Поставщик», произведет замену Товара в указанный срок.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему «Договору», если это неисполнение явилось следствием чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения «Договора» в результате действия непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 10.1., каждая Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения указанных обстоятельств, в письменной форме уведомить другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по «Договору», а также официальные документы, выданные соответствующими государственными органами или организациями (либо ссылки на указанные документы, с их предоставлением в течение двух месяцев), удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

10.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.10.1., срок выполнения Стороной обязательств по настоящему «Договору» отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоящего «Договора», разрешаются путем переговоров с обязательным оформлением протокола. Письменные претензии рассматриваются сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента их получения.

11.2. Неурегулированные споры, разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего «Договора» передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

12. Прочие условия

12.1. Приложения к «Договору» являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Спецификация.

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО -Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова 81 Ф-л «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» р/сч. 40702810638320003677 к/сч. 30101810100000000964 БИК 046577964 ИНН 8601058850/КПП 860101001 ОГРН 1168617073635 Тел.: 8 (3467) 32-69-71 Факс: 8 (3467) 33-69-68 ____________________ /______________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) | ____________________ /_______________/ МП (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение № 1

к договору № __________________

от «____» _______________ 20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Описание предмета закупки: Наименование и количество поставляемого Товара

Комплектующие для теплообменников (далее – Товар):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Страна производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина FP205 AISI 316 0,5мм начальная | шт. | 2 |  |
| 2 | Пластина FP205 AISI 316 0,5мм средняя | шт. | 50 |  |
| 3 | Пластина FP205 AISI 316 0,6 мм конечная | шт. | 2 |  |
| 4 | Уплотнение стартовое FP205 EPDM | шт. | 2 |  |
| 5 | Уплотнение среднее FP205 EPDM | шт. | 50 |  |
| 6 | Уплотнение конечное FP205 EPDM | шт. | 2 |  |
| 7 | Вставка в основную плиту FP205 EPDM | шт. | 8 |  |
| 8 | Пластина M6 AISI 316 0,5мм начальная | шт. | 2 |  |
| 9 | Пластина M6 AISI 316 0,5мм средняя | шт. | 72 |  |
| 10 | Пластина M6 AISI 316 0,6 мм конечная | шт. | 2 |  |
| 11 | Уплотнение стартовое M6 EPDM | шт. | 2 |  |
| 12 | Уплотнение среднее M6 EPDM | шт. | 72 |  |
| 13 | Уплотнение конечное M6 EPDM | шт. | 2 |  |
| 14 | Вставка в основную плиту M6 EPDM | шт. | 8 |  |

  - Требования к качеству и безопасности Товара

Поставляемый Товар новый, не бывший в эксплуатации (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям производителя. Качество, комплектность и характеристики поставляемого товара должны соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, иной нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен поставляться со всеми необходимыми принадлежностями согласно документации изготовителя, а также со всеми необходимыми документами (техническими паспортами, инструкциями и руководствами по эксплуатации товара, гарантийными талонами и прочими относящимися к товару документами). Товар, который в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации, должен быть сертифицирован.

Документация на Товар, предоставляемая на момент поставки (этикетки, паспорта безопасности, паспорта качества или иные документы о качестве Товара), должна предоставляться на бумажном носителе, на русском языке.

Качество и безопасность Товара подтверждается сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар. Товар должен быть безопасен и разрешен для применения на территории Российской Федерации.

Товар не имеет дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.

Дата изготовления (производства) Товара не ранее 2025 года, что подтверждается документацией на Товар. Товар сопровождается документацией на русском языке на бумажном носителе:

- оригиналами паспортов завода-изготовителя с отметками отдела технического контроля о пригодности к эксплуатации;

- сертификатами (или декларациями) соответствия или их заверенными копиями.

  - Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к размерам Товара

| Наименование характеристики, параметра | Значение |
| --- | --- |
| - Пластина FP205 AISI 316 0,5мм начальная Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Профилированный стальной лист с отверстиями. При сборке пластин в кассету между пластинами образуются герметичные каналы для протекания сред. |
| Назначение | Деталь пластинчатого теплообменника, образующая поверхность теплообмена и гидравлически разделяющая среды. Профиль пластины способствует турбулизации потока и интенсификации теплообмена. |
| Материал пластины | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Толщина пластины | 0,5 мм |
| Тип пластины | начальная |
| - Пластина FP205 AISI 316 0,5мм средняя Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Профилированный стальной лист с отверстиями. При сборке пластин в кассету между пластинами образуются герметичные каналы для протекания сред. |
| Назначение | Деталь пластинчатого теплообменника, образующая поверхность теплообмена и гидравлически разделяющая среды. Профиль пластины способствует турбулизации потока и интенсификации теплообмена. |
| Материал пластины | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Толщина пластины | 0,5 мм |
| Тип пластины | средняя |
| 3. Пластина FP205 AISI 316 0,6 мм конечная Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Профилированный стальной лист с отверстиями. При сборке пластин в кассету между пластинами образуются герметичные каналы для протекания сред. |
| Назначение | Деталь пластинчатого теплообменника, образующая поверхность теплообмена и гидравлически разделяющая среды. Профиль пластины способствует турбулизации потока и интенсификации теплообмена. |
| Материал пластины | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Толщина пластины | 0,6 мм |
| Тип пластины | Конечная (глухая) |
| - Уплотнение стартовое FP205 EPDM Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Уплотнение пластин имеет форму тонких полосок или прокладок прямоугольной формы, имеют гибкую структуру что позволяет им легко адаптироваться к геометрии пластин и обеспечивать эффективную герметичность. |
| Назначение | Для герметизации пространства между пластинами теплообменных аппаратов, чтобы не допустить смещение рабочих сред и предотвратить протечки |
| Основные характеристики уплотнения | Рабочее давление 16 бар |
| Температура | -15 … +150 |
| Материал | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| Тип пластины | стартовое |
| 5. Уплотнение среднее FP205 EPDM Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Уплотнение пластин имеет форму тонких полосок или прокладок прямоугольной формы, имеют гибкую структуру что позволяет им легко адаптироваться к геометрии пластин и обеспечивать эффективную герметичность. |
| Назначение | Для герметизации пространства между пластинами теплообменных аппаратов, чтобы не допустить смещение рабочих сред и предотвратить протечки |
| Основные характеристики уплотнения | Рабочее давление 16 бар |
| Температура | -15 … +150 |
| Материал | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| Тип уплотнения | среднее |
| 6. Уплотнение конечное FP205 EPDM Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Уплотнение пластин имеет форму тонких полосок или прокладок прямоугольной формы, имеют гибкую структуру что позволяет им легко адаптироваться к геометрии пластин и обеспечивать эффективную герметичность. |
| Назначение | Для герметизации пространства между пластинами теплообменных аппаратов, чтобы не допустить смещение рабочих сред и предотвратить протечки |
| Основные характеристики уплотнения | Рабочее давление 16 бар |
| Температура | -15 … +150 |
| Материал | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| Тип уплотнения | конечное |
| 7. Вставка в основную плиту FP205 EPDM Для ремонта существующего теплообменника FUNKE FP205 |  |
| Описание | Кольцевое уплотнение имеет дополнительные бортики по краям, которые обеспечивают дополнительную герметичность между фланцем плиты и корпусом. |
| Назначение | Данные уплотнительные детали устанавливают для исключения контакта рабочей протекающей среды с поверхностью корпуса теплообменного аппарата, чтобы избежать окисления металла и появления коррозии в случае, если плита изготовлена из чёрного металла. |
| Диаметр (мм) | 100 |
| Толщина плиты (мм) | 30 |
| Материал вставок | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| - Пластина M6 AISI 316 0,5мм начальная Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Профилированный стальной лист с отверстиями. При сборке пластин в кассету между пластинами образуются герметичные каналы для протекания сред. |
| Назначение | Деталь пластинчатого теплообменника, образующая поверхность теплообмена и гидравлически разделяющая среды. Профиль пластины способствует турбулизации потока и интенсификации теплообмена. |
| Материал пластины | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Толщина пластины | 0,5 мм |
| Тип пластины | начальная |
| - Пластина M6 AISI 316 0,5мм средняя Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Профилированный стальной лист с отверстиями. При сборке пластин в кассету между пластинами образуются герметичные каналы для протекания сред. |
| Назначение | Деталь пластинчатого теплообменника, образующая поверхность теплообмена и гидравлически разделяющая среды. Профиль пластины способствует турбулизации потока и интенсификации теплообмена. |
| Материал пластины | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Толщина пластины | 0,5 мм |
| Тип пластины | средняя |
| 10. Пластина M6 AISI 316 0,6 мм конечная Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Профилированный стальной лист с отверстиями. При сборке пластин в кассету между пластинами образуются герметичные каналы для протекания сред. |
| Назначение | Деталь пластинчатого теплообменника, образующая поверхность теплообмена и гидравлически разделяющая среды. Профиль пластины способствует турбулизации потока и интенсификации теплообмена. |
| Материал пластины | нержавеющая сталь AISI 316 |
| Толщина пластины | 0,6 мм |
| Тип пластины | конечная (глухая) |
| - Уплотнение стартовое M6 EPDM Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Уплотнение пластин имеет форму тонких полосок или прокладок прямоугольной формы, имеют гибкую структуру что позволяет им легко адаптироваться к геометрии пластин и обеспечивать эффективную герметичность. |
| Назначение | Для герметизации пространства между пластинами теплообменных аппаратов, чтобы не допустить смещение рабочих сред и предотвратить протечки |
| Основные характеристики уплотнения | Рабочее давление 16 бар |
| Температура | -15 … +150 |
| Материал | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| Тип уплотнения | стартовое |
| - Уплотнение среднее M6 EPDM Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Уплотнение пластин имеет форму тонких полосок или прокладок прямоугольной формы, имеют гибкую структуру что позволяет им легко адаптироваться к геометрии пластин и обеспечивать эффективную герметичность. |
| Назначение | Для герметизации пространства между пластинами теплообменных аппаратов, чтобы не допустить смещение рабочих сред и предотвратить протечки |
| Основные характеристики уплотнения | Рабочее давление 16 бар |
| Температура | -15 … +150 |
| Материал | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| Тип уплотнения | среднее |
| 13. Уплотнение конечное M6 EPDM Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Уплотнение пластин имеет форму тонких полосок или прокладок прямоугольной формы, имеют гибкую структуру что позволяет им легко адаптироваться к геометрии пластин и обеспечивать эффективную герметичность. |
| Назначение | Для герметизации пространства между пластинами теплообменных аппаратов, чтобы не допустить смещение рабочих сред и предотвратить протечки |
| Основные характеристики уплотнения | Рабочее давление 16 бар |
| Температура | -15 … +150 |
| Материал | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |
| Тип уплотнения | конечное |
| 14. Вставка в основную плиту M6 EPDM Для ремонта существующего теплообменника Alfa Laval M6 |  |
| Описание | Кольцевое уплотнение имеет дополнительные бортики по краям, которые обеспечивают дополнительную герметичность между фланцем плиты и корпусом. |
| Назначение | Данные уплотнительные детали устанавливают для исключения контакта рабочей протекающей среды с поверхностью корпуса теплообменного аппарата, чтобы избежать окисления металла и появления коррозии в случае, если плита изготовлена из чёрного металла. |
| Диаметр (мм) | 65 |
| Толщина плиты (мм) | 30 |
| Материал вставок | EPDM (этилен-пропилен-каучук) |

  - Требования к упаковке, отгрузке Товара

Товар упакован на предприятии-изготовителе. Прилагаемая документация на Товар уложена в пакеты из полиэтиленовой плёнки.

Товар транспортируется в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

Товар может быть транспортирован любым видом транспортных средств в соответствии с действующими правилами перевозок грузов применительно к транспортному средству данного вида.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69 для данного типа Товара. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании Товар в упаковке не подвергается резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |
| ______________________ /_______________/ МП | ______________________ /______________/ МП |

Приложение № 2

к договору № ________________

от «____» _______________ 20___г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара |  | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пластина FP205 AISI 316 0,5мм начальная |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 2. | Пластина FP205 AISI 316 0,5мм средняя |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 3. | Пластина FP205 AISI 316 0,6 мм конечная |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 4. | Уплотнение стартовое FP205 EPDM |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 5. | Уплотнение среднее FP205 EPDM |  | шт. | 50 |  |  |  |
| 6. | Уплотнение конечное FP205 EPDM |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 7. | Вставка в основную плиту FP205 EPDM |  | шт. | 8 |  |  |  |
| 8. | Пластина M6 AISI 316 0,5мм начальная |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 9. | Пластина M6 AISI 316 0,5мм средняя |  | шт. | 72 |  |  |  |
| 10. | Пластина M6 AISI 316 0,6 мм конечная |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 11. | Уплотнение стартовое M6 EPDM |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 12. | Уплотнение среднее M6 EPDM |  | шт. | 72 |  |  |  |
| 13. | Уплотнение конечное M6 EPDM |  | шт. | 2 |  |  |  |
| 14. | Вставка в основную плиту M6 EPDM |  | шт. | 8 |  |  |  |
| Итого: в т.ч. НДС (если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то указывается «НДС не облагается») |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  |  |
| Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» |  |  |  |  |  |  |  |
| ______________________ /_____________/ МП |  | ______________________ /_____________/ МП |  |  |  |  |  |