|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Forsuk\Desktop\ЛОГОТИП.jpeg  **Муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа — Югры городской округ город Ханты-Мансийск**  АО УТС  Акционерное общество  **«Управление теплоснабжения**  **и инженерных сетей»** | Инициатору запроса |
| ул. Чехова, д. 81, г. Ханты-Мансийск  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра  Тюменская область, Россия, 628007  Тел. 8(3467)326-971 Факс 8(3467)326-968  E-mail: [uts@uts-hm.ru](mailto:uts@uts-hm.ru) Сайт: www.uts-hm.ru  **ИНН** 8601058850 **ОГРН** 1168617073635 |  |
|  |  |
| **Исх. №\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г** |  |

На запрос № 59880 о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку манометров и кранов для манометров от 27.05.2025 № ЗП5051949 (в ЕИС – 32514882290) сообщаем, что все технические характеристики, требуемые для поставки кранов для манометров указаны в Разделе 5 «Техническое задание» извещения о проведении запроса котировок в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку манометров и кранов для манометров от 27.05.2025 № ЗП5051949 (в ЕИС – 32514882290), совместная установка кранов и манометров вышеуказанным техническим заданием не предусмотрена.

С уважением,

Генеральный директор А.В. Лоцманов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  |  |
|  |  |