**ПРОТОКОЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| № ЗП5021455-1 (32514528334-1)  «28» февраля 2025 года | г. Ханты-Мансийск |

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие

в запросе предложений в электронной форме

**1. Предмет запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства:** Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме было размещено на Электронной торговой площадке <http://www.tektorg.ru/> «19» февраля 2025г. № ЗП5 и в Единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет <http://www.zakupki.gov.ru/> «19» февраля 2025г. № 32514528334.

3. Заказчик: Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (АО «УТС»)

**4. Сведения о комиссии:** На заседании Единой комиссии по рассмотрению заявок присутствовали:

- председатель Единой комиссии: П.Н. Захаров;

- заместитель председателя Единой комиссии: Д.А. Корепанов;

- члены Единой комиссии: С.А. Клюсов, Г.П. Скутарь, Е.А. Кустова, Т.Г. Агандеева, Е.В. Гордеева;

- секретарь Единой комиссии: Ю.С. Ушакова

Присутствуют 8 (восемь) из 8 (восьми).

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Начальная (максимальная) цена составляет: 4 517 966 (четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.

6. Порядок формирования цены договора:

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, включая расходы перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

7. Процедура рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов проводилась Единой комиссией на основании требований Федерального закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «УТС».

Рассмотрение и оценка первых частей заявок проводилась «28» февраля 2025г. в 08:30 (время местное) по адресу: 628007, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 81.

До окончания установленного срока «27» февраля 2025г., 08 часов 30 минут (время местное), поступило 7 (семь) заявок на участие в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер заявки, дата и время поступления заявки |
| 1. | № 1 (362166)  25.02.2025 в  18 час. 02 мин. |
| 2. | № 2 (362381)  26.02.2025 в  13 час. 04 мин. |
| 3. | № 3 (362477)  26.02.2025 в  15 час. 16 мин. |
| 4. | № 4 (362530)  26.02.2025 в  16 час. 50 мин. |
| 5. | № 5 (361629)  26.02.2025 в  19 час. 17 мин. |
| 6. | № 6 (362606)  26.02.2025 в  21 час. 15 мин. |
| 7. | № 7 (362619)  26.02.2025 в  22 час. 19 мин. |

8. Решение Единой Комиссии:

В результате рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов Единая комиссия установила:

1. Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участника, подавшего заявку под порядковым № 1 (362166) и признать этого участника участником запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Г.П. Скутарь | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Е.А. Кустова | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Т.Г. Агандеева | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Е.В. Гордеева | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |

2. Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участника, подавшего заявку под порядковым № 2 (362381) и признать этого участника участником запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Г.П. Скутарь | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Е.А. Кустова | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Т.Г. Агандеева | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Е.В. Гордеева | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |

3. Отказать в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участнику запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, подавшего заявку под порядковым № 3 (362477) т.к. предложения участника закупки, не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов и установленным в документации о проведении запроса предложений, и в нарушение пп. 23 п. 2.2. раздела II «Информационная карта» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов предложения участника запроса предложений в электронной форме не соответствуют требованиям, установленным в форме 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, а именно: в нарушение формы 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов в заявке наименование насосов не соответствует наименованию насосов, указанным в разделе раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса котировок, а также в заявке не указаны сведения, предусмотренные п. 1 (1.2, 1.3, 1.4), п. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), п. 3 (3.1, 3.2) вышеуказанной формы документации о проведении запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Г.П. Скутарь | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.А. Кустова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Т.Г. Агандеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.В. Гордеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |

4. Отказать в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участнику запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, подавшего заявку под порядковым № 4 (362530) т.к. предложения участника закупки, не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов и установленным в документации о проведении запроса предложений, и в нарушение пп. 23 п. 2.2. раздела II «Информационная карта» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов предложения участника запроса предложений в электронной форме не соответствуют требованиям, установленным в форме 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, а именно: в нарушение формы 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов в заявке не указаны сведения, предусмотренные п. 1 (1.4), п. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), п. 3 (3.1, 3.2) вышеуказанной формы документации о проведении запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Г.П. Скутарь | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.А. Кустова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Т.Г. Агандеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.В. Гордеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |

5. Отказать в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участнику запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, подавшего заявку под порядковым № 5 (361629) т.к. предложения участника закупки, не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов и установленным в документации о проведении запроса предложений, и в нарушение пп. 23 п. 2.2. раздела II «Информационная карта» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов предложения участника запроса предложений в электронной форме не соответствуют требованиям, установленным в форме 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, а именно: в нарушение формы 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов в заявке не указаны сведения, предусмотренные п. 1 (1.4), п. 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8), п. 3 (3.1, 3.2) вышеуказанной формы документации о проведении запроса предложений для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Г.П. Скутарь | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.А. Кустова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Т.Г. Агандеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.В. Гордеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |

6. Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участника, подавшего заявку под порядковым № 6 (362606) и признать этого участника участником запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Г.П. Скутарь | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Е.А. Кустова | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Т.Г. Агандеева | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Е.В. Гордеева | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Допустить к участию в запросе предложений и признать его участником запроса предложений |

7. Отказать в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов участнику запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, подавшего заявку под порядковым № 7 (362619) т.к. предложения участника закупки, не соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов и установленным в документации о проведении запроса предложений, и в нарушение пп. 23 п. 2.2. раздела II «Информационная карта» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов предложения участника запроса предложений в электронной форме не соответствуют требованиям, установленным в форме 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов, а именно: в нарушение формы 1 «Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной форме» и приложением к форме 1 «Техническое предложение» раздела III «Формы для заполнения участниками закупки», раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов в заявке характеристики насосов не соответствует характеристикам насосов, указанным в разделе раздела IV «Техническое задание» документации о проведении запроса котировок, а именно: описание насоса Q=15м3/ч, H=34,5м CDM 15-3; номинальный расход (м3/ч), номинальная высота, (м), номинальная мощность, (кВт), номинальный диаметр (DN), мм насоса Q=5м3/ч, Н=30м CDM 5-5; номинальная напряжение, (В), непрерывный режим работы насоса Q=250 м3/ч, Н=33,1м FST4-125-315-370; описание насоса Q=3 м3/ч, Н=53м CDM 3-9; рабочее колесо насоса Q=28 м3/ч, Н=16,5м FBS 50/16F; номинальное число оборотов, (об/мин),диаметр входного патрубка, (мм), диаметр напорного патрубка, (мм) насоса Q=30 м3/ч, Н=5м IL65/130-0,75/4-R; температура жидкости, (0С) насоса Q=25, Н=30м FTD 40-30G/2; материал вала, материал рабочего колеса насоса Q=17 м3/ч, Н=16 FBS 40-16F.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | П.Н. Захаров | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Заместитель председателя Единой комиссии | Д.А. Корепанов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Члены комиссии | С.А. Клюсов | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Г.П. Скутарь | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.А. Кустова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Т.Г. Агандеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Е.В. Гордеева | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |
| Секретарь Единой комиссии | Ю.С. Ушакова | Отказать в допуске к участию в запросе предложений |

8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) Единой комиссией принято следующее решение:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер заявки, дата и время поступления заявки | Критерии | Рейтинг заявок по критериям | Решение членов Единой комиссии | |
| 1. | № 1 (362166)  25.02.2025 в  18 час. 02 мин. | Срок поставки | 2,78 | П.Н. Захаров | 2,78 |
| Д.А. Корепанов | 2,78 |
| С.А. Клюсов | 2,78 |
| Г.П. Скутарь | 2,78 |
| Е.А. Кустова | 2,78 |
| Т.Г. Агандеева | 2,78 |
| Е.В. Гордеева | 2,78 |
| Ю.С. Ушакова | 2,78 |
| Срок гарантии на товар | 0 | П.Н. Захаров | 0 |
| Д.А. Корепанов | 0 |
| С.А. Клюсов | 0 |
| Г.П. Скутарь | 0 |
| Е.А. Кустова | 0 |
| Т.Г. Агандеева | 0 |
| Е.В. Гордеева | 0 |
| Ю.С. Ушакова | 0 |
| 2. | № 2 (362381)  26.02.2025 в  13 час. 04 мин. | Срок поставки | 41,67 | П.Н. Захаров | 41,67 |
| Д.А. Корепанов | 41,67 |
| С.А. Клюсов | 41,67 |
| Г.П. Скутарь | 41,67 |
| Е.А. Кустова | 41,67 |
| Т.Г. Агандеева | 41,67 |
| Е.В. Гордеева | 41,67 |
| Ю.С. Ушакова | 41,67 |
| Срок гарантии на товар | 25 | П.Н. Захаров | 25 |
| Д.А. Корепанов | 25 |
| С.А. Клюсов | 25 |
| Г.П. Скутарь | 25 |
| Е.А. Кустова | 25 |
| Т.Г. Агандеева | 25 |
| Е.В. Гордеева | 25 |
| Ю.С. Ушакова | 25 |
| 3. | № 6 (362606)  26.02.2025 в  21 час. 15 мин. | Срок поставки | 11,11 | П.Н. Захаров | 11,11 |
| Д.А. Корепанов | 11,11 |
| С.А. Клюсов | 11,11 |
| Г.П. Скутарь | 11,11 |
| Е.А. Кустова | 11,11 |
| Т.Г. Агандеева | 11,11 |
| Е.В. Гордеева | 11,11 |
| Ю.С. Ушакова | 11,11 |
| Срок гарантии на товар | 0,83 | П.Н. Захаров | 0,83 |
| Д.А. Корепанов | 0,83 |
| С.А. Клюсов | 0,83 |
| Г.П. Скутарь | 0,83 |
| Е.А. Кустова | 0,83 |
| Т.Г. Агандеева | 0,83 |
| Е.В. Гордеева | 0,83 |
| Ю.С. Ушакова | 0,83 |

9. На основании результатов рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме присвоить заявкам участников запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов следующие порядковые номера, в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора:

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковые номера, в порядке уменьшения степени выгодности | Регистрационный номер заявки, дата и время поступления заявки |
| 1. | № 2 (362381)  26.02.2025 в  13 час. 04 мин. |
| 2. | № 6 (362606)  26.02.2025 в  21 час. 15 мин. |
| 3. | № 1 (362166)  25.02.2025 в  18 час. 02 мин. |

**9. Публикация и хранение протокола:** Настоящий протокол подлежит размещению на Электронной торговой площадке <http://www.tektorg.ru/> и в Единой информационной системе в сфере закупок в сети Интернет http://www.zakupki.gov.ru/ и хранению не менее трёх лет с даты его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Единой комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | П.Н. Захаров |
| Заместитель Председателя Единой комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Д.А. Корепанов |
| Члены комиссии: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | С.А. Клюсов |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Г.П. Скутарь |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.А. Кустова |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Г. Агандеева |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Е.В. Гордеева |
| Секретарь Единой комиссии | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ю.С. Ушакова |

**Генеральный директор АО «УТС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Лоцманов**

Приложение № 1

к Протоколу рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие

в запросе предложений в электронной форме от «28» февраля 2025г.

№ ЗП5021455-1 (32514528334-1)

Оценка и сопоставление заявок по критериям, указанным в документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства

на поставку насосов

**1. По критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»:**

**Участник запроса предложений под № 1 (362166):**

Срок поставки, указанный участником в составе заявки – 85 рабочих дней

Рейтинг заявки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»:

\*100\*Kz

где:

RВi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»;

Bmax – максимальный срок поставки товара, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Bi – срок поставки товара, указанный i-м участником в заявке;

Bmin - минимальный срок поставки товара, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Kz  - величина значимости данного критерия, установленная выше.

100\*50%=2,78.

**Участник запроса предложений под № 2 (362381):**

Срок поставки, указанный участником в составе заявки – 15 рабочих дней

Рейтинг заявки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»:

\*100\*Kz

где:

RВi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»;

Bmax – максимальный срок поставки товара, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Bi – срок поставки товара, указанный i-м участником в заявке;

Bmin - минимальный срок поставки товара, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Kz  - величина значимости данного критерия, установленная выше.

100\*50%=41,67

**Участник запроса предложений под № 6 (362606):**

Срок поставки, указанный участником в составе заявки – 70 рабочих дней

Рейтинг заявки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»:

\*100\*Kz

где:

RВi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)»;

Bmax – максимальный срок поставки товара, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Bi – срок поставки товара, указанный i-м участником в заявке;

Bmin - минимальный срок поставки товара, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Kz  - величина значимости данного критерия, установленная выше.

100\*50%=11,11

**2. По критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»:**

**Участник запроса предложений под № 1 (362166):**

Срок гарантии, указанный участником в составе заявки – 24 месяца.

Рейтинг заявки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг):

\*100\*Kz

где:

RCi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»;

ci – срок гарантии на товар, указанный i-м участником в заявке;

Cmin - минимальный срок гарантии на товар, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Kz - величина значимости данного критерия, установленная выше.

\*100\*10%=0.

**Участник запроса предложений под № 2 (362381):**

Срок гарантии, указанный участником в составе заявки – 84 месяца.

Рейтинг заявки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг):

\*100\*Kz

где:

RCi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»;

ci – срок гарантии на товар, указанный i-м участником в заявке;

Cmin - минимальный срок гарантии на товар, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Kz - величина значимости данного критерия, установленная выше.

\*100\*10%=25.

**Участник запроса предложений под № 6 (362606):**

Срок гарантии, указанный участником в составе заявки – 26 месяцев.

Рейтинг заявки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг):

\*100\*Kz

где:

RCi - рейтинг i-й заявки по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)»;

ci – срок гарантии на товар, указанный i-м участником в заявке;

Cmin - минимальный срок гарантии на товар, установленный в документации о проведении запроса предложений;

Kz - величина значимости данного критерия, установленная выше.

\*100\*10%=0,83