|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Заместитель генерального директора**  **по производству**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Н. Захаров**    **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Генеральный директор**  **АО «УТС»**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Лоцманов**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**на поставку насосов**

**Составил:**

Специалист МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Ушакова

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2025г.

**2025**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов (далее по тексту – Запрос предложений в электронной форме, закупка):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика** | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС»)  Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81.  Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru  Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71.  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки:  Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89.  Ответственное лицо по техническим вопросам:  Заместитель начальника СЭКУиГО Калетник Вадим Геннадьевич тел. 8-902-814-54-37. |
| **Особенности участия в закупке СМСП** | **Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства** |
| **Предмет закупки (договора) с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки** | Поставка насосов.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора [раздел V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.  Краткое описание предмета закупки:  **1. Наименование и количество поставляемого Товара, требования к качеству, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара, к его безопасности, требования к упаковке, отгрузке**  **1.1 Наименование и количество поставляемого Товара**  Поставка насосов (далее – Товар):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование продукции** | **Единица измерения** | **Количество** | | 1 | Насос **CDM 15- 3** Q=15м3/ч, Н=34,5м | шт | 1 | | 2 | Насос **CDM 5-5** Q=5м3/ч, Н=30м | шт | 2 | | 3 | Насос **FST4-125-315-370** Q=250 м3/ч, Н=33,1м | шт | 2 | | 4 | Насос **CDM 3-9** Q=3 м3/ч, Н=53м | шт. | 1 | | 5 | Насос **IL 40/170-0,75/4** Q=14 м3/ч, Н=8,2м | шт | 1 | | 6 | Насос **FBS 50/16F** Q=28 м3/ч, Н=16,5м | шт | 10 | | 7 | Насос **IL 50/150-0,55/4-R** Q=20,5 м3/ч, Н=5,56 | шт | 1 | | 8 | Насос **IL65/130-0,75/4-R** Q=30 м3/ч, Н=5м | шт | 1 | | 9 | Насос **FTD 40-30G/2** Q=25, Н=30м | шт | 2 | | 10 | Насос **IL65/140-1,1/4-R** Q=40 м3/ч, Н=6 | шт | 1 | | 11 | Насос **FBS 40-16F** Q=17 м3/ч, Н=16 | шт | 2 | | 12 | Насос **CDM 3 – 7** Q=3, Н=41м | шт | 6 |   **1.2. Требования к качеству и безопасности Товара**  Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к такого рода товарам, в том числе ГОСТ IEC 60335-2-51-2012, ГОСТ 31839-2012, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011, ГОСТ Р 54805-2011 (ИСО 5199:2002). Качество и безопасность Товара подтверждается паспортами и сертификатами (или декларациями) соответствия, оформленными в соответствии с действующим российским законодательством, или их заверенными копиями, и технической документацией на Товар.  Поставляемый Товар должен быть новым, не должен ранее быть в эксплуатации.  Поставляемый Товар не должен иметь дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара. Заказчик вправе отказаться от приёмки Товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его целевого использования и не могут быть устранены Поставщиком.  Дата изготовления (производства) Товара не должна быть ранее 2024 года, что подтверждается паспортами заводов-изготовителей.  Товар должен сопровождаться документацией на русском языке на бумажном носителе:  - паспорта качества;  - сертификаты (декларации) соответствия;  - руководства по эксплуатации. |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием ([в разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора** | Начальная (максимальная) цена составляет: 4 517 966 (четыре миллиона пятьсот семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. |
| **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | Заявки подаются посредством электронной площадки (далее – ЭП) по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с регламентом работы ЭП. |
| **Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок** | Дата начала срока: день размещения на ЭП и в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭП и ЕИС - день размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «27» февраля 2025 года в 08:30 (время местное) |
| **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам – ЭП.  «27» февраля 2025 года в 08:30 (время местное) |
| **Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме** | **Рассмотрение и оценка первых частей Заявок:** «28» февраля 2025 года в 08:30 (время местное)  **Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок:** «03» марта 2025 года в 08:30 (время местное)  **Подведение итогов закупки:** «04» марта 2025 года в 08:30 (время местное)  Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме указан в пункте 27 документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку насосов.  Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| **Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке** | Не устанавливается |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа** | Дата начала срока: день размещения на ЭП и в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭП и ЕИС - день размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «27» февраля 2025 года в 08:30 (время местное).  Документация о закупке размещается в ЕИС по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на ЭП ТЭК-Торг по адресу: [http://www.tektorg.ru/](https://www.tektorg.ru/).  Порядок получения документации о проведении запроса предложений в электронной форме на ЭП определяется правилами ЭП.  Документация о проведении запроса предложений в электронной форме доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭП без взимания платы. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения** | Не устанавливается |
| **Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены** | Не применяется: пп. «м» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875), абз. 2 пп. «л» п. 4 Постановления № 1875.  Заказчик является организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. |