Добрый день!

Просим вас убрать из описания объектов закупки (технического задания) следующие параметры:  
  
- Расстояние между осями присоединений по вертикали      
- Расстояние между осями присоединений по горизонтали      
- Расстояние между штуцерами по центру от земли      
- Ширина  B      
- Высота H  
- Длина  L  
  
Значения этих параметров в сочетании друг с другом, являются характеристикой одной модели одного производителя и ограничивают других производителей в возможности предложения функционального аналога (эквивалента). Эти параметры являются результатом расчёта каждого теплообменника по требуемым теплотехническим параметрам и не являются определяющими при выборе оборудования.   
Техническое задание в текущем виде считаем способом обхода 223-ФЗ и оставляем за собой право обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу.