|  |  |
| --- | --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»**  **Заместитель генерального директора**  **по производству**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.Н. Захаров**    **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Генеральный директор**  **АО «УТС»**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Лоцманов**  **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** |

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ**

**ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции**

**Составил:**

Специалист МТО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.С. Ушакова

**«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2025г.

**2025**

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Запрос предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции (далее по тексту – Запрос предложений в электронной форме, закупка):

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика, ответственное должностное лицо Заказчика** | Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» (далее – АО «УТС»)  Место нахождения и почтовый адрес: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81.  Адрес электронной почты Заказчика: uts@uts-hm.ru  Контактный телефон Заказчика: (3467) 32-69-71.  Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения закупки:  Заместитель начальника отдела снабжения АО «УТС» Гордеева Елена Викторовна тел. (3467) 32-69-89.  Ответственное лицо по техническим вопросам:  Начальник ПТО Комягин Антон Андреевич тел. (3467) 32-69-76. |
| **Особенности участия в закупке СМСП** | **Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства** |
| **Предмет закупки (договора) с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки** | Поставка стальных труб и отводов в ППУ изоляции.  Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определяется в соответствии с [разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме и проектом договора [раздел V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме.  Краткое описание предмета закупки:   1. **Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:**    1. Поставка стальных труб и отводов в ППУ изоляции:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Ед. измерения** | **Количество Товара** | | 1. | Труба Ø **32**х3,2-09Г2С ППУ-ПЭ | пог.м. | 408 | | 2. | Труба Ø **76**х4,0-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 503 | | 3. | Труба Ø **89**х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 426 | | 4. | Труба Ø **108**х4,5-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 512 | | 5. | Труба Ø **133**х5,0-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 132 | | 6. | Труба Ø **325**х8,0-09Г2С ППУ2-ПЭ | пог.м. | 20 | | 7. | Отвод Ø **57**х4,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 22 | | 8. | Отвод Ø **76**х4,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 20 | | 9. | Отвод Ø **89**х4,5-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 22 | | 10. | Отвод Ø **108**х4,5-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 22 | | 11. | Отвод Ø **133**х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 8 | | 12. | Отвод Ø **159**х5,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 8 | | 13. | Отвод Ø **325**х8,0-90°-09Г2С ППУ2-ПЭ | шт. | 6 |   **2. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара:** 2.1.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Товар состоит из стальной трубы, изолирующий слой которой состоит из жесткого ППУ с внешней оболочкой (гидрозащитной) полиэтиленовой для подземной бесканальной прокладки.  2.1.2. Технические характеристики стальных труб, требования к размерам Товара: Товар поставляется в виде цельных труб длиной для диаметров не более 219 мм. - от 8 м. до 12,2 м., для диаметров 273 и выше – от 10 м. до 12,2 м. ППУ в разрезе имеет однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Изолированные трубы не оснащены проводниками-индикаторами СОДК (Система оперативного дистанционного контроля).  2.2.1. Функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара: Товар предназначен для строительства теплотрасс. Основные задачи: сохранять уровень температуры носителя при передаче его от производителя к потребителю. Товар состоит из стальной трубы, изолирующий слой которой состоит из жесткого ППУ с внешней оболочкой (гидрозащитной) полиэтиленовой для подземной бесканальной прокладки. ППУ в разрезе имеет однородную замкнутую мелкоячеистую структуру. Изолированные трубы не оснащены проводниками-индикаторами СОДК (Система оперативного дистанционного контроля).  2.3. Качество поставляемого Товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 17380-2001, 10704-91, ГОСТ 10705-80, 17375-2001, ГОСТ 3262-75. Качество поставляемого товара подтверждается наличием оригиналов (или их заверенными копиями) сертификатов соответствия, паспортами качества на стальную трубу и стальные отводы оформленных в соответствии с действующим российским законодательством и требованиям, изложенным в настоящем Техническом задании.  2.4. Безопасность поставляемого Товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 17380-2001, 10704-91, ГОСТ 10705-80, 17375-2001, ГОСТ 3262-75. Воздействие открытого пламени или искр на тепловую изоляцию по длине трубы и в торцевых сечениях не допускается. Температура воспламенения пенополиуретана 550°С - 600°С.  2.5. Поставляемый товар должен быть новый, не бывший в эксплуатации, не восстановленный, не имеющий дефектов, связанных с поставкой, упаковкой, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара. Дата изготовления (производства) товара не ранее 2022 года что подтверждается сопроводительной документацией.  2.6.Требования к упаковке, отгрузке товара:  Упаковка, отгрузка товара соответствует ГОСТ 30732-2020, 10692-2015.  Изолированные трубы и фасонные изделия перевозят автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, обеспечивающими сохранность изоляции и исключающими возникновение продольного прогиба.  Каждый конец стальных труб и отводов в ППУ изоляции защищен термоусаживающейся заглушкой для гидроизоляции теплоизоляционного слоя при транспортировке и хранении, защищен пенополиуретан от воздействия солнечных, дождевых, паводковых и образовавшихся при таянии снега вод, грязи или стоков.  Строго запрещается сбрасывание, скатывание, соударение труб и фасонных изделий, а также волочение по земле. |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора ([в разделе V «Проект договора»](#_РАЗДЕЛ_V._Проект)) и Техническим заданием ([в разделе IV «Техническое задание»](#_РАЗДЕЛ_IV._Техническое)) Документации о проведении запроса предложений в электронной форме. |
| **Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора** | Начальная (максимальная) цена составляет: 7 228 757 (семь миллионов двести двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей 97 копеек. |
| **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | Заявки подаются посредством электронной площадки (далее – ЭП) по адресу: http://www.tektorg.ru/, в соответствии с регламентом работы ЭП. |
| **Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок** | Дата начала срока: день размещения на ЭП и в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭП и ЕИС - день размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «06» марта 2025 года в 08:30 (время местное) |
| **Место, дата и время открытия доступа к Заявкам** | Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам – ЭП.  «06» марта 2025 года в 08:30 (время местное) |
| **Порядок, место и дата рассмотрения первых частей заявок, рассмотрения вторых частей заявок, подведения итогов запроса предложений в электронной форме** | **Рассмотрение и оценка первых частей Заявок:** «07» марта 2025 года в 08:30 (время местное)  **Рассмотрение и оценка вторых частей Заявок:** «10» марта 2025 года в 08:30 (время местное)  **Подведение итогов закупки:** «11» марта 2025 года в 08:30 (время местное)  Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме указан в пункте 27 документации о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов малого и среднего предпринимательства на поставку стальных труб и отводов в ППУ изоляции.  Указанные этапы Запроса предложений проводятся по адресу Заказчика: 628007, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова 81. |
| **Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке** | Не устанавливается |
| **Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме электронного документа** | Дата начала срока: день размещения на ЭП и в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме, а если на ЭП или в ЕИС возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к ЭП и ЕИС - день размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса предложений в электронной форме на сайте Заказчика.  Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок:  «06» марта 2025 года в 08:30 (время местное).  Документация о закупке размещается в ЕИС по адресу: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), а также на ЭП ТЭК-Торг по адресу: [http://www.tektorg.ru/](https://www.tektorg.ru/).  Порядок получения документации о проведении запроса предложений в электронной форме на ЭП определяется правилами ЭП.  Документация о проведении запроса предложений в электронной форме доступна для ознакомления в ЕИС, а также на ЭП без взимания платы. |
| **Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения** | Не устанавливается |
| **Информация о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены** | Не применяется: пп. «м» п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875), абз. 2 пп. «л» п. 4 Постановления № 1875.  Заказчик является организацией, осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения. |